## ANEXO I - SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
Grupo/Item			Descrição	Un	Qtde	Vlr. Unit. R$	Vlr. Total R$

01	GRUPO 01 – SERVIÇOS
	01.01	SUBITEM ELABORAÇÃO DE PROJETOS
		01.01.01	Elaboração de projeto (com ou sem fornecimento de planta baixa pelo Cliente), entregue em formato CAD e impresso em formato A1, para Rede LAN de 01 a 20 pontos (lógico/estruturado e elétrico), memorial descritivo e memorial de cálculo.	un	38	1.260,00	47.880,00
		01.01.02	Elaboração de projeto (com ou sem fornecimento de planta baixa pelo Cliente), entregue em formato CAD e impresso em formato A1, para Rede LAN de 21 a 50 pontos (lógico/estruturado e elétrico), memorial descritivo e memorial de cálculo.	un	20	1.575,00	31.500,00
		01.01.03	Elaboração de projeto (com ou sem fornecimento de planta baixa pelo Cliente), entregue em formato CAD e impresso em formato A1, para Rede LAN de 51 a 100 pontos (lógico/estruturado e elétrico), memorial descritivo e memorial de cálculo.	un	10	1.837,50	18.375,00
		01.01.04	Elaboração de projeto (com ou sem fornecimento de planta baixa pelo Cliente), entregue em formato CAD e impresso em formato A1, para Rede LAN de 101 a 200 pontos (lógico/estruturado e elétrico), memorial descritivo e memorial de cálculo.	un	5	3.360,00	16.800,00
		01.01.05	Elaboração de projeto (com ou sem fornecimento de planta baixa pelo Cliente), entregue em formato CAD e impresso em formato A1, para Rede LAN acima de 200 pontos (lógico/estruturado e elétrico), memorial descritivo e memorial de cálculo.	un	10	3.832,50	38.325,00
	01.01	SUBTOTAL DO SUBITEM 01.01 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS			83	11865	152.880,00

	01.02	SUBITEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU REPARO
		01.02.01	Serviço de Reparo em Ponto Estruturado com o fornecimento do material necessário para reparo, incluindo testes e identificação com etiquetas térmicas; o material a ser utilizado no reparo será fornecido dentre o conjunto de itens disponíveis nos grupos 2 e 3 deste Anexo.	un	250	525,00	131.250,00
		01.02.02	Serviço de Reparo em Ponto Elétrico com o fornecimento do material necessário para reparo, incluindo testes e identificação com etiquetas térmicas; o material a ser utilizado no reparo será fornecido dentre o conjunto de itens disponíveis nos grupos 2 e 3 deste Anexo.	un	50	336,00	16.800,00
		01.02.03	Serviço de Reparo em Cabeamento Óptico com o fornecimento do material necessário para reparo, incluindo testes e identificação com etiquetas térmicas; o material a ser utilizado no reparo será fornecido dentre o conjunto de itens disponíveis nos grupos 2 e 3 deste Anexo.	un	10	577,50	5.775,00
		01.02.04	Serviço de Reparo em Cabeamento Telefônico com o fornecimento do material necessário para reparo, incluindo testes e identificação com etiquetas térmicas; o material a ser utilizado no reparo será fornecido dentre o conjunto de itens disponíveis nos grupos 2 e 3 deste Anexo.	un	12	336,00	4.032,00
	01.02	SUBTOTAL DO ITEM 01.02 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU REPARO			322	1774,5	157.857,00
01	SUBTOTAL DO GRUPO 01 – SERVIÇOS				405	13639,5	310.737,00

02	GRUPO 02 – EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
	02.01	CABEAMENTO LÓGICO
		02.01.01	Fornecimento e Instalação de ponto de Rede LAN Cat.6 concentrado em rack, incluindo: lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas as extremidades; cabo UTP 4 pares Cat.6 até 90m por ponto; tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local); abraçadeiras plásticas; velcro, parafusos, line cord UTP 2,5 m, path cord UTP com comprimento variável de 0,5m a 1,5m de acordo com a disposição de switches e patch panels no rack, certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). Serviço executado em horário comercial (Das 08:00 ás 18:00), incluindo mão de obra de execução e supervisão.	un	300	682,50	204.750,00
		02.01.02	Fornecimento e Instalação de ponto de Rede LAN Cat.6 concentrado em rack, incluindo: lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas as extremidades; cabo UTP 4 pares Cat.6 até 90m por ponto; tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local); abraçadeiras plásticas; velcro, parafusos, line cord UTP 2,5 m, path cord UTP com comprimento variável de 0,5m a 1,5m de acordo com a disposição de switches e patch panels no rack, certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). Serviço executado em horário não comercial nos dias de semana e aos finais de semana, incluindo mão de obra de execução e supervisão.	un	300	945,00	283.500,00
		02.01.03	Organização de rack por conjunto de equipamentos (roteadores, switches, conversores, servidores, modems, etc.), sendo executado recolocação no mesmo rack e identificação. O conjunto é referenciado em lotes de 5 equipamentos. Serviço executado em horário comercial (Das 08:00 ás 18:00), incluindo mão de obra de execução e supervisão.	un	25	577,50	14.437,50
		02.01.04	Organização de rack por conjunto de equipamentos (roteadores, switches, conversores, servidores, modems, etc.), sendo executado recolocação no mesmo rack e identificação. O conjunto é referenciado em lotes de 5 equipamentos. Serviço executado em horário não comercial nos dias de semana e aos finais de semana, incluindo mão de obra de execução e supervisão.	un	25	945,00	23.625,00
		02.01.05	Certificação de ponto de rede sem troca de material (lote de 10 unidades) com emissão de relatório (em mídia). Caso constatada que a certificação não foi realizada durante a execução dos serviços, deverá ser providenciado a certificação sem custos.	un	50	199,50	9.975,00
	02.01	SUBTOTAL DO ITEM 02.01 – CABEAMENTO LÓGICO			700	3349,5	536.287,50

	02.02	CABEAMENTO ELÉTRICO
		02.02.01	Aterramento simples para rede elétrica e telecomunicações com três barras coperwell de 2,40m, incluindo os seguintes materiais: caixa de inspeção, conectores e hastes de aterramento.	un	15	2.625,00	39.375,00
		02.02.02	Instalação de ponto elétrico 2P+T com fornecimento de material elétrico, sendo: cabo elétrico 2,5mm² até 90m (fase, neutro, terra), tomada 2P+T (Padrão ABNT 1436), conectores e teste sem relatório.	un	600	388,50	233.100,00
		02.02.03	Fornecimento e instalação de Quadro elétrico monofásico de sobrepor para até 6 disjuntores, incluindo disjuntor geral, espelho de segurança e identificação.	un	5	682,50	3.412,50
		02.02.04	Fornecimento e instalação de quadro elétrico bifásico de sobrepor para até 24 disjuntores, incluindo disjuntor geral, barramentos, espelho de segurança e identificação.	un	5	1.869,00	9.345,00
		02.02.05	Fornecimento e instalação de quadro elétrico trifásico de sobrepor para até 12 disjuntores, incluindo disjuntor geral, barramentos, espelho de segurança e identificação.	un	5	1.575,00	7.875,00
		02.02.06	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15 a 25 A	un	70	31,50	2.205,00
		02.02.07	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 30 a 50 A	un	70	57,75	4.042,50
		02.02.08	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15 a 25 A	un	70	63,00	4.410,00
		02.02.09	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 32 a 50 A	un	30	126,00	3.780,00
		02.02.10	Fornecimento e Instalação de Disjuntor Tripolar de 30 a 50 A	un	30	231,00	6.930,00
		02.02.11	Fornecimento e instalação de Protetor Contra Surto de 45KA e 275 Volts: incluindo terminais e acessórios.	un	54	168,00	9.072,00
		02.02.12	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 2,5mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	750	4,94	3.705,00
		02.02.13	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 4mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	8,09	3.033,75
		02.02.14	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 6mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	9,14	3.427,50
		02.02.15	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 10mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	9,14	3.427,50
		02.02.16	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 16mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	17,85	6.693,75
		02.02.17	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 25mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	250	21,21	5.302,50
		02.02.18	Fornecimento e Instalação de Cabo elétrico 35mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	250	28,35	7.087,50
		02.02.19	Reparo de ponto elétrico, sem fornecimento de materiais, incluindo testes e identificação com etiquetas térmicas.	un	75	157,50	11.812,50
		02.02.20	Fornecimento e instalação de cabo PP 3x2,5mm², incluindo terminais, conectores identificações e acessórios.	m	1000	9,35	9.350,00
		02.02.21	Fornecimento e instalação de cabo PP 3x4mm², incluindo terminais, conectores identificações e acessórios.	m	1000	17,75	17.750,00
		02.02.22	Fornecimento e instalação de cabo PP 3x6mm², incluindo terminais, conectores identificações e acessórios.	m	700	20,79	14.553,00
	02.02	SUBTOTAL DO ITEM 02.02 – CABEAMENTO ELÉTRICO			6479	8121,36	409.690,00

	02.03	CABEAMENTO TELEFÔNICO
		02.03.01	Fornecimento e instalação de cabo Cl 50-10 pares, incluindo cabo, identificação, teste, conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor e miscelâneas (braçadeiras plásticas; anilhas de identificação, etiquetas térmicas, cordão encerado, fio jumper, parafusos, buchas e arruelas, etc.)	m	150	17,75	2.662,50
		02.03.02	Fornecimento e instalação de cabo Cl 50-20 pares, incluindo cabo, identificação, teste, conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor e miscelâneas (braçadeiras plásticas, anilhas de identificação, etiquetas térmicas. cordão encerado, fio jumper, parafusos, buchas e arruelas, etc.)	m	150	20,90	3.135,00
		02.03.03	Fornecimento e instalação de cabo Cl 50-50 pares, incluindo cabo, identificação, teste, conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor e miscelâneas (braçadeiras plásticas; anilhas de identificação, etiquetas térmicas. cordão encerado, fio jumper, parafusos, buchas e arruelas, etc.)	m	150	34,86	5.229,00
		02.03.04	Fornecimento e Instalação de cabo CTP-APL 10 pares, com fornecimento do cabo, incluindo: Conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor, identificação, teste e miscelâneas (abraçadeiras plásticas, anilhas de identificação, etiquetas térmicas, cordão encerado, parafusos, buchas e arruelas, etc.), em infraestrutura subterrânea, aérea espinada (com fornecimento de cordoalha e acessórios) ou em outro tipo de infra Parâmetros para Certificação de Rede Lógica] estrutura.	m	150	29,40	4.410,00
		02.03.05	Fornecimento e Instalação de cabo CTP-APL 20 pares, com fornecimento do cabo, incluindo: Conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor, identificação, teste e miscelâneas (abraçadeiras plásticas, anilhas de identificação, etiquetas térmicas, cordão encerado, parafusos, buchas e arruelas, etc.), em infraestrutura subterrânea, aérea espinada (com fornecimento de cordoalha e acessórios) ou em outro tipo de infraestrutura.	m	150	37,80	5.670,00
		02.03.06	Fornecimento e Instalação de cabo CTP-APL 50 pares, com fornecimento do cabo, incluindo: Conexão no DG, bloco de engate rápido tipo M10 com bastidor, identificação, teste, e miscelâneas (abraçadeiras plásticas, anilhas de identificação, etiquetas térmicas, cordão encerado, parafusos, buchas e arruelas, etc), em infraestrutura subterrânea, aérea espinada (com fornecimento de cordoalha e acessórios) ou em outro tipo de infraestrutura.	m	150	46,10	6.915,00
	02.03	SUBTOTAL DO ITEM 02.03 – CABEAMENTO TELEFÔNICO			900	186,81	28.021,50

	02.04	INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO
		02.04.01	Fornecimento e instalação de cabo 04 Fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico geleado para serviços indoor ou cabo AS80 para serviços outdoor), instalação através de infraestrutura subterrânea, aérea (com fornecimento de cordoalha e acessórios) ou em outro tipo de infraestrutura e certificação com emissão de relatórios.	m	250	25,20	6.300,00
		02.04.02	Fornecimento e instalação de cabo 06 Fibras multímodo, incluindo material cabo óptico geleado para serviços indoor ou cabo AS80 para serviços outdoor), instalação através de infraestrutura subterrânea, aérea (com fornecimento de cordoalha e acessórios) ou em outro tipo de infraestrutura e certificação com emissão de relatórios.	m	250	35,70	8.925,00
		02.04.03	Fornecimento e Instalação de Módulo Gbic SFP 1Gb.	un	12	1.785,00	21.420,00
		02.04.04	Execução de emenda óptica por fusão em DIO incluindo fornecimento caixa de emenda externa ou interna e material (por unidade) de fibra e identificação com etiquetas.	un	12	1.260,00	15.120,00
		02.04.05	Execução de certificação óptica e diagnóstico/identificação de defeitos em fibra óptica monomodo ou multímodo, com emissão de relatório conclusivo, utilizando OTDR (por unidade de fibra).	un	12	157,50	1.890,00
	02.04	SUBTOTAL DO ITEM 02.04 – INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO			536	3263,4	53.655,00

	02.05	INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE
		02.05.01	Fornecimento e instalação de Canaleta termoplástica 10x20 com fornecimento de acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafuso).	m	750	52,50	39.375,00
		02.05.02	Fornecimento e instalação de Canaleta termoplástica 50x20 com fornecimento de acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafuso).	m	750	84,00	63.000,00
		02.05.03	Fornecimento e instalação de Canaleta termoplástica 110x20 com fornecimento de acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, buchas e parafusos).	m	750	126,00	94.500,00
		02.05.04	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado eletroliticamente tipo leve de 1Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	750	24,15	18.112,50
		02.05.05	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado eletroliticamente tipo leve de 2Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	375	84,00	31.500,00
		02.05.06	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado eletroliticamente tipo Semi-pesado de 1Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	750	63,00	47.250,00
		02.05.07	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado eletroliticamente tipo Semi-pesado de 2Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação,incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	375	126,00	47.250,00
		02.05.08	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido 1Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	750	33,60	25.200,00
		02.05.09	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido 2Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D com cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete, tampa com saída para 2 tomadas RJ45 ou tomada elétrica, buchas, arruelas e parafusos.	m	750	66,15	49.612,50
		02.05.10	Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço 1Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira galvanizadas 1Pol, bucha parafuso e arruela de alumínio 1Pol, conector giratório 1Pol e condulete Universal 1Pol.	m	113	25,20	2.847,60
		02.05.11	Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço 2Pol e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira galvanizadas 2Pol, bucha parafuso e arruela de alumínio 2Pol, conector giratório 2Pol e condulete Universal 2Pol.	m	113	36,75	4.152,75
		02.05.12	Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada lisa de 50x50 mm e todos assessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, todos os tipos de curvas, cruzeta, Tê, redução, tirante, mão francesa simples e/ou dupla, saída horizontal e/ou vertical com kit de fixação para eletrodutos de 1Pol e/ou 2Pol, septo divisor, vergalhão, parafusos, porcas e arruelas e tampas.	m	750	29,40	22.050,00
		02.05.13	Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada lisa de 100x50 mm e todos assessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, todos os tipos de curvas, cruzeta, Tê, redução, tirante, mão francesa simples e/ou dupla, saída horizontal e/ou vertical com kit de fixação para eletrodutos de 1Pol e/ou 2Pol, septo divisor, vergalhão, parafusos, porcas e arruelas e tampas.	m	750	50,40	37.800,00
		02.05.14	Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada lisa de 200x500 mm e todos assessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, todos os tipos de curvas, cruzeta, Tê, redução, tirante, mão francesa simples e/ou dupla, saída horizontal e/ou vertical com kit de fixação para eletrodutos de 1Pol e/ou 2Pol, septo divisor, vergalhão, parafusos, porcas e arruelas e tampas.	m	750,00	78,75	59.062,50
		02.05.15	Fornecimento e instalação de poste metálico altura 08 metros, incluindo: escavação para instalação, análise do solo, construção de base de concreto para instalação e acessórios necessários.	un	8	5.775,00	46.200,00
		02.05.16	Fornecimento de gabinete Out Door 800x600x200mm (A+L+P).	un	10	6.825,00	68.250,00
		02.05.17	Fornecimento e instalação de caixa subterrânea R1, incluindo: escavação para instalação, análise do solo, materiais de consumo (areia, cimento, brita, pedra), aro/tampa e acessórios necessários.	un	6	2.205,00	13.230,00
		02.05.18	Fornecimento e instalação de caixa subterrânea R2, incluindo: escavação para instalação, análise do solo, materiais de consumo (areia, cimento, brita, pedra), aro/tampa e acessórios necessários.	un	6	3.150,00	18.900,00
		02.05.19	Fornecimento e instalação de piso elevado de baixo perfil, placas de 600mm X 600mm X 30mm, materiais e insumos.	m²	150	682,50	102.375,00
	02.05	SUBTOTAL DO ITEM 02.05 - INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE			8656	19517,4	790.667,85

	02.06	MATERIAL DE REDE
		02.06.01	Cabo UTP Cat.6	m	3000	7,35	22.050,00
		02.06.02	Tomada RJ-45 (Keystone) Cat.6	un	1500	47,25	70.875,00
		02.06.03	Conector RJ-45 (Plug 8P8C) Cat.6	un	3000	31,50	94.500,00
		02.06.04	Patch Panel 19Pol com kit fixação, 24 Portas, RJ-45, Cat.6	un	50	1.050,00	52.500,00
		02.06.05	Patch Panel 19Pol com kit fixação, 48 Portas, RJ-45, Cat.6	un	20	1.680,00	33.600,00
	02.06	SUBTOTAL DO ITEM 02.06 – MATERIAL DE REDE			7570	2816,1	273.525,00

	02.07	MATERIAL DE FIBRA ÓPTICA
		02.07.01	Caixa de Terminação Óptica com kit de fixação	un	12	9.000,00	108.000,00
		02.07.02	Extensão óptica duplex SC multímodo	un	15	157,50	2.362,50
		02.07.03	Extensão óptica duplex LC	un	15	147,00	2.205,00
		02.07.04	Cordão óptico duplex SC multímodo	un	15	420,00	6.300,00
		02.07.05	Cordão óptico duplex LC	un	15	420,00	6.300,00
		02.07.06	DIO (para rack 19Pol) Completo com 24 acopladores SC	un	10	2.310,00	23.100,00
		02.07.07	Kit de identificação e fixação para DIO (porca gaiola, parafuso e etiquetas)	un	10	94,50	945,00
		02.07.08	Extensão Óptica Duplex Multímodo SC para DIO com acopladores	un	15	136,50	2.047,50
		02.07.09	Acoplador Óptico Duplex SC/SC	un	15	63,00	945,00
		02.07.10	Caixa de Emenda 04 FO	un	5	420,00	2.100,00
		02.07.11	Caixa de Emenda 12 FO	un	5	798,00	3.990,00
		02.07.12	Cabo Óptico 04 FO multímodo Geleado	m	250	20,48	5.120,00
		02.07.13	Cabo Óptico 06 FO multímodo Geleado	m	250	27,83	6.957,50
		02.07.15	Cabo Óptico 04 FO multímodo Autossustentado AS80	m	250	18,90	4.725,00
		02.07.16	Cabo Óptico 06 FO multímodo Autossustentado AS80	m	250	25,20	6.300,00
		02.07.18	Cordoalha de Aço	m	250	26,25	6.562,50
	02.07	SUBTOTAL DO ITEM 02.07 – MATERIAL DE FIBRA ÓPTICA			1382	14085,16	187.960,00

	02.08	MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO
		02.08.01	Organizador de cabos com tampa, 19Pol, 1U (com porca gaiola e parafuso)	un	300	47,25	14.175,00
		02.08.02	Bandeja fixa 19Pol (com porca gaiola e parafuso) de 400mm	un	100	126,00	12.600,00
		02.08.03	Bandeja deslizante de 19Pol (com porca gaiola e parafuso) de 400mm	un	20	315,00	6.300,00
		02.08.04	Kit de porca gaiola e parafuso	un	500	6,30	3.150,00
		02.08.05	Placa cega de 1U (com porca gaiola e parafuso)	un	80	21,00	1.680,00
		02.08.06	Placa cega de 2U (com porca gaiola e parafuso)	un	80	26,25	2.100,00
		02.08.07	Placa cega de 4U (com porca gaiola e parafuso)	un	40	37,80	1.512,00
		02.08.08	Rodapé versátil duplo	un	100	157,50	15.750,00
		02.08.09	Tampa para rodapé	un	100	220,50	22.050,00
		02.08.10	Curva externa para rodapé	un	60	147,00	8.820,00
		02.08.11	Curva interna para rodapé	un	80	168,00	13.440,00
		02.08.12	T para rodapé	un	40	157,50	6.300,00
		02.08.13	Arremate de rodapé	un	100	70,35	7.035,00
		02.08.14	Curva de contorno para rodapé	un	20	98,70	1.974,00
		02.08.15	Caixa de interligação para rodapé	un	50	111,30	5.565,00
		02.08.16	T vertical duplo para rodapé	un	40	99,75	3.990,00
		02.08.17	Caixa de tomada para rodapé	un	100	115,50	11.550,00
		02.08.18	Suporte para tomada RJ para rodapé	un	200	42,00	8.400,00
		02.08.19	Tampão liso para rodapé	un	100	46,20	4.620,00
		02.08.20	Caixa para piso suspenso 30 x 30 x 7	un	160	262,50	42.000,00
		02.08.21	Caixa de passagem para piso suspenso 30 x 30 x 7	un	160	315,00	50.400,00
	02.08	SUBTOTAL DO ITEM 02.08 – MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO			2430	2591,4	243.411,00

	02.09	MATERIAL ELÉTRICO
		02.09.01	Adaptador modelo brasileiro para universal	un	100	15,75	1.575,00
		02.02.02	Disjuntor Monopolar de 15 a 25 A	un	70	31,50	2.205,00
		02.02.03	Disjuntor Monopolar de 30 a 50 A	un	70	57,75	4.042,50
		02.02.04	Disjuntor Bipolar de 15 a 25 A	un	70	63,00	4.410,00
		02.02.05	Disjuntor Bipolar de 32 a 50 A	un	30	126,00	3.780,00
		02.02.06	Disjuntor Tripolar de 30 a 50 A	un	30	231,00	6.930,00
		02.02.07	Cabo elétrico 2,5mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	750	3,89	2.917,50
		02.02.08	Cabo elétrico 4mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	5,99	2.246,25
		02.02.09	Cabo elétrico 6mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	7,04	2.640,00
		02.02.10	Cabo elétrico 10mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	9,14	3.427,50
		02.02.11	Cabo elétrico 16mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	375	15,75	5.906,25
		02.02.12	Cabo elétrico 25mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	250	19,85	4.962,50
		02.02.13	Cabo elétrico 35mm², semiflexível, antichamas, 750 Volts	m	250	27,20	6.800,00
		02.09.14	Régua de tomadas 19”, com 08 tomadas, 2P+T com kit fixação de 10A	un	230	157,50	36.225,00
	02.09	SUBTOTAL DO ITEM 02.09 – MATERIAL ELÉTRICO			3350	771,36	88.067,50

	02.10	MATERIAL DE TELEFONIA
		02.10.01	Caixa telefônica 40x40	un	20	189,00	3.780,00
		02.10.02	Caixa telefônica 60x60	un	20	367,50	7.350,00
		02.10.03	Caixa telefônica 100x100	un	10	577,50	5.775,00
	02.10	SUBTOTAL DO ITEM 11 – MATERIAL DE TELEFONIA			50	1134	16.905,00
02	SUBTOTAL DO GRUPO 02 – EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				32053	55836,49	2.628.190,35

03	GRUPO 03 – MATERIAL PERMANENTE
	03.01	MATERIAL PERMANENTE
		03.01.01	Switch ethernet gerenciável; camada 2; 10/100/1000; 48 portas; mínimo de 2 portas SFP	un	35	6.930,00	242.550,00
		03.01.02	Switch ethernet gerenciável camada 2; 10/100/1000; 24 portas; mínimo de 2 portas SFP	un	64	3.780,00	241.920,00
		03.01.03	Switch ethernet gerenciável camada 2; 10/100/1000; 16 portas	un	15	3.150,00	47.250,00
		03.01.04	Módulo miniGBiC SX-multímodo 1GB	un	12	3.150,00	37.800,00
		03.01.05	Média converter 10/100/1000 base T to 1000 bases SX/LX	un	12	1.575,00	18.900,00
		03.01.06	No break 2200 VA Entrada bivolt saída 115 V com bateria interna	un	22	4.095,00	90.090,00
		03.01.07	No break 1200 VA Entrada bivolt saída 115 V com bateria interna	un	22	2.625,00	57.750,00
		03.01.08	Rack 19Pol e 12U	un	22	1.039,50	22.869,00
		03.01.09	Rack 19Pol e 16U	un	22	1.774,50	39.039,00
		03.01.10	Rack 19Pol e 24U - com kit ventilação bivolt	un	10	2.205,00	22.050,00
		03.01.11	Rack 19Pol e 36U - com kit ventilação bivolt	un	10	2.940,00	29.400,00
		03.01.12	Rack 19Pol e 40U - com kit ventilação bivolt	un	5	3.360,00	16.800,00
		03.01.13	Rack 19Pol e 44U - com kit ventilação bivolt	un	2	4.410,00	8.820,00
		03.01.14	Kit ventilação para rack 19Pol - bivolt	un	60	724,50	43.470,00
	03.01	SUBTOTAL DO ITEM 03.01 - MATERIAL PERMANENTE			313	41758,5	918.708,00
03	SUBTOTAL DO GRUPO 03 – MATERIAL PERMANENTE				313	41758,5	918.708,00

TOTAL GERAL (GRUPO 01 + 02 + 03)					32771	111234,49	3.857.635,35

		RESUMO
		(a)	SUBTOTAL DO GRUPO 01 – SERVIÇOS	310.737,00
		(b)	SUBTOTAL DO GRUPO 02 – EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	2.628.190,35
		(c)	SUBTOTAL DO GRUPO 03 – MATERIAL PERMANENTE	918.708,00
		VALOR TOTAL (a+b+c)		3.857.635,35

		Instruções para preenchimento: / - As quantidades constantes da coluna Vlr. Unitário valores devem ser preenchidas com o valor unitário de cada item; / - Os subtotais e totais dos grupos, das colunas Quantidade e Vlr. Unitário, são utilizados apenas para conferência e não devem ser alterados.