## Plan 1 - Cobertura
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
Obra: Parte 1 > Substituição de cobertura na Rodoviária Miguel Mansur |  |  | Local: Bairro São Dimas Juiz de Fora / MG |  |  | Data: 03/01/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA SINAPI 11/2019 SETOP 08/2019 | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 24816.4192
1.1 | Placa de obra de chapa galvanizada | 74209/001 | m² | 4.5 | 300.82 | 391.066 | 1759.797
1.2 | Tapume com telha metálica | 98459 | m² | 239.415 | 74.08 | 96.304 | 23056.6222
2 | Administração de obra | [5 empty] | 182815.776
2.1 | Encarregado de obra (6 meses) | 90776 | h | 1056 | 34.04 | 44.252 | 46730.112
2.2 | Engenheiro de obra (6 meses) | 90777 | h | 1056 | 73.65 | 95.745 | 101106.72
2.3 | Técnico de segurança do trabalho (6 meses) | 88321 | h | 1056 | 25.48 | 33.124 | 34978.944
3 | Demolição e retirada | [5 empty] | 168269.2187
3.1 | Remoção de telha metálica | 97649 | m² | 16709.51 | 2.78 | 3.614 | 60388.1691
3.2 | Remoção de calha metálica | DEM-CAL-005 | m | 3627.5 | 6.09 | 7.917 | 28718.9175
3.3 | Remoção de rufo metálico | DEM-RUF-005 | m | 6284.1 | 4.25 | 5.525 | 34719.6525
3.4 | Transporte horizontal manual (30m) de telhas metálicas removidas até caminhão / caçamba | 94943 | m² | 16709.51 | 0.32 | 0.416 | 6951.1562
3.5 | Transporte horizontal manual (30m) de calhas e rufos metálicos removidos até caminhão / caçamba | 94961 | m | 9911.6 | 0.4 | 0.52 | 5154.032
3.6 | Carga manual de material inservível em caminhão / caçamba, empolamento 30% | 72897 | m³ | 698.9278 | 17.19 | 22.347 | 15618.939
3.7 | Transporte de material inservível até bota fora, DMT=16km, com empolamento 30% | 97914 | m³xkm | 11182.8444 | 1.15 | 1.495 | 16718.3524
4 | Cobertura | [5 empty] | 3194728.8041
4.1 | Fornecimento e instalação de telha trapezoidal termo-acústica e=30mm em EPS, pré-pintada, face inferior plana, chapa 0,50mm, inclusive içamento | 94216 I-39520 | m² | 16709.51 | 120.1905 | 156.2477 | 2610822.539
4.2 | Fornecimento e instalação de calha galvanizada 1 (desenv. 53cm, chapa 24) | 94228 | m | 1752.1 | 59.7 | 77.61 | 135980.481
4.3 | Fornecimento e instalação de calha galvanizada 2 (desenv. 76cm, chapa 24) | 94228/94229 | m | 1494.4 | 88.315 | 114.8095 | 171571.3168
4.4 | Fornecimento e instalação de calha galvanizada 3 (desenv. 76cm, chapa 24) | 94228/94229 | m | 381 | 88.315 | 114.8095 | 43742.4195
4.5 | Fornecimento e instalação de rufo galvanizado 1 (desenv. 12cm, chapa 24) | 94231B | m | 3246.5 | 17.14 | 22.282 | 72338.513
4.6 | Fornecimento e instalação de rufo galvanizado 2 (desenv. 60cm, chapa 24) | 94231C | m | 1009.2 | 82.272 | 106.9536 | 107937.5731
4.7 | Fornecimento e instalação de rufo galvanizado 3 (desenv. 12cm, chapa 24) | 94231B | m | 1494.4 | 17.14 | 22.282 | 33298.2208
4.8 | Fornecimento e instalação de rufo galvanizado 4 (desenv. 20cm, chapa 24) | 94231A | m | 98 | 27.424 | 35.6512 | 3493.8176
4.9 | Fornecimento e instalação de rufo galvanizado 5 (desenv. 20cm, chapa 24) | 94231A | m | 436 | 27.424 | 35.6512 | 15543.9232
5 | Pintura | [5 empty] | 152960.067
5.1 | Limpeza de vigas metálicas com utilização de jato de alta pressão (Quantidade estimada, pois não há projeto estrutural das vigas metálicas) | 99814 | m² | 6166.75 | 1.16 | 1.508 | 9299.459
5.2 | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre vigas metálicas, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, com utilização de revólver (Quantidade estimada, pois não há projeto estrutural das vigas metálicas) | 74145/001 | m² | 6166.75 | 17.92 | 23.296 | 143660.608
6 | Serviços complementares | [5 empty] | 99922.8698
6.1 | Limpeza geral da obra | LIM-GER-005 | m² | 16709.51 | 4.6 | 5.98 | 99922.8698
VALOR TOTAL COM LDI = 30% | [6 empty] | 3823513.1547

## Plan 2 - Reforma em geral
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.168 | < LDI | Valor total geral:
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.3 |  | Parte 1 + Parte 2
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO | [9 empty] | 7982587.2643
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA*
Obra: Parte 2 > Reforma do Terminal Rodoviário Miguel Mansur |  | Local: Bairro São Dimas / Juiz de Fora / MG |  |  |  | Data: 03/01/2020
OBS: A presente planilha foi elaborada segundo estudo preliminar de arquitetura fornecido pela SETTRA, tendo por objetivo a delimitação de valor total estimado. Contudo, para a execução da obra, o proponente deverá previamente elaborar projeto executivo e novo orçamento, contemplados no item 3 desta, adotando por base o referido estudo preliminar. Informações complementares consultar edital.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REF. DESONERADA SINAPI 11/2019 SETOP 08/2019 | PREÇO UNITÁRIO SEM LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 9306.2189
1.1 | Placa de obra de chapa galvanizada | m2 | 2.5 | 74209/001 | 300.82 | 391.066 | 977.665
1.2 | Isolamento de obra com tela plástica e pontalete de madeira H=1,20m | m2 | 347.052 | 85424 | 18.46 | 23.998 | 8328.5539
2 | Administração de obra | [5 empty] | 246394.72
2.1 | Encarregado de obra (10 meses) | h | 1760 | 90776 | 34.04 | 44.252 | 77883.52
2.2 | Engenheiro de obra (10 meses) | h | 1760 | 90777 | 73.65 | 95.745 | 168511.2
3 | Elaboração de projeto executivo e orçamento, conforme diretrizes do estudo preliminar elaborado pela SETTRA* (Item com LDI Diferenciado: 16,80%) | [5 empty] | 129838.2824
3.1 | Projeto de arquitetura | PR A1 | 30 | PROJ-EXE-015 | 1141.72 | 1333.529 | 40005.8688
3.2 | Projeto de estrutura de concreto armado | PR A1 | 22 | PROJ-EXE-090 | 921.26 | 1076.0317 | 23672.697
3.3 | Projeto de estrutura metálica do abrigo | PR A1 | 6 | PROJ-EXE-095 | 1393.74 | 1627.8883 | 9767.3299
3.4 | Projeto de instalações hidrosanitárias | PR A1 | 10 | PROJ-EXE-135 | 999.19 | 1167.0539 | 11670.5392
3.5 | Projeto de instalações elétricas e iluminação | PR A1 | 8 | PROJ-EXE-150 | 1076.91 | 1257.8309 | 10062.647
3.6 | Projeto de prevenção e combate a incêndio | PR A1 | 7 | PROJ-EXE-210 | 890.19 | 1039.7419 | 7278.1934
3.7 | Projeto de ar condicionado / ventilação / climatização | PR A1 | 3 | PROJ-EXE-120 | 1064.22 | 1243.009 | 3729.0269
3.8 | Projeto de cabeamento estruturado / Rede de dados / Telefonia | PR A1 | 4 | PROJ-EXE-165 | 1190.69 | 1390.7259 | 5562.9037
3.9 | Aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros | unid | 1 | PROJ-EXE-465 | 2272.21 | 2653.9413 | 2653.9413
3.10 | Planilha orçamentária do projeto executivo | m2 | 3944.78 | PLAN-PRO-220 | 3.35 | 3.9128 | 15435.1352
4 | Abrigo: Vagas de táxi (Item com LDI Diferenciado: 16,80%) | [5 empty] | 67697.28
4.1 | Fornecimento e instalação de toldo para vagas de veículos (táxi) com estrutura metálica e tela sombreadora impermeável em polietileno, inclusive fundação em concreto | unid | 42 | COTAÇÃO | 1380 | 1611.84 | 67697.28
5 | Abrigo: Vagas de estacionamento rotativo (Item com LDI Diferenciado: 16,80%) | [5 empty] | 128947.2
5.1 | Fornecimento e instalação de toldo para vagas de veículos (estacionamento rotativo) com estrutura metálica e tela sombreadora impermeável em polietileno, inclusive fundação em concreto | unid | 80 | COTAÇÃO | 1380 | 1611.84 | 128947.2
6 | Abrigo para embarque/desembarque de veículos | [5 empty] | 342221.21
6.1 | Escavação mecanizada para execução de fundação | m3 | 8.7115 | 90082 | 6.96 | 9.048 | 78.8217
6.2 | Carga mecanizada de material inservível, com empolamento de 30% | m3 | 11.3249 | 72898 | 3.26 | 4.238 | 47.9951
6.3 | Transporte de material inservível até bota fora DMT 16km | m3xkm | 181.1992 | 97914 | 1.15 | 1.495 | 270.8928
6.4 | Concreto armado (baldrame), inclusive forma e armação | m3 | 8.7115 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 21490.3384
6.5 | Concreto armado (pilar, viga), inclusive forma e armação | m3 | 21.15 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 52174.787
6.6 | Estrutura metálica de cobertura do abrigo | m2 | 466.83 | 92580 | 33.81 | 43.953 | 20518.579
6.7 | Telha termoacústica, inclusive içamento | m2 | 466.83 | 94216 | 198.13 | 257.569 | 120240.9363
6.8 | Calha de chapa galvanizada desenv. 50cm | m | 80.77 | 94228 | 59.7 | 77.61 | 6268.5597
6.9 | Pingadeira de mármore branco | m | 92.13 | 84089 | 73.47 | 95.511 | 8799.4284
6.10 | Esquadria de alumínio fixa com vidro | m2 | 87.23 | 85010 | 280.3 | 364.39 | 31785.7397
6.11 | Vidro temperado | m2 | 87.23 | 72120 | 217.17 | 282.321 | 24626.8608
6.12 | Banco metálico com tubo | m | 43.95 | I-42439 | 428.8062 | 557.4481 | 24499.8451
6.13 | Fundo selador | m2 | 219.4625 | 88415 | 2.38 | 3.094 | 679.017
6.14 | Pintura acrílica | m2 | 219.4625 | 88489 | 9.69 | 12.597 | 2764.5691
6.15 | Letreiro | m2 | 11.4 | PLA-ALU-025 | 1887.641 | 2453.9333 | 27974.84
7 | Pavimentação de vias, calçadas e paisagismo | [5 empty] | 335097.9671
7.1 | Demolição de calçada de concreto | m3 | 1.7096 | 97629 | 79.93 | 103.909 | 177.6428
7.2 | Demolição de piso de pedra portuguesa | m2 | 185.86 | DEM-PIS-050 | 13.71 | 17.823 | 3312.5828
7.3 | Remoção de meio fio | m | 499.3 | DEM-MFC-005 | 7.61 | 9.893 | 4939.5749
7.4 | Escavação de terra para conversão em via | m3 | 384.4555 | 90082 | 6.96 | 9.048 | 3478.5534
7.5 | Carga mecanizada com material empolado | m3 | 543.7735 | 72898 | 3.26 | 4.238 | 2304.5121
7.6 | Transporte de material inservível até bota fora DMT 16km | m3xkm | 8700.3758 | 97914 | 1.15 | 1.495 | 13007.0619
7.7 | Lastro de brita para piso de concreto H=0,05m | m3 | 36.0965 | 96622 | 106.5 | 138.45 | 4997.5604
7.8 | Passeio de concreto vassourado H=0,08m | m2 | 721.93 | 94994 | 68.02 | 88.426 | 63837.3822
7.9 | Piso podotátil, inclusive colchão de areia | m2 | 32.88 | PIS-LAD-035 | 67.05 | 87.165 | 2865.9852
7.10 | Meio fio pré-moldado de concreto | m | 826.03 | 94273 | 33.34 | 43.342 | 35801.7923
7.11 | Floreiras em meio fio pré-moldado de concreto | m | 124.62 | 94273 | 33.34 | 43.342 | 5401.28
7.12 | Caiação em meio fio novo e floreiras | m2 | 209.143 | 83693 | 3.28 | 4.264 | 891.7858
7.13 | Base e sub-base de brita graduada H=0,50m | m3 | 26.115 | 96396 | 122.64 | 159.432 | 4163.5667
7.14 | Pavimentação asfáltica em CBUQ, H=0,07m | m3 | 3.6561 | ED-7623 | 893.28 | 1161.264 | 4245.6973
7.15 | Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 966.05 | 72799 | 73.67 | 95.771 | 92519.5745
7.16 | Plantio de grama esmeralda, inclusive jardim interno nas proximidades da nova instalação da Settra | m2 | 793.98 | 85180 | 12.18 | 15.834 | 12571.8793
7.17 | Gradil Nylofor H=2,03m, inclusive poste de sustentação | m | 211.26 | 13.38.29 | 293.41 | 381.433 | 80581.5356
8 | Ambientes novos: Internos ao terminal rodoviário, H=4,00m, exceto: Item 10 (Ampliação Banheiros Públicos, Seção de Sinalização, Vistoria Escolar, Detran) | [5 empty] | 1231618.7239
8.1 | Demolição de parede de alvenaria | m3 | 9.512 | 97625 | 36 | 46.8 | 445.1616
8.2 | Carga manual de material inservível, inclusive empolamento de 30% | m3 | 12.3656 | 72897 | 17.19 | 22.347 | 276.3341
8.3 | Transporte de material inservível até bota fora DMT 16km | m3xkm | 197.8496 | 97914 | 1.15 | 1.495 | 295.7852
8.4 | Alvenaria de vedação | m2 | 1231.32 | 87470 | 64.45 | 83.785 | 103166.1462
8.5 | Chapisco em paredes | m2 | 2462.64 | 87871 | 12.45 | 16.185 | 39857.8284
8.6 | Emboço para cerâmica | m2 | 2462.64 | 87536 | 22.39 | 29.107 | 71680.0625
8.7 | Revestimento cerâmico de parede | m2 | 2462.64 | 87273 | 46.26 | 60.138 | 148098.2443
8.8 | Piso em porcelanato | m2 | 1321.41 | 87263 | 114.36 | 148.668 | 196451.3819
8.9 | Verga e contraverga pré-moldada de concreto para janelas | m | 183.88 | 93183 | 31.94 | 41.522 | 7635.0654
8.10 | Verga pré-moldada de concreto para portas | m | 37.15 | 93185 | 31.4 | 40.82 | 1516.463
8.11 | Laje pré-moldada | m2 | 1321.41 | 74141/004 | 111.64 | 145.132 | 191778.8761
8.12 | Forro de PVC | m2 | 1321.41 | 96486 | 43.15 | 56.095 | 74124.494
8.13 | Esquadrias de alumínio - janelas maxi-ar | m2 | 124.22 | 94575 | 419.37 | 545.181 | 67722.3838
8.14 | Esquadrias de alumínio tipo veneziana- portas | m2 | 59.22 | 91338 | 555.44 | 722.072 | 42761.1038
8.15 | Divisória de granito H=2,00m | m2 | 93.72 | 79627 | 613.94 | 798.122 | 74799.9938
8.16 | Bancada de granito | m2 | 0.98 | 86889 | 627.1667 | 815.3167 | 799.0103
8.17 | Porta de box de sanitário | m2 | 16.38 | 91338 | 555.44 | 722.072 | 11827.5394
8.18 | Sanitário caixa acoplada | unid | 17 | 86932 | 397.83 | 517.179 | 8792.043
8.19 | Cuba de louça de embutir | unid | 12 | 86938 | 249.55 | 324.415 | 3892.98
8.20 | Torneira cromada com fechamento automático | unid | 12 | MET-TOR-030 | 245.27 | 318.851 | 3826.212
8.21 | Misturador monocomando para chuveiro | unid | 20 | 89973 | 312.61 | 406.393 | 8127.86
8.22 | Chuveiro elétrico | unid | 20 | 9535 | 64.87 | 84.331 | 1686.62
8.23 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Elétrica e Iluminação dos novos ambientes | % | 2% | Estimativa | 1231618.72 | 1601104.336 | 32022.0867
8.24 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Hidrosanitária dos novos ambientes | % | 3.5% | Estimativa | 1231618.72 | 1601104.336 | 56038.6518
8.25 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Climatização dos novos ambientes administrativos (LDI Diferenciado: 16,80%) | % | 2.5% | Estimativa | 1231618.72 | 1438530.665 | 35963.2666
8.26 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Cabeamento, rede de dados e telefonia dos novos ambientes | % | 3% | Estimativa | 1231618.72 | 1601104.336 | 48033.1301
9 | Ambientes novos: Externos ao terminal rodoviário, H=4,00m | [5 empty] | 992782.7506
9.1 | Escavação mecanizada para execução de baldrame | m3 | 32.6202 | 90082 | 6.96 | 9.048 | 295.1472
9.2 | Carga mecanizada de material inservível, com empolamento de 30% | m3 | 42.4062 | 72898 | 3.26 | 4.238 | 179.7175
9.3 | Transporte de material inservível até bota fora DMT 16km | m3xkm | 678.4993 | 97914 | 1.15 | 1.495 | 1014.3564
9.4 | Fundação de concreto armado | m3 | 45.668 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 112658.0695
9.5 | Estrutura de concreto armado | m3 | 59.3684 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 146455.4904
9.6 | Telha termoacústica, inclusive içamento | m2 | 456.68 | 94216 | 198.13 | 257.569 | 117626.6109
9.7 | Laje pré-moldada | m2 | 456.68 | 74141/004 | 111.64 | 145.132 | 66278.8818
9.8 | Forro de PVC | m2 | 456.68 | 96486 | 43.15 | 56.095 | 25617.4646
9.9 | Alvenaria | m2 | 1043.845 | 87470 | 64.45 | 83.785 | 87458.5533
9.10 | Chapisco em paredes | m2 | 2087.69 | 87871 | 12.45 | 16.185 | 33789.2626
9.11 | Massa única para pintura de parede | m2 | 2087.69 | 90407 | 33.11 | 43.043 | 89860.4407
9.12 | Piso em porcelanato | m2 | 456.68 | 87263 | 114.36 | 148.668 | 67893.7022
9.13 | Verga e contraverga pré-moldada de concreto para janelas | m | 49.72 | 93183 | 31.94 | 41.522 | 2064.4738
9.14 | Verga pré-moldada de concreto para portas | m | 20.6 | 93185 | 31.4 | 40.82 | 840.892
9.15 | Esquadrias de alumínio - janelas maxi-ar | m2 | 34.99 | 94575 | 419.37 | 545.181 | 19075.8832
9.16 | Esquadrias de alumínio - portas | m2 | 34.98 | 91338 | 555.44 | 722.072 | 25258.0786
9.17 | Chapim de concreto | m | 286.105 | 71623 | 23.84 | 30.992 | 8866.9662
9.18 | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m2 | 55.875 | 74238/002 | 642.38 | 835.094 | 46660.8773
9.19 | Pintura esmalte em esquadria de aço, inclusive zarcão | m2 | 111.75 | 95468 | 34.45 | 44.785 | 5004.7238
9.20 | Fundo selador para pintura de paredes | m2 | 2087.69 | 88415 | 2.38 | 3.094 | 6459.3129
9.21 | Pintura acrílica 2 demãos | m2 | 2087.69 | 88431 | 16.22 | 21.086 | 44021.0313
9.22 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Elétrica e Iluminação dos novos ambientes | % | 2.5% | Estimativa | 992782.75 | 1290617.575 | 32265.4394
9.23 | Instalação Complementar, completa, conforme projeto executivo: Hidrosanitária dos novos ambientes | % | 3.5% | Estimativa | 992782.75 | 1290617.575 | 45171.6151
9.24 | Fornecimento e instalação de portão eletrônico, com cancelas (LDI Diferenciado: 16,80%) | unid | 2 | Cotação | 3410 | 3982.88 | 7965.76
10 | Galpão de vistoria (Vistoria Escolar) | [5 empty] | 33159.3327
10.1 | Escavação mecanizada para execução de baia | m3 | 24.2156 | 90082 | 6.96 | 9.048 | 219.103
10.2 | Demolição de piso de concreto e=0,08m | m3 | 1.53 | 97629 | 79.93 | 103.909 | 158.9808
10.3 | Carga mecanizada de material inservível, com empolamento de 30% | m3 | 33.4693 | 72898 | 3.26 | 4.238 | 141.8429
10.4 | Transporte de material inservível até bota fora DMT 16km | m3xkm | 535.509 | 97914 | 1.15 | 1.495 | 800.586
10.5 | Fundação de concreto armado da baia (cota: -1,33m) | m3 | 5.8905 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 14531.2332
10.6 | Rampas de concreto armado para entrada de veículos H=0,15m, Larg. 0,90m/cada | m3 | 5.232 | 95955 | 1897.61 | 2466.893 | 12906.7842
10.7 | Piso de concreto feito em obra, armado | m2 | 11.88 | 94994 | 68.02 | 88.426 | 1050.5009
10.8 | Chapisco em paredes (cota: -1,33m) | m2 | 31.7775 | 87871 | 12.45 | 16.185 | 514.3188
10.9 | Emboço para cerâmica | m2 | 31.7775 | 87536 | 22.39 | 29.107 | 924.9477
10.10 | Revestimento cerâmico de parede da baia (cota: -1,33m) | m2 | 31.7775 | 87273 | 46.26 | 60.138 | 1911.0353
11 | Grupo gerador | [5 empty] | 110871.424
11.1 | Fornecimento e instalação de grupo gerador diesel, inclusive painel de transferência automático (QTA), cap. Mínima (Standy-by): 100KVa, completo, instalado (LDI Diferenciado: 16,80%) | cj | 1 | Cotação | 81568 | 95271.424 | 95271.424
11.2 | Fornecimento e instalação de rede de interligação completa do grupo gerador à rede elétrica do terminal rodoviário, conforme projeto executivo | cj | 1 | Estimativa | 12000 | 15600 | 15600
12 | Fornecimento de equip. complementares p/ o sistema de proteção e combate a incêndio das novas áreas | [5 empty] | 30000
12.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 30000
13 | Fornecimento de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios diversos | [5 empty] | 80000
13.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 80000
14 | Recuperação e tratamento do piso de concreto interno do Terminal Rodoviário | [5 empty] | 30000
14.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 30000
15 | Pintura das paredes de todas as áreas internas e externas do Terminal Rodoviário | [5 empty] | 30000
15.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 30000
16 | Reforma do Espaço Ecumênico | [5 empty] | 20000
16.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 20000
17 | Infraestrutura de TI | [5 empty] | 167000
17.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 167000
18 | Software Integrado de Gestão do Terminal | [5 empty] | 214000
18.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 214000
19 | Sistema de Informação ao usuário | [5 empty] | 55000
19.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 55000
20 | Sistema de Segurança | [5 empty] | 72000
20.1 | Verba | vb | 1 |  |  |  | 72000
Valor total com LDI Desonerado = 30%, exceto itens: 3, 4, 5, 8.25, 9.24 e 11.1 com LDI Diferenciado = 16,80% | [6 empty] | 4159074.1096