## PLANILHA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: EMEI São Geraldo - Juiz de Fora - MG | [5 empty] | DATA: Fevereiro/ 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA SINAPI 01/ 2022 SETOP 10/2021 | UN | QTDE TOTAL | PR. UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO
[6 empty] | COM L.D.I | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | IIO-PLA-010 | m² | 6 |  | 0 | 0
1.2 | Instalação provisória de água | IIO-LIG-005 | un | 1 |  | 0 | 0
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | IIO-LIG-010 | un | 1 |  | 0 | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | ED-16341 | un | 1 |  | 0 | 0
1.5 | Vigia diurno (segunda a sexta : 17h ás 22h/ sábado e domingo: 05h as 22h) | I-34345 | h | 2860 |  | 0 | 0
1.6 | Vigia noturno (todos os dias: 22h as 05h) | I-41776 | h | 2100 |  | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
2.2 | CASTELO D'ÁGUA
2.2.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | TER-ESC-035 | m³ | 5.78 |  | 0 | 0
2.2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | TER-REG-005 | m² | 12.96 |  | 0 | 0
2.2.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | 96995 | m³ | 1.06 |  | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.1.1 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | FUN-TRA-020 | m | 56 |  | 0 | 0
3.1.2 | Corte e reparo em cabeça de estaca | FUN-PRE-075 | un | 12 |  | 0 | 0
3.1.3 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | 96617 | m² | 12.96 |  | 0 | 0
3.1.4 | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | 92431 | m² | 7.2 |  | 0 | 0
3.1.5 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | 92792 | un | 6.48 |  | 0 | 0
3.1.6 | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | 94965 92873 | m³ | 4.71 |  | 0 | 0
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [5 empty] | 0
4.1 | ELEMENTOS VAZADOS
4.1.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | 101161 | m² | 5.14 |  | 0 | 0
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.2.1 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa |  | m² | 3.99 |  | 0 | 0
4.2.2 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) |  | m | 0.1 |  | 0 | 0
4.2.3 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | DIV-PED-015 | m² | 22.63 |  | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
5.1 | PORTAS DE MADEIRA
5.1.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90848 | un | 10 |  | 0 | 0
5.1.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 91298 | un | 5 |  | 0 | 0
5.1.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 4 |  | 0 | 0
5.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 6 |  | 0 | 0
5.1.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 10 |  | 0 | 0
5.1.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | ESQ-POR-036 | un | 16 |  | 0 | 0
5.1.7 | Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | #REF! | m² | 11.2 |  | 0 | 0
5.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
5.2.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | 91307 | un | 51 |  | 0 | 0
5.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO
5.3.1 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 2.31 |  | 0 | 0
5.3.2 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 1.68 |  | 0 | 0
5.3.3 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 6.72 |  | 0 | 0
5.3.4 | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | SER-POR-095 | m² | 113.4 |  | 0 | 0
5.3.5 | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 5.04 |  | 0 | 0
5.3.6 | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 91341 | m² | 4.44 |  | 0 | 0
5.3.7 | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 91341 | m² | 5.25 |  | 0 | 0
5.4 | PORTAS DE VIDRO - PV
5.4.1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | 102183 | un | 1 |  | 0 | 0
5.4.2 | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | 102183 | un | 1 |  | 0 | 0
5.4.3 | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | VID-TEM-005 | m² | 0.61 |  | 0 | 0
5.5 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
5.5.1 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 1.75 |  | 0 | 0
5.5.2 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 1.6 |  | 0 | 0
5.5.3 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | 100674 | m² | 3.22 |  | 0 | 0
5.5.4 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 2.03 |  | 0 | 0
5.5.5 | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | 100674 | m² | 2.1 |  | 0 | 0
5.5.6 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 2.1 |  | 0 | 0
5.5.7 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 12.6 |  | 0 | 0
5.5.8 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 6.3 |  | 0 | 0
5.5.9 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 18.9 |  | 0 | 0
5.5.10 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 2.1 |  | 0 | 0
5.5.11 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 6.3 |  | 0 | 0
5.5.12 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 8.4 |  | 0 | 0
5.5.13 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 12.6 |  | 0 | 0
5.5.14 | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 33.6 |  | 0 | 0
5.5.15 | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 16.8 |  | 0 | 0
5.5.16 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | Cotação | m² | 20.25 |  | 0 | 0 | enviado pelo meu watsap 10/11/2021
5.6 | VIDROS
5.6.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | VID-TEM-005 | m² | 10.7 |  | 0 | 0
5.6.2 | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | VID-TEM-015 | m² | 11.4 |  | 0 | 0
5.6.3 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | #REF! | m² | 21.28 |  | 0 | 0
5.7 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
5.7.1 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | SER-POR-070 | m² | 145.2 |  | 0 | 0
5.7.2 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) | SER-POR-050 | m² | 8.31 |  | 0 | 0
5.7.3 | Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1,PO2, PO3) | SER-POR-076 | m² | 13.5 |  | 0 | 0
5.7.4 | Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | SER-POR-076 | m² | 50.22 |  | 0 | 0
6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | Telha Sanduiche metalica | COB-TEL-055 | m² | 334.43 |  | 0 | 0
6.2 | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | COB-CUM-015 | m | 83.25 |  | 0 | 0
6.3 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | PLU-CAL-015 | m² | 18.62 |  | 0 | 0
6.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | PLU-RUF-015 | m | 258.9 |  | 0 | 0
6.5 | Pingadeira (chapim) em concreto | #REF! | m | 258.2 |  | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 0
7.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | 87878 | m² | 28.28 |  | 0 | 0
7.2 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | 87527 | m² | 33.05 |  | 0 | 0
7.3 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | 87775 | m² | 11.48 |  | 0 | 0
7.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | 87243 | m² | 7.35 |  | 0 | 0
7.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | 87265 | m² | 9.21 |  | 0 | 0
7.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | 87265 | m² | 7.49 |  | 0 | 0
7.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | 87265 | m² | 15.17 |  | 0 | 0
7.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | 87265 | m² | 136.5 |  | 0 | 0
7.9 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | ESQ-BAT-005 | m | 191.3 |  | 0 | 0
7.10 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | FOR-GES-015 | m² | 498.03 |  | 0 | 0
7.11 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | #REF! | m² | 738.27 |  | 0 | 0
8 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 0
8.1 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | PIS-CIM-015 | m² | 110.65 |  | 0 | 0
8.2 | Pintura de base epoxi sobre piso | ED-9934 | m² | 23.72 |  | 0 | 0
8.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | PIS-CER-015 | m² | 52.34 |  | 0 | 0
8.4 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | PIS-CER-010 | m² | 355.53 |  | 0 | 0
8.5 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | PIS-VIN-005 | m² | 394.33 |  | 0 | 0
8.6 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | PIS-TAT-015 | m² | 27.9 |  | 0 | 0
8.7 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | PIS-TAT-006 | m² | 22.68 |  | 0 | 0
8.8 | Rodapé vinílico h=5cm | 101742 | m | 191.3 |  | 0 | 0
8.9 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | SOL-GRA-005 | m | 90 |  | 0 | 0
8.10 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | SOL-GRA-005 | m | 1.77 |  | 0 | 0
8.11 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.11.1 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | PIS-CIM-015 | m² | 120.1 |  | 0 | 0
8.11.2 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | PIS-CON-025 | m² | 28.22 |  | 0 | 0
8.11.3 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | URB-PAS-010 | m² | 67.22 |  | 0 | 0
8.11.4 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | ED-15226 | m² | 4.86 |  | 0 | 0
8.11.5 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | ED-15227 | m² | 8.64 |  | 0 | 0
8.11.6 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | URB-MFC-005 | m | 23.1 |  | 0 | 0
8.11.7 | Colchão de areia e=10cm | RO-40988 | m³ | 7.6 |  | 0 | 0
8.11.8 | Grama batatais em placas | PAI-GRA-005 | m² | 368.56 |  | 0 | 0
9 | PINTURA | [5 empty] | 0
9.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | PIN-EMA-006 | m² | 1140.13 |  | 0 | 0
9.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | PIN-ACR-005 | m² | 2715.32 |  | 0 | 0
9.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | PIN-LAT-006 | m² | 498.03 |  | 0 | 0
9.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | PIN-ESM-015 | m² | 107.1 |  | 0 | 0
9.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | PIN-ESM-015 | m² | 19.13 |  | 0 | 0
9.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | ED-9919 | m² | 172.17 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
10.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
10.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | 89401 | m | 3.12 |  | 0 | 0
10.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | 89402 | m | 5.2 |  | 0 | 0
10.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | 89403 | m | 10.55 |  | 0 | 0
10.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | 89449 | m | 21.59 |  | 0 | 0
10.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | 89450 | m | 42.95 |  | 0 | 0
10.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | 89451 | m | 50.33 |  | 0 | 0
10.1.7 | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | 89452 | m | 94.74 |  | 0 | 0
10.1.8 | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | 89512 | m | 46.4 |  | 0 | 0
10.1.9 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | 94715 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.10 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | 94714 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.11 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 94783 | un | 1 |  | 0 | 0
10.1.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | 94670 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 89383 | un | 6 |  | 0 | 0
10.1.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | 89596 | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.15 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | 89610 | un | 16 |  | 0 | 0
10.1.16 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | 89613 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.17 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | 94668 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.18 | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 24 |  | 0 | 0
10.1.19 | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.20 | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | Composição 005A | un | 7 |  | 0 | 0
10.1.21 | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | Composição 005B | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.22 | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.23 | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 5 |  | 0 | 0
10.1.24 | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 15 |  | 0 | 0
10.1.25 | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | Composições 008 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.26 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 89362 | un | 10 |  | 0 | 0
10.1.27 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | 89505 | un | 11 |  | 0 | 0
10.1.28 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 89513 | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.29 | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | 89521 | un | 10 |  | 0 | 0
10.1.30 | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | 89529 | un | 7 |  | 0 | 0
10.1.31 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 90373 | un | 12 |  | 0 | 0
10.1.32 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | 89980 | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.33 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89373 | un | 1 |  | 0 | 0
10.1.34 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 89440 | un | 4 |  | 0 | 0
10.1.35 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | 89628 | un | 12 |  | 0 | 0
10.1.36 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 89629 | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.37 | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | 89631 | un | 9 |  | 0 | 0
10.1.38 | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | Composição 027 | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.39 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | 94698 | un | 11 |  | 0 | 0
10.1.40 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | 89630 | un | 5 |  | 0 | 0
10.1.41 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | 89632 | un | 5 |  | 0 | 0
10.1.42 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | 94700 | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.43 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89618 | un | 1 |  | 0 | 0
10.1.44 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 89441 | un | 1 |  | 0 | 0
10.1.45 | Tubo de descarga VDE 38mm | MET-TUB-010 | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.46 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | MET-TUB-005 | un | 26 |  | 0 | 0
10.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
10.2.1 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
10.2.2 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | 94500 |  | 2 |  | 0 | 0
10.2.3 | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | 89353 |  | 2 |  | 0 | 0
10.2.4 | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | 94501 |  | 2 |  | 0 | 0
11 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0
11.1 | ACESSÓRIOS
11.1.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | HID-RAL-025 | un | 24 |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 0
12.1 | Caixa sifonada 150x185x75mm | 89491 | un | 1 |  | 0 | 0
12.2 | Caixa de gordura simples - CG 37cm | 98102 | un | 7 |  | 0 | 0
12.3 | Caixa de passagem modulada DN 30cm | HID-CXS-005 | un | 1 |  | 0 | 0
12.4 | Terminal de Ventilação 50mm | HID-MIT-005 | un | 39 |  | 0 | 0
12.5 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | Composição 024 | un | 1 |  | 0 | 0
12.6 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | Composição 025 | un | 1 |  | 0 | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
13.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | LOU-VAS-020 | un | 2 |  | 0 | 0
13.2 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | LOU-VAS-010 | un | 4 |  | 0 | 0
13.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | LOU-VAS-025 | un | 20 |  | 0 | 0
13.4 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | 86901 | un | 22 |  | 0 | 0
13.5 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | LOU-TAN-005 | un | 3 |  | 0 | 0
13.6 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | LOU-BOJ-005 | un. | 15 |  | 0 | 0
13.7 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | Cotação | un | 4 |  | 0 | 0
13.8 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | ED-2552 | un | 4 |  | 0 | 0
13.9 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | 86902 | un | 6 |  | 0 | 0
13.10 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | ED-9156 | un | 7 |  | 0 | 0
13.11 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | 100860 | un | 15 |  | 0 | 0
13.12 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
13.13 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | 100849 | un | 4 |  | 0 | 0
13.14 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | ACE-PAP-015 | un | 26 |  | 0 | 0
13.15 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | MET-DUC-005 | un. | 4 |  | 0 | 0
13.16 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | Composição 013 | un | 2 |  | 0 | 0
13.17 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | #REF! | un | 4 |  | 0 | 0
13.18 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | Cotação | un | 15 |  | 0 | 0
13.19 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | 86909 | un | 15 |  | 0 | 0
13.20 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | 86913 | un | 11 |  | 0 | 0
13.21 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | 86906 | un | 32 |  | 0 | 0
13.22 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | 95547 | un | 26 |  | 0 | 0
13.23 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | ACE-PAP-020 | un | 22 |  | 0 | 0
13.24 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | ACE-CAB-015 | un | 16 |  | 0 | 0
13.25 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | ED-48161 | un | 8 |  | 0 | 0
13.26 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | ED-48167 | un | 4 |  | 0 | 0
13.27 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | I-36207 | un | 1 |  | 0 | 0
13.28 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | ACE-BAN-010 | un | 1 |  | 0 | 0
13.29 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação. | #REF! | un | 188 |  | 0 | 0
13.30 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | ACE-BAR-010 | m | 20.6 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 0
14.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | INC-ABR-005 | m³ | 1.42 |  | 0 | 0
14.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | Composição 023 | m² | 0.16 |  | 0 | 0
14.3 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | 92688 | m | 19 |  | 0 | 0
14.4 | Envelopamento de concreto - 3cm | ELE-ENV-005 | m | 18 |  | 0 | 0
14.5 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | I-39634 | un | 3 |  | 0 | 0
14.6 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | GAS-VAL-010 | un | 4 |  | 0 | 0
14.7 | União 3/4" NPT 300 | #REF! | un | 3 |  | 0 | 0
14.8 | Niple 3/4" NPT 300 | #REF! | un | 6 |  | 0 | 0
14.9 | Niple 1/2" NPT 300 | #REF! | un | 4 |  | 0 | 0
14.10 | Niple 1/4" NPT 300 | 92692 | un | 4 |  | 0 | 0
14.11 | Tê redução 3/4"x1/2" | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
14.12 | Redução 1/2" x 1/4" | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
14.13 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | 92953 | un | 2 |  | 0 | 0
14.14 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
14.15 | Joelho 1/2" NPT 300 | 92699 | un | 2 |  | 0 | 0
14.16 | Regulador 1º estagio com manometro | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
14.17 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | 101917 | un | 1 |  | 0 | 0
14.18 | Mangueira Flexivel | GAS-MAN-005 | m | 2 |  | 0 | 0
14.19 | Regulador 2º estágio com registro | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
14.20 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | INC-PLA-045 | un | 1 |  | 0 | 0
14.21 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | INC-PLA-045 | un | 1 |  | 0 | 0
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0
15.1 | Extintor ABC - 6KG | INC-EXT-016 | un | 7 |  | 0 | 0
15.2 | Extintor CO2 - 6KG | INC-EXT-005 | un | 1 |  | 0 | 0
15.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | 94474 | un | 2 |  | 0 | 0
15.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | 94473 | un | 7 |  | 0 | 0
15.5 | Curva macho femea 2 1/2" | #REF! | un | 1.25 |  | 0 | 0
15.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | I- 4208 | un | 10 |  | 0 | 0
15.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | I-6299 | un | 4 |  | 0 | 0
15.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | I-21014 | m | 65.27 |  | 0 | 0
15.9 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | Cotação | un | 3 |  | 0 | 0
15.10 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm | INC-ABR-005 | un | 2 |  | 0 | 0
15.11 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | INC-CHA-005 | un | 3 |  | 0 | 0
15.12 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | I-20965 | un | 3 |  | 0 | 0
15.13 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | 101915 | un | 6 |  | 0 | 0
15.14 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | I-4208 | un | 3 |  | 0 | 0
15.15 | União assento de ferro conico macho femea 2 1/2' | Cotação | un | 3 |  | 0 | 0
15.16 | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | I-20972 | un | 3 |  | 0 | 0
15.17 | Registro globo 2 1/2" 45º | INC-REG-005 | un | 3 |  | 0 | 0
15.18 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
15.19 | Tampão de FoFo 50x50cm | DRE-TAM-005 | un | 5 |  | 0 | 0
15.20 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | ED-49982 | un | 2 |  | 0 | 0
15.21 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | ED-50356 | un | 4 |  | 0 | 0
15.22 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | INC-LUM-005 | un | 40 |  | 0 | 0
15.23 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | ED-9935 | m² | 8 |  | 0 | 0
15.24 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | ED-9935 | m² | 3 |  | 0 | 0
15.25 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | HID-BOM-015 | un | 2 |  | 0 | 0
15.26 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | INC-PLA-015 | un | 2 |  | 0 | 0
15.27 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | INC-PLA-015 | un | 14 |  | 0 | 0
15.28 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | INC-PLA-035 | un | 3 |  | 0 | 0
15.29 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | INC-PLA-015 | un | 8 |  | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | [5 empty] | 0
16.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | ELE-QUA-031 | un | 3 |  | 0 | 0
16.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101883 | un | 1 |  | 0 | 0
16.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101879 | un | 3 |  | 0 | 0
16.1.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares,com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios) | ELE-QUA-030 | un | 2 |  | 0 | 0
16.1.5 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | 101946 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2 | DISJUNTORES
16.2.1 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | ELE-DIS-005 | un | 22 |  | 0 | 0
16.2.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | ELE-DIS-007 | un | 7 |  | 0 | 0
16.2.3 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | ELE-DIS-008 | un | 19 |  | 0 | 0
16.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | ELE-DIS-009 | un | 26 |  | 0 | 0
16.2.5 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | ELE-DIS-011 | un | 10 |  | 0 | 0
16.2.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | ELE-DIS-013 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | ELE-DIS-035 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | ELE-DIS-038 | un | 4 |  | 0 | 0
16.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | ELE-DIS-040 | un | 2 |  | 0 | 0
16.2.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | ELE-DIS-045 | un | 8 |  | 0 | 0
16.2.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | ELE-DIS-050 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | ELE-DIS-049 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.13 | Interruptor bipolar DR - 100A | ED-15735 | un | 3 |  | 0 | 0
16.2.14 | Interruptor bipolar DR - 25A | ED-15735 | un | 3 |  | 0 | 0
16.2.15 | Interruptor bipolar DR - 63A | ED-15735 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.16 | Interruptor bipolar DR - 80A | ED-15735 | un | 1 |  | 0 | 0
16.2.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | Cotação | un | 28 |  | 0 | 0
16.2.18 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | Cotação |  | 8 |  | 0 | 0
16.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
16.3.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | ED-49413 | m | 121.4 |  | 0 | 0
16.3.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | ED-49414 | m | 298.9 |  | 0 | 0
16.3.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | ED-17951 | m | 6 |  | 0 | 0
16.3.4 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | ED-7251 | m | 241.8 |  | 0 | 0
16.3.5 | Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões | ELE-ELE-025 | m | 15.6 |  | 0 | 0
16.3.6 | Eletroduto PVC roscável, Ø50mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões | ELE-ELE-030 | m | 14.7 |  | 0 | 0
16.3.7 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | ELE-ELE-060 | m | 164.6 |  | 0 | 0
16.3.8 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | ELE-ELE-065 | m | 68.6 |  | 0 | 0
16.3.9 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | ELE-ELE-090 | m | 2.3 |  | 0 | 0
16.3.10 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | ELE-ELE-080 | m | 3.5 |  | 0 | 0
16.3.11 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | ELE-ELE-135 | m | 21.9 |  | 0 | 0
16.3.12 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | #REF! | un | 17 |  | 0 | 0
16.3.13 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | #REF! | un | 17 |  | 0 | 0
16.3.14 | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | I-41480 | un | 2 |  | 0 | 0
16.3.15 | Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação | 91939 | un | 262 |  | 0 | 0
16.3.16 | Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalação | 91942 | un | 10 |  | 0 | 0
16.3.17 | Caixa de passagem PVC octogonal 3" fornecimento e instalação | 91937 | un | 205 |  | 0 | 0
16.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
16.4.1 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
16.4.2 | #2,5 mm² | 91926 | m | 7957.1 |  | 0 | 0
16.4.3 | #4 mm² | ELE-CAB-240 | m | 502 |  | 0 | 0
16.4.4 | #6 mm² | ELE-CAB-245 | m | 2335.3 |  | 0 | 0
16.4.5 | #10 mm² | ELE-CAB-250 | m | 602.8 |  | 0 | 0
16.4.6 | #16 mm² | ELE-CAB-255 | m | 267.5 |  | 0 | 0
16.4.7 | #25 mm² | ELE-CAB-260 | m | 41.4 |  | 0 | 0
16.4.8 | #35 mm² | ELE-CAB-265 | m | 235.9 |  | 0 | 0
16.4.9 | #50 mm² | ELE-CAB-310 | m | 6.9 |  | 0 | 0
16.4.10 | #70 mm² | ELE-CAB-315 | m | 259.8 |  | 0 | 0
16.4.11 | #95 mm² | ELE-CAB-320 | m | 10.3 |  | 0 | 0
16.4.12 | #120 mm² | ELE-CAB-325 | m | 138 |  | 0 | 0
16.5 | ELETROCALHAS
16.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | Cotação | m | 31.3 |  | 0 | 0
16.5.2 | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | ED-19510 | m | 18.5 |  | 0 | 0
16.5.3 | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | ED-19510 | m | 11.5 |  | 0 | 0
16.5.4 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | ED-19510 | m | 36.6 |  | 0 | 0
16.5.5 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | ED-19511 | m | 5.5 |  | 0 | 0
16.5.6 | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | ED-19512 | m | 5.6 |  | 0 | 0
16.5.7 | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | ED-19514 | m | 11.1 |  | 0 | 0
16.5.8 | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | 96563 | un | 7 |  | 0 | 0
16.5.9 | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | 96563 | un | 3 |  | 0 | 0
16.5.10 | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | 96563 | un | 6 |  | 0 | 0
16.5.11 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | 96562 | un | 18 |  | 0 | 0
16.5.12 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | 96562 | un | 22 |  | 0 | 0
16.5.13 | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | 96563 | un | 19 |  | 0 | 0
16.5.14 | Tala plana perfurada 50mm | Cotação | un | 38 |  | 0 | 0
16.5.15 | Tala plana perfurada 75mm | Cotação | un | 6 |  | 0 | 0
16.5.16 | Tala plana perfurada 100mm | Cotação | un | 4 |  | 0 | 0
16.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
16.6.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | 91992 | un | 137 |  | 0 | 0
16.6.2 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | 91993 | un | 2 |  | 0 | 0
16.6.3 | Interruptor simples 1 tecla paralela | 91953 | un | 2 |  | 0 | 0
16.6.4 | Interruptor simples 1 tecla paralela e tomada | 91957 | un | 36 |  | 0 | 0
16.6.5 | Interruptor simples 10 A, completa | 91953 | un | 18 |  | 0 | 0
16.6.6 | Interruptor simples 2 teclas simples | 91957 | un | 6 |  | 0 | 0
16.6.7 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | 97586 | un | 8 |  | 0 | 0
16.6.8 | Luminárias embutir 2x16W completa | 97587 | un | 17 |  | 0 | 0
16.6.9 | Luminárias embutir 2x36W completa | I-3799 | un | 103 |  | 0 | 0
16.6.10 | Luminárias com aletas embutir 2x36W completa | I-38784 | un | 40 |  | 0 | 0
16.6.11 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | Cotação | un | 9 |  | 0 | 0
16.6.12 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | ELE-PRO-005 | un | 4 |  | 0 | 0
16.6.13 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | ELE-PRO-005 | un | 1 |  | 0 | 0
16.6.14 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | ELE-LUM-052 | un | 18 |  | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0
17.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | 89356 | m | 153.39 |  | 0 | 0
17.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | 89363 | un | 23 |  | 0 | 0
17.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | 89362 | un | 28 |  | 0 | 0
17.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | DRE-CXS-036 | un | 7 |  | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 0
18.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
18.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 98302 | un | 3 |  | 0 | 0
18.1.2 | Switch de 48 portas | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.3 | Guias de cabos simples | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
18.1.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.5 | Guia de Cabos Vertical | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
18.1.6 | Guia de Cabos Superior, fechado | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.7 | Perfil de montagem | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.8 | Anel organizador de cabos | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
18.1.9 | Bandeja deslizante perfurada | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
18.1.10 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.11 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
18.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS
18.2.1 | Cabo UTP -6 (24AWG) | CAB-CAB-015 | m | 1268.5 |  | 0 | 0
18.2.2 | Cabo coaxial | CAB-CAB-010 | m | 341 |  | 0 | 0
18.3 | CABOS DE CONEXÃO
18.3.1 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | Cotação | un | 28 |  | 0 | 0
18.4 | TOMADAS
18.4.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | ED-15752 | un | 28 |  | 0 | 0
18.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | ED-5632 | un | 14 |  | 0 | 0
18.4.3 | Central PABX 24 portas | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
18.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
18.5.1 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | #REF! | un | 5 |  | 0 | 0
18.5.2 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | ELE-CXS-160 | un | 41 |  | 0 | 0
18.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.6.1 | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | ED-17953 | m | 1.3 |  | 0 | 0
18.6.2 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | ED-49414 | m | 119.3 |  | 0 | 0
18.6.3 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | ED-7249 | m | 50.4 |  | 0 | 0
18.6.4 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | ED-7250 | m | 4.1 |  | 0 | 0
18.6.5 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | ED-7252 | m | 22 |  | 0 | 0
18.6.6 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões | ED-19510 | m | 77.74 |  | 0 | 0
19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 0
19.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
19.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | Cotação | m | 2.85 |  | 0 | 0
19.3 | Chapéu chines em aluminio | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
19.4 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 0
20.1 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | SPDA-PRF-005 | m | 3 |  | 0 | 0
20.2 | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | Cotação | un | 12 |  | 0 | 0
20.3 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | I-11057 I-7584 | cj | 24 |  | 0 | 0
20.4 | Presilha em latão | Cotação | un | 24 |  | 0 | 0
20.5 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
20.6 | Escavação de vala para aterramento | OBR-VIA-085 | m³ | 39 |  | 0 | 0
20.7 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | ELE-ATE-005 | un | 13 |  | 0 | 0
20.8 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | ELE-CAB-255 | un | 5 |  | 0 | 0
20.9 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | ELE-CAB-265 | m | 330 |  | 0 | 0
20.10 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | ELE-CAB-310 | m | 260 |  | 0 | 0
20.11 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | SPDA-CXS-020 | un | 4 |  | 0 | 0
20.12 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | Cotação | un | 12 |  | 0 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
21.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | SER-MAS-015 | Cj | 1 |  | 0 | 0
21.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | BAN-GRA-010 | m² | 48.53 |  | 0 | 0
21.3 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | PRA-GRA-005 | m² | 56.26 |  | 0 | 0
21.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | PRA-MAD-005 | m² | 48.02 |  | 0 | 0
21.5 | Bancos de concreto | ED-15450 | m² | 7.22 |  | 0 | 0
21.6 | Banco e acabamento em granito | BAN-INT-015 | m² | 3.62 |  | 0 | 0
21.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | PEI-GRA-005 | m | 106.8 |  | 0 | 0
21.8 | CAIXA DÁGUA - 30.000L (CASTELO D'ÁGUA)
21.8.1 | Fornecimento, instalação e montagem de reservatório tubular metálico de 30.000 litros, construído em chapa de aço carbono com pintura, inclusive escadas, gradil de proteção, chumbadores, suporte de pára raio, completo e instalado, incluso frete, içamento e fixação, conforme projeto. | Cotação | Unid. | 1 |  | 0 | 0
22 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
22.1 | Limpeza final da obra | LIM-GER-005 | m² | 1510.23 |  | 0 | 0
23 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0
23.1 | ALAMBRADO
23.1.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | TER-ESC-035 | m³ | 14.156 |  | 0 | 0
23.1.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | TER-REG-005 | m² | 23.53 |  | 0 | 0
23.1.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | 96995 | m³ | 0.792 |  | 0 | 0
23.1.4 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | 96617 | m² | 21.99 |  | 0 | 0
23.1.5 | Forma de madeira comum para Fundações, reaproveitamento 10x - Mureta | 92431 | m² | 70.36 |  | 0 | 0
23.1.6 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares e Chapim | 92526 | m² | 10.886 |  | 0 | 0
23.1.7 | Alvenaria em bloco de concreto para mureta H= 50cm, inclusive chapin | ALV-BLO-010 | m² | 52.25 |  | 0 | 0
23.1.8 | Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA-50 | 92792 | Kg | 249.7596 |  | 0 | 0
23.1.9 | Concreto para bloco de concreto e chapim, fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | 94965 92873 | m³ | 3.5044 |  | 0 | 0
23.1.10 | Chapisco - mureta | 87878 | m² | 129.17 |  | 0 | 0
23.1.11 | Emboço paulista/ massa única - mureta | 87775 | m² | 129.17 |  | 0 | 0
23.1.12 | Alambrado com quadro em tubo de ferro F 3/4", fixado em tubo de ferro F 75mm e malha em arame galvanizado 5x5cm | 102363 | m² | 336.28 |  | 0 | 0
23.1.13 | Fornecimento, preparo e lançamento de concreto 25Mpa para fixação do tubo de ferro do alambrado (pilarete) e sapata da mureta | 94965 92873 | m³ | 7.8673 |  | 0 | 0
23.1.14 | Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapa metálica #18, com estrutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto | SER-POR-076 | m² | 6.3 |  | 0 | 0
23.1.15 | Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapa metálica #18, com estrutura tubular de F 1 1/4" 2,00x2,10m, conforme detalhe de projeto | SER-POR-076 | m² | 4.2 |  | 0 | 0
23.1.16 | Fundo selador acrílico, 1 demão, em paredes (internas e externas) e mureta do alambrado | 88412 | m² | 2347.37 |  | 0 | 0
23.1.17 | Fundo selador acrílico, 1 demão, em teto da edificação | 88484 | m² | 498.03 |  | 0 | 0
23.1.18 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre mureta | PIN-LAT-005 | m² | 317.6 |  | 0 | 0
23.1.19 | Fundo anticorrosivo (zarcão) 02 demãos sobre portão de ferro | 100720 | m² | 21 |  | 0 | 0
23.1.20 | Pintura esmalte sintético 02 demãos sobre portão de ferro | 100724 | m² | 21 |  | 0 | 0
23.2 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO (EXTERNOS AO LOTE)
23.2.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | URB-MFC-005 | m | 251.67 |  | 0 | 0
23.2.2 | Grama batatais em placas - canteiros | PAI-GRA-005 | m² | 1960.93 |  | 0 | 0
23.2.3 | Fornecimento e colocação de colchão de areia esp. 5cm para piso intertravado | RO-40988 | m³ | 30.25 |  | 0 | 0
23.2.4 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | URB-PAS-010 | m² | 604.93 |  | 0 | 0
23.2.5 | Execução de calçada e=7cm com piso de concreto inclusive junta de dilatação | PIS-CIM-015 | m² | 128.27 |  | 0 | 0
23.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.3.1 | Limpeza final da obra - passeio e piso intertravado | LIM-GER-005 | m² | 733.2 |  | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
Orçamento: |  |  | Aprovação:

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EMEI São Geraldo - Juiz de Fora - MG | [10 empty] | DATA: Fevereiro/ 2022
| Serviços | Total (R$) | Finan | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | 10.º Mês | Totais
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 19% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
3 | FUNDAÇÕES |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
5 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
8 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | #DIV/0! | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
9 | PINTURA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
11 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
13 | LOUÇAS E METAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
14 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
22 | SERVIÇOS FINAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
23 | ÁREA EXTERNA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MENSAL - R$ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!