## PLANILHA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: EMEI Parque Guaruá Juiz de Fora - MG | [5 empty] | DATA: Novembro 2021
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA SINAPI 08/ 2021 SETOP 07/2021 | UN | QTDE TOTAL | PR. UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO
[6 empty] | COM L.D.I | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | IIO-PLA-010 | m² | 6 |  | 0 | 0 | 10 meses
1.2 | Instalação provisória de água | IIO-LIG-005 | un | 1 |  | 0 | 0
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | IIO-LIG-010 | un | 1 |  | 0 | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | ED-16341 | un | 1 |  | 0 | 0
1.5 | Vigia diurno (segunda a sexta : 17h ás 22h/ sábado e domingo: 05h as 22h) | I-34345 | h | 2860 |  | 0 | 0
1.6 | Vigia noturno (todos os dias: 22h as 05h) | I-41776 | h | 2100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
2.1 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | 92471 | m² | 0.25 |  | 0 | 0
2.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 92792 | kg | 0.7 |  | 0 | 0
2.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 2799 | kg | 0.3 |  | 0 | 0
2.4 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | 94965 92873 | m³ | 0.02 |  | 0 | 0
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [5 empty] | 0
ELEMENTOS VAZADOS
3.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | 101161 | m² | 5.14 |  | 0 | 0
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.2 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | 87471 | m² | 11.48 |  | 0 | 0
3.3 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | 87473 | m² | 4.62 |  | 0 | 0
3.4 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | DIV-PED-015 | m² | 11.32 |  | 0 | 0
ALVENARIA DA MURETA
3.5 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | ALV-TIJ-025 | m² | 0 |  | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
PORTAS DE MADEIRA
4.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90848 | un | 6 |  | 0 | 0
4.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 91298 | un | 3 |  | 0 | 0
4.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 3 |  | 0 | 0
4.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 6 |  | 0 | 0
4.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 90849 | un | 5 |  | 0 | 0
4.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | ESQ-POR-036 | un | 8 |  | 0 | 0
4.7 | Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | #REF! | m² | 15.4 |  | 0 | 0
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
4.8 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | 91307 | un | 31 |  | 0 | 0
PORTAS EM ALUMÍNIO
4.9 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 2.1 |  | 0 | 0
4.10 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 1.68 |  | 0 | 0
4.11 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 3.36 |  | 0 | 0
4.12 | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | SER-POR-095 | m² | 66.15 |  | 0 | 0
4.13 | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ED-7576 | m² | 2.22 |  | 0 | 0
PORTAS DE VIDRO - PV
4.14 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | 102183 | un | 1 |  | 0 | 0
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
4.15 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 0.88 |  | 0 | 0
4.16 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 2.15 |  | 0 | 0
4.17 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | 100674 | m² | 1.61 |  | 0 | 0
4.18 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m² | 2.73 |  | 0 | 0
4.19 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 1.05 |  | 0 | 0
4.20 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 12.6 |  | 0 | 0
4.21 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 8.4 |  | 0 | 0
4.22 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 6.3 |  | 0 | 0
4.23 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 1.05 |  | 0 | 0
4.24 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 5.25 |  | 0 | 0
4.25 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 4.2 |  | 0 | 0
4.26 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 94569 | m² | 16.8 |  | 0 | 0
4.27 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | Cotação | m² | 1.88 |  | 0 | 0 |  | enviado pelo meu watsap 10/11/2021
VIDROS
4.28 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | VID-TEM-005 | m² | 9.46 |  | 0 | 0
4.29 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | #REF! | m² | 12 |  | 0 | 0
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
4.30 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | SER-POR-070 | m² | 112.15 |  | 0 | 0
4.31 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) | SER-POR-050 | m² | 5.46 |  | 0 | 0
4.32 | Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1,PO2, PO3) | SER-POR-076 | m² | 19.12 |  | 0 | 0
4.33 | Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | SER-POR-076 | m² | 99.9 |  | 0 | 0
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0
5.1 | Telha Sanduiche metalica | COB-TEL-055 | m² | 805.81 |  | 0 | 0
5.2 | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | COB-CUM-015 | m | 6.6 |  | 0 | 0
5.3 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | PLU-CAL-015 | m² | 45.19 |  | 0 | 0
5.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | PLU-RUF-015 | m | 214.5 |  | 0 | 0
5.5 | Pingadeira (chapim) em concreto | #REF! | m | 211.25 |  | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 0
6.1 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | 87527 | m² | 17.26 |  | 0 | 0
6.2 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | 87775 | m² | 2.56 |  | 0 | 0
6.3 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | REV-REB-005 | m² | 5.58 |  | 0 | 0
6.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | 87243 | m² | 411.91 |  | 0 | 0
6.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | 87265 | m² | 5.58 |  | 0 | 0
6.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | 87265 | m² | 4.15 |  | 0 | 0
6.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | 87265 | m² | 6.84 |  | 0 | 0
6.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | 87265 | m² | 66.37 |  | 0 | 0
6.9 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | ESQ-BAT-005 | m | 103.55 |  | 0 | 0
6.10 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | FOR-GES-015 | m² | 300.27 |  | 0 | 0
6.11 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | #REF! | m² | 400.28 |  | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 0
7.1 | Contrapiso e=5,0cm | 87690 | m² | 16.53 |  | 0 | 0
7.2 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | PIS-CIM-015 | m² | 403.54 |  | 0 | 0
7.3 | Pintura de base epoxi sobre piso | ED-9934 | m² | 37.42 |  | 0 | 0
7.4 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | PIS-CER-015 | m² | 149.12 |  | 0 | 0
7.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | PIS-CER-010 | m² | 42.6 |  | 0 | 0
7.6 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | PIS-VIN-005 | m² | 216.4 |  | 0 | 0
7.7 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | PIS-TAT-015 | m² | 18.09 |  | 0 | 0
7.8 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | PIS-TAT-006 | m² | 20.43 |  | 0 | 0
7.9 | Rodapé vinílico h=5cm | 101742 | m | 103.55 |  | 0 | 0
7.10 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | SOL-GRA-005 | m | 19.88 |  | 0 | 0
7.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | SOL-GRA-005 | m | 33.48 |  | 0 | 0
7.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | SOL-GRA-005 | m | 1.77 |  | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
7.13 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | PIS-CIM-015 | m² | 6.07 |  | 0 | 0
7.14 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | URB-PAS-010 | m² | 28.05 |  | 0 | 0
7.15 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | ED-15226 | m² | 3.51 |  | 0 | 0
7.16 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | ED-15227 | m² | 1.89 |  | 0 | 0
7.17 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | URB-MFC-005 | m | 15.3 |  | 0 | 0
7.18 | Colchão de areia e=10cm | RO-40988 | m³ | 6 |  | 0 | 0
7.19 | Grama batatais em placas | PAI-GRA-005 | m² | 331.98 |  | 0 | 0
8 | PINTURA | [5 empty] | 0
8.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | PIN-EMA-006 | m² | 1530.66 |  | 0 | 0
8.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | PIN-ACR-005 | m² | 2050.08 |  | 0 | 0
8.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | PIN-LAT-006 | m² | 704.15 |  | 0 | 0
8.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | PIN-ESM-015 | m² | 78.12 |  | 0 | 0
8.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | PIN-ESM-015 | m² | 10.36 |  | 0 | 0
8.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | ED-9919 | m² | 109.17 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
9.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | 89401 | m | 24.14 |  | 0 | 0
9.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | 89402 | m | 164.46 |  | 0 | 0
9.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | 89403 | m | 2.71 |  | 0 | 0
9.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | 89449 | m | 64.93 |  | 0 | 0
9.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | 89450 | m | 19.39 |  | 0 | 0
9.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | 89451 | m | 179.81 |  | 0 | 0
9.7 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm -2 2/1", fornecimento e instalação | 94713 | un | 8 |  | 0 | 0
9.8 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 94783 | un | 2 |  | 0 | 0
9.9 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89376 | un | 2 |  | 0 | 0
9.10 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 89383 | un | 62 |  | 0 | 0
9.11 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | 89391 | un | 2 |  | 0 | 0
9.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | 89596 | un | 21 |  | 0 | 0
9.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | 89610 | un | 8 |  | 0 | 0
9.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | 89613 | un | 12 |  | 0 | 0
9.15 | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 16 |  | 0 | 0
9.16 | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 6 |  | 0 | 0
9.17 | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 24 |  | 0 | 0
9.18 | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 7 |  | 0 | 0
9.19 | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
9.20 | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 8 |  | 0 | 0
9.21 | Engate flexível plástico 1/2 30cm | 86884 | un | 30 |  | 0 | 0
9.22 | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | 89405 | un | 1 |  | 0 | 0
9.23 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 89409 | un | 5 |  | 0 | 0
9.24 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 89502 | un | 3 |  | 0 | 0
9.25 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 89515 | un | 14 |  | 0 | 0
9.26 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | 89358 | un | 6 |  | 0 | 0
9.27 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 89362 | un | 68 |  | 0 | 0
9.28 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 89501 | un | 12 |  | 0 | 0
9.29 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | 89505 | un | 1 |  | 0 | 0
9.30 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 89513 | un | 34 |  | 0 | 0
9.31 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 89366 | un | 7 |  | 0 | 0
9.32 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 90373 | un | 55 |  | 0 | 0
9.33 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalação | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
9.34 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | 89980 | un | 10 |  | 0 | 0
9.35 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89373 | un | 5 |  | 0 | 0
9.36 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 89440 | un | 20 |  | 0 | 0
9.37 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 89625 | un | 6 |  | 0 | 0
9.38 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | 89628 | un | 11 |  | 0 | 0
9.39 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 89629 | un | 14 |  | 0 | 0
9.40 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | 89627 | un | 11 |  | 0 | 0
9.41 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | 89630 | un | 13 |  | 0 | 0
9.42 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | 89630 | un | 3 |  | 0 | 0
9.43 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89618 | un | 11 |  | 0 | 0
9.44 | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 89439 | un | 1 |  | 0 | 0
9.45 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 89441 | un | 1 |  | 0 | 0
9.46 | Tubo de descarga VDE 38mm | MET-TUB-010 | un | 14 |  | 0 | 0
9.47 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | MET-TUB-005 | un | 14 |  | 0 | 0
REGISTROS
9.48 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
9.49 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | 94498 | un | 4 |  | 0 | 0
9.50 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | 94499 | un | 6 |  | 0 | 0
9.51 | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | HID-REG-070 | un | 1 |  | 0 | 0
9.52 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | HID-REG-080 | un | 1 |  | 0 | 0
9.53 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | HID-REG-090 | un | 4 |  | 0 | 0
9.54 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | HID-REG-075 | un | 26 |  | 0 | 0
9.55 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | HID-REG-010 | un | 10 |  | 0 | 0
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
10.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | 89578 | m | 15.99 |  | 0 | 0
10.2 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | 89531 | un | 1 |  | 0 | 0
10.3 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | 89529 | un | 10 |  | 0 | 0
ACESSÓRIOS
10.5 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | HID-RAL-025 | un | 12 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 0
11.1 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | 89448 | m | 12.48 |  | 0 | 0
11.2 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | 89449 | m | 9.3 |  | 0 | 0
11.3 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | 89451 | m | 1.91 |  | 0 | 0
11.4 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | 89578 | m | 7.33 |  | 0 | 0
11.5 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | 89580 | m | 2.77 |  | 0 | 0
11.6 | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | 89546 | un | 2 |  | 0 | 0
11.7 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | 89499 | un | 16 |  | 0 | 0
11.8 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | 89502 | un | 6 |  | 0 | 0
11.9 | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | 89498 | un | 7 |  | 0 | 0
11.10 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | 89529 | un | 4 |  | 0 | 0
11.11 | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | 89522 | un | 4 |  | 0 | 0
11.12 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | 89518 | un | 3 |  | 0 | 0
11.13 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | 89514 | un | 6 |  | 0 | 0
11.14 | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | 89724 | un | 37 |  | 0 | 0
11.15 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | #REF! | un | 2 |  | 0 | 0
11.16 | Caixa sifonada 150x150x50mm | HID-SIF-005 | un | 19 |  | 0 | 0
11.17 | Caixa de gordura simples - CG 37cm | 98102 | un | 4 |  | 0 | 0
11.18 | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | 98111 | un | 1 |  | 0 | 0
11.19 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | 89495 | un | 18 |  | 0 | 0
11.20 | Terminal de Ventilação 50mm | HID-MIT-005 | un | 23 |  | 0 | 0
11.21 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | Composição 024 | un | 1 |  | 0 | 0
11.22 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | Composição 025 | un | 1 |  | 0 | 0
12 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
12.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | LOU-VAS-020 | un | 2 |  | 0 | 0
12.2 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | LOU-VAS-010 | un | 2 |  | 0 | 0
12.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | LOU-VAS-025 | un | 10 |  | 0 | 0
12.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | MET-VAL-015 | un | 14 |  | 0 | 0
12.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | 86901 | un | 13 |  | 0 | 0
12.6 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | LOU-TAN-005 | un | 3 |  | 0 | 0
12.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | LOU-BOJ-005 | un. | 9 |  | 0 | 0
12.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
12.9 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | ED-2552 | un | 3 |  | 0 | 0
12.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | 86902 | un | 3 |  | 0 | 0
12.11 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | ED-9156 | un | 5 |  | 0 | 0
12.12 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | 100860 | un | 10 |  | 0 | 0
12.13 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
12.14 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | 100849 | un | 2 |  | 0 | 0
12.15 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | ACE-PAP-015 | un | 14 |  | 0 | 0
12.16 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | MET-DUC-005 | un. | 3 |  | 0 | 0
12.17 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | Composição 013 | un | 2 |  | 0 | 0
12.18 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | #REF! | un | 2 |  | 0 | 0
12.19 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | Cotação | un | 10 |  | 0 | 0
12.20 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | 86909 | un | 12 |  | 0 | 0
12.21 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | 86913 | un | 11 |  | 0 | 0
12.22 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | 86906 | un | 19 |  | 0 | 0
12.23 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | 95547 | un | 17 |  | 0 | 0
12.24 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | ACE-PAP-020 | un | 13 |  | 0 | 0
12.25 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | ED-48161 | un | 6 |  | 0 | 0
12.26 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | ED-48167 | un | 3 |  | 0 | 0
12.27 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | I-36207 | un | 1 |  | 0 | 0
12.28 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | ACE-CAB-015 | un | 10 |  | 0 | 0
12.29 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | ACE-BAN-010 | un | 1 |  | 0 | 0
12.30 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação. | #REF! | un | 94 |  | 0 | 0
12.31 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | ACE-BAR-010 | m | 9.9 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 0
13.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | INC-ABR-005 | m³ | 0.78 |  | 0 | 0
13.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | Composição 023 | m² | 0.32 |  | 0 | 0
13.3 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | 92688 | m | 22 |  | 0 | 0
13.4 | Envelopamento de concreto - 3cm | ELE-ENV-005 | m | 22 |  | 0 | 0
13.5 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | I-39634 | un | 2 |  | 0 | 0
13.6 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | GAS-VAL-010 | un | 4 |  | 0 | 0
13.7 | União 3/4" NPT 300 | #REF! | un | 3 |  | 0 | 0
13.8 | Niple 3/4" NPT 300 | #REF! | un | 6 |  | 0 | 0
13.9 | Niple 1/2" NPT 300 | #REF! | un | 4 |  | 0 | 0
13.10 | Niple 1/4" NPT 300 | 92692 | un | 4 |  | 0 | 0
13.11 | Tê redução 3/4"x1/2" | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
13.12 | Redução 1/2" x 1/4" | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
13.13 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | 92953 | un | 2 |  | 0 | 0
13.14 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
13.15 | Joelho 1/2" NPT 300 | 92699 | un | 2 |  | 0 | 0
13.16 | Regulador 1º estagio com manometro | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
13.17 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | 101917 | un | 1 |  | 0 | 0
13.18 | Mangueira Flexivel | GAS-MAN-005 | m | 2 |  | 0 | 0
13.19 | Regulador 2º estágio com registro | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
13.20 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | INC-PLA-045 | un | 1 |  | 0 | 0
13.21 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | INC-PLA-045 | un | 1 |  | 0 | 0
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0
14.1 | Extintor ABC - 6KG | INC-EXT-016 | un | 5 |  | 0 | 0
14.2 | Extintor CO2 - 6KG | NC-EXT-005 | un | 1 |  | 0 | 0
14.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | 94474 | un | 2 |  | 0 | 0
14.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | 94473 | un | 10 |  | 0 | 0
14.5 | Curva macho femea 2 1/2" | #REF! | un | 1 |  | 0 | 0
14.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | I- 4208 | un | 11 |  | 0 | 0
14.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | I-6299 | un | 2 |  | 0 | 0
14.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | I-21014 | m | 61.56 |  | 0 | 0
14.9 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | Cotação | un | 3 |  | 0 | 0
14.10 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm | INC-ABR-005 | un | 2 |  | 0 | 0
14.11 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | INC-CHA-005 | un | 2 |  | 0 | 0
14.12 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | I-20965 | un | 2 |  | 0 | 0
14.13 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | 101915 | un | 4 |  | 0 | 0
14.14 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | I-4208 | un | 2 |  | 0 | 0
14.15 | União assento de ferro conico macho femea 2 1/2' | Cotação | un | 4 |  | 0 | 0
14.16 | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | I-20972 | un | 2 |  | 0 | 0
14.17 | Registro globo 2 1/2" 45º | INC-REG-005 | un | 2 |  | 0 | 0
14.18 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
14.19 | Tampão de FoFo 50x50cm | DRE-TAM-005 | un | 1 |  | 0 | 0
14.20 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | ED-49982 | un | 5 |  | 0 | 0
14.21 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | ED-50356 | un | 2 |  | 0 | 0
14.22 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | INC-LUM-005 | un | 20 |  | 0 | 0
14.23 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | ED-9935 | m² | 6 |  | 0 | 0
14.24 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | ED-9935 | m² | 2 |  | 0 | 0
14.25 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | HID-BOM-015 | un | 2 |  | 0 | 0
14.26 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | INC-PLA-015 | un | 2 |  | 0 | 0
14.27 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | INC-PLA-015 | un | 11 |  | 0 | 0
14.28 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | INC-PLA-035 | un | 3 |  | 0 | 0
14.29 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | INC-PLA-015 | un | 6 |  | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | [5 empty] | 0
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101883 | un | 3 |  | 0 | 0
15.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101879 | un | 1 |  | 0 | 0
15.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101880 | un | 2 |  | 0 | 0
15.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 101881 | un | 1 |  | 0 | 0
15.5 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | 101946 | un | 1 |  | 0 | 0
DISJUNTORES
15.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | ELE-DIS-005 | un | 38 |  | 0 | 0
15.7 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | ELE-DIS-008 | un | 26 |  | 0 | 0
15.8 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | ELE-DIS-011 | un | 4 |  | 0 | 0
15.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | ELE-DIS-037 | un | 4 |  | 0 | 0
15.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | ELE-DIS-042 | un | 4 |  | 0 | 0
15.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | ELE-DIS-044 | un | 2 |  | 0 | 0
15.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | ELE-DIS-048 | un | 1 |  | 0 | 0
15.13 | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | ELE-DIS-050 | un | 1 |  | 0 | 0
15.14 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | Cotação | un | 4 |  | 0 | 0
15.15 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | Cotação | un | 22 |  | 0 | 0
15.16 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | Cotação | un | 4 |  | 0 | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.17 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | ED-49413 | m | 303.8 |  | 0 | 0
15.18 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | ED-49414 | m | 12.1 |  | 0 | 0
15.19 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | ED-17953 | m | 187.5 |  | 0 | 0
15.20 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | I-2446 | m | 6.6 |  | 0 | 0
15.21 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | I-2442 | m | 55.2 |  | 0 | 0
15.22 | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | ELE-CXS-070 | un | 16 |  | 0 | 0
15.23 | Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação | 91939 | un | 23 |  | 0 | 0
15.24 | Caixa de passagem PVC octogonal 3" fornecimento e instalação | 91937 | un | 134 |  | 0 | 0
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
15.25 | #2,5 mm² | 91926 | m | 5800.3 |  | 0 | 0
15.26 | #4 mm² | ELE-CAB-240 | m | 1955.3 |  | 0 | 0
15.27 | #6 mm² | ELE-CAB-245 | m | 364.2 |  | 0 | 0
15.28 | #16 mm² | ELE-CAB-255 | m | 140.6 |  | 0 | 0
15.29 | #25 mm² | ELE-CAB-260 | m | 145.6 |  | 0 | 0
15.30 | #35 mm² | ELE-CAB-265 | m | 35.5 |  | 0 | 0
15.31 | #70 mm² | 92989 | m | 141.9 |  | 0 | 0
ELETROCALHAS
15.32 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | Cotação | m | 36.3 |  | 0 | 0
15.33 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | ED-19510 | m | 58 |  | 0 | 0
15.34 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | ED-19511 | m | 0.6 |  | 0 | 0
15.35 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | 96562 | un | 21 |  | 0 | 0
15.36 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | 96562 | un | 33 |  | 0 | 0
15.37 | Tala plana perfurada 50mm | Cotação | un | 40 |  | 0 | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
15.38 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | 91992 | un | 49 |  | 0 | 0
15.39 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | 91993 | un | 11 |  | 0 | 0
15.40 | Interruptor simples 10 A, completa | 91953 | un | 1 |  | 0 | 0
15.41 | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | 91957 | un | 39 |  | 0 | 0
15.42 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | 97586 | un | 8 |  | 0 | 0
15.43 | Luminárias embutir 2x16W completa | I-12232 | un | 11 |  | 0 | 0
15.44 | Luminárias embutir 2x36W completa | I-3799 | un | 64 |  | 0 | 0
15.45 | Luminárias com aletas embutir 2x36W completa | I-38784 | un | 26 |  | 0 | 0
15.46 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | Cotação | un | 9 |  | 0 | 0
15.47 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | ELE-PRO-005 | un | 5 |  | 0 | 0
15.48 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | ELE-LUM-052 | un | 8 |  | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0
16.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | 89356 | m | 95 |  | 0 | 0
16.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | 89363 | un | 18 |  | 0 | 0
16.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | 89362 | un | 22 |  | 0 | 0
16.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | DRE-CXS-036 | un | 5 |  | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 0
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 98302 | un | 2 |  | 0 | 0
17.2 | Switch de 48 portas | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
17.3 | Guias de cabos simples | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
17.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
17.5 | Guia de Cabos Vertical | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
17.6 | Guia de Cabos Superior, fechado | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
17.7 | Perfil de montagem | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
17.8 | Anel organizador de cabos | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
17.9 | Bandeja deslizante perfurada | Cotação | un | 2 |  | 0 | 0
17.10 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
17.11 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
CABOS EM PAR TRANÇADOS
17.12 | Cabo UTP -6 (24AWG) | CAB-CAB-015 | m | 980.3 |  | 0 | 0
17.13 | Cabo coaxial | CAB-CAB-010 | m | 242 |  | 0 | 0
CABOS DE CONEXÃO
17.14 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | Cotação | un | 19 |  | 0 | 0
TOMADAS
17.15 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | ED-15752 | un | 19 |  | 0 | 0
17.16 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | ED-5632 | un | 8 |  | 0 | 0
17.17 | Central PABX 24 portas | MEC | un | 1 |  | 0 | 0
CAIXAS E ACESSÓRIOS
17.18 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | #REF! | un | 2 |  | 0 | 0
17.19 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | ELE-CXS-160 | un | 41 |  | 0 | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.20 | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | ED-17953 | m | 1.3 |  | 0 | 0
17.21 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | ED-49414 | m | 219.8 |  | 0 | 0
17.22 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1 1/2", fornecimento e instalação | ED-49320 | m | 4 |  | 0 | 0
17.23 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | ED-19510 | m | 90.1 |  | 0 | 0
18 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 0
18.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | Cotação | m | 5 |  | 0 | 0
18.3 | Chapéu chines em aluminio | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
18.4 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 0
19.1 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | SPDA-PRF-005 | m | 3 |  | 0 | 0
19.2 | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | Cotação | un | 10 |  | 0 | 0
19.3 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | I-11057 I-7584 | cj | 20 |  | 0 | 0
19.4 | Presilha em latão | Cotação | un | 20 |  | 0 | 0
19.5 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | Cotação | un | 1 |  | 0 | 0
19.6 | Escavação de vala para aterramento | OBR-VIA-085 | m³ | 30 |  | 0 | 0
19.7 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | ELE-ATE-005 | un | 10 |  | 0 | 0
19.8 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | ELE-CAB-265 | m | 250 |  | 0 | 0
19.9 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | ELE-CAB-310 | m | 200 |  | 0 | 0
19.10 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | SPDA-CXS-020 | un | 5 |  | 0 | 0
19.11 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | Cotação | un | 10 |  | 0 | 0
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
20.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | SER-MAS-015 | Cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | BAN-GRA-010 | m² | 29.79 |  | 0 | 0
20.3 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | PRA-GRA-005 | m² | 30.37 |  | 0 | 0
20.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | PRA-MAD-005 | m² | 31 |  | 0 | 0
20.5 | Bancos de concreto | ED-15450 | m² | 5.87 |  | 0 | 0
20.6 | Banco e acabamento em granito | BAN-INT-015 | m² | 2.4 |  | 0 | 0
20.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | PEI-GRA-005 | m | 59.9 |  | 0 | 0
CAIXA DÁGUA - 30.000L (CASTELO D'ÁGUA)
20.8 | Fornecimento, instalação e montagem de reservatório tubular metálico de 30.000 litros, construído em chapa de aço carbono com pintura, inclusive escadas, gradil de proteção, chumbadores, suporte de pára raio, completo e instalado, incluso frete, içamento e fixação, conforme projeto. | Cotação | Unid. | 1 |  | 0 | 0
21 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
21.1 | Limpeza final da obra | LIM-GER-005 | m² | 890.73 |  | 0 | 0
22 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0
ALAMBRADO
22.1 | Fundo selador acrílico, 1 demão, em paredes (internas e externas) e mureta do alambrado | 88412 | m² | 2167.62 |  | 0 | 0
22.2 | Fundo selador acrílico, 1 demão, em teto da edificação | 88484 | m² | 704.15 |  | 0 | 0
22.3 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre mureta | PIN-LAT-005 | m² | 117.54 |  | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO (EXTERNOS AO LOTE)
22.4 | Locação da obra (execução de gabarito) - canteiros e rampa | LOC-OBR-005 | m² | 99.1 |  | 0 | 0
22.5 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | URB-PAS-010 | m² | 126.67 |  | 0 | 0
22.6 | Colchão de areia e=10cm | RO-40988 | m³ | 12.667 |  | 0 | 0
22.7 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | PIS-CIM-015 | m² | 216.62 |  | 0 | 0
22.8 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | URB-MFC-005 | m | 176.52 |  | 0 | 0
22.9 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | Composição 026 | m² | 3.75 |  | 0 | 0
22.10 | Grama batatais em placas - canteiros | PAI-GRA-005 | m² | 95.35 |  | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.11 | Limpeza final da obra - passeio e piso intertravado | LIM-GER-005 | m² | 343.29 |  | 0 | 0
22.12 | Pintura de sinalização PNE, conforme projeto | 102520 | m² | 8.29 |  | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
OBS.: Considerado L.D.I diferenciado de 16,80% no item 20.8
Orçamento: |  |  | Aprovação:

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EMEI Parque Guaruá Juiz de Fora - MG | [10 empty] | DATA: Novembro 2021
| Serviços | Total (R$) | Finan | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | 10.º Mês | Totais
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 19% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
2 | SUPERESTRUTURA |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
4 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
5 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
7 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | #DIV/0! | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
8 | PINTURA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
12 | LOUÇAS E METAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
13 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
17 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
18 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
21 | SERVIÇOS FINAIS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
22 | ÁREA EXTERNA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MENSAL - R$ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!