## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.25 | BDI ONERADO
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: | 01/03/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REF. ONERADA | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | SINAPI 12/2022 | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 25,00%, EXCETO ITENS: 3.1.11, 3.15 E 3.18 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [6 empty] | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | CP1 |  | 0 | 0
2 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [5 empty] | 0
2.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO | [5 empty] | 0
2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2 | CP2 |  | 0 | 0
2.1.2 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 6 | CP3 |  | 0 | 0
2.1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO | MÊS | 12 | 10776 |  | 0 | 0
2.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MÊS | 12 | 10779 |  | 0 | 0
2.1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO | MÊS | 12 | 10775 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 50 | 93210 |  | 0 | 0
2.1.7 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | CP4 |  | 0 | 0
2.1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | UN | 1 | CP5 |  | 0 | 0
2.1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | CP6 |  | 0 | 0
2.2 | EQUIPAMENTOS DE USO E SEGURANÇA PARA OBRA | [5 empty] | 0
2.2.1 | PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | UN | 10 | CP7 |  | 0 | 0
2.2.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UN | 1 | CP8 |  | 0 | 0
2.2.3 | EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UN | 1 | CP9 |  | 0 | 0
2.2.4 | EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UN | 1 | CP10 |  | 0 | 0
2.2.5 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) | M/MES | 600 | 10527 |  | 0 | 0
2.2.6 | PLATAFORMA DE MADEIRA PARA ANDAIME TUBULAR | M2 | 100 | CP154 |  | 0 | 0
2.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M | 600 | 97064 |  | 0 | 0
2.2.8 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 539 | 98458 |  | 0 | 0
2.3 | CONSUMOS | [5 empty] | 0
2.3.1 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPELARIA | MÊS | 12 | CP11 |  | 0 | 0
2.3.2 | AGUÁ, ENERGIA, INTERNET E TELEFONIA | MÊS | 12 | CP12 |  | 0 | 0
3 | OBRA CIVIL | [5 empty] | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 378.35 | 97622 |  | 0 | 0
3.1.2 | REMOÇÃO DE PORTAS | M2 | 16.49 | 97644 |  | 0 | 0
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA | M3 | 14.69 | 97629 |  | 0 | 0
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO | M2 | 68.18 | 97638 |  | 0 | 0
3.1.5 | REMOÇÃO DE PISO GRANITINA | M2 | 2488.52 | 97634 |  | 0 | 0
3.1.6 | REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 2348.54 | 97634 |  | 0 | 0
3.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PILAR DE CONCRETO | M3 | 2 | 97627 |  | 0 | 0
3.1.8 | REMOÇÃO DE VIDRO | M2 | 40.5 | 102191 |  | 0 | 0
3.1.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 | M3 | 901.04 | 100982 |  | 0 | 0
3.1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 20KM | M3XKM | 18020.8 | 95875 |  | 0 | 0
3.1.11 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTAFORA LICENCIADO PELA PJF (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 901.04 | CT109 |  | 0 | 0
3.2 | ESTRUTURAL - CONCRETO | [5 empty] | 0
3.2.1 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR 01 | [5 empty] | 0
3.2.1.1 | BASE PARA RADIER EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.1.1.1 | GEOGRELHA | M2 | 15.51 | CP71 |  | 0 | 0
3.2.1.1.2 | AREIA OU SAIBRO PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M3 | 5.94 | 368 |  | 0 | 0
3.2.1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 231.66 | 95875 |  | 0 | 0
3.2.1.1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 5.94 | 96385 |  | 0 | 0
3.2.1.1.5 | CONCRETO SIMPLES PARA RADIER COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 10 cm | M3 | 1.04 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.1.1.6 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA RADIER | M3 | 2.42 | 97096 |  | 0 | 0
3.2.1.1.7 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO RADIER | M2 | 2.14 | 92510 |  | 0 | 0
3.2.1.1.8 | ARMAÇÃO DO RADIER CA50 DE 6,3 MM | KG | 19.3 | 92769 |  | 0 | 0
3.2.1.1.9 | ARMAÇÃO DO RADIER CA50 DE 12.5 MM | KG | 452.5 | 92772 |  | 0 | 0
3.2.1.1.10 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO | KG | 27 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.1.1.11 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM | KG | 42.6 | 96544 |  | 0 | 0
3.2.1.1.12 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10.0 MM | KG | 77.1 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.1.1.13 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 45.3 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.1.1.14 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DO TÉRREO | M2 | 26.78 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.1.1.15 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 2.22 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.1.1.16 | ARMAÇÃO DA ESPERA DO PILAR UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 28.6 | 92759 |  | 0 | 0
3.2.1.1.17 | ARMAÇÃO DA ESPERA DO PILAR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 125.4 | 92763 |  | 0 | 0
3.2.1.1.18 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA PILAR BALDRAME | M3 | 1.51 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | VIGAS DO SUPERIOR DO ELEVADOR | [5 empty] | 0
3.2.1.2.1 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA AS VIGAS DO PAVIMENTO SUPERIOR | M3 | 1.02 | 103675 |  | 0 | 0
3.2.1.2.2 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 12.8 | 92759 |  | 0 | 0
3.2.1.2.3 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6.3 MM | KG | 1 | 92760 |  | 0 | 0
3.2.1.2.4 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10.0 MM | KG | 16.7 | 92762 |  | 0 | 0
3.2.1.2.5 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 68.4 | 92763 |  | 0 | 0
3.2.1.2.6 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA VIGAS DO PALCO | M2 | 15.46 | 92451 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | VIGAS DA COBERTURA DO ELEVADOR | [5 empty] | 0
3.2.1.3.1 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA AS VIGAS DO PAVIMENTO SUPERIOR | M3 | 1.02 | 103675 |  | 0 | 0
3.2.1.3.2 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 12.8 | 92759 |  | 0 | 0
3.2.1.3.3 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10.0 MM | KG | 30.3 | 92762 |  | 0 | 0
3.2.1.3.4 | ARMAÇÃO DA VIGAS DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 47.2 | 92763 |  | 0 | 0
3.2.1.3.5 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA VIGAS DO PALCO | M2 | 13.85 | 92451 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO DO ELEVADOR | [5 empty] | 0
3.2.1.4.1 | ARMADURAS DOS PILARES DO TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 28.6 | 92759 |  | 0 | 0
3.2.1.4.2 | ARMADURAS DOS PILARES DO TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 125.4 | 92763 |  | 0 | 0
3.2.1.4.3 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA OS PILARES | M3 | 1.51 | 103672 |  | 0 | 0
3.2.1.4.4 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA OS PILARES DO TÉRREO | M2 | 23.41 | 92415 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | PILARES DO PAVIMENTO SUPERIOR DO ELEVADOR | [5 empty] | 0
3.2.1.5.1 | ARMADURAS DOS PILARES DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 26.2 | 92759 |  | 0 | 0
3.2.1.5.2 | ARMADURAS DOS PILARES DO SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 103.2 | 92763 |  | 0 | 0
3.2.1.5.3 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA OS PILARES | M3 | 1.37 | 103672 |  | 0 | 0
3.2.1.5.4 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA OS PILARES DO SUPERIOR | M2 | 21.24 | 92415 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | LAJE DA COBERTURA DO ELEVADOR | [5 empty] | 0
3.2.1.6.1 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA A LAJE DA COBERTURA | M3 | 1.04 | 103675 |  | 0 | 0
3.2.1.6.2 | ARMAÇÃO DA LAJE DA COBERTURA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10.0 MM | KG | 160.7 | 92771 |  | 0 | 0
3.2.1.6.3 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA A LAJE DE COBERTURA DO ELEVADOR | M2 | 5.18 | 92510 |  | 0 | 0
3.2.2 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR 02 | [5 empty] | 0
3.2.2.1 | BASE PARA RADIER EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.2.1.1 | GEOGRELHA | M2 | 26.01 | CP71 |  | 0 | 0
3.2.2.1.2 | AREIA OU SAIBRO PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M3 | 7.8 | 368 |  | 0 | 0
3.2.2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 304.2 | 95875 |  | 0 | 0
3.2.2.1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 7.8 | 96385 |  | 0 | 0
3.2.2.1.5 | CONCRETO SIMPLES PARA RADIER COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 10 cm | M3 | 1.6 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.2.1.6 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA RADIER | M3 | 3.67 | 97096 |  | 0 | 0
3.2.2.1.7 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO RADIER | M2 | 4.2 | 92510 |  | 0 | 0
3.2.2.1.8 | ARMAÇÃO DO RADIER CA50 DE 12.5 MM | KG | 485.5 | 92772 |  | 0 | 0
3.2.2.1.9 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 23.7 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.2.1.10 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM | KG | 59.5 | 96544 |  | 0 | 0
3.2.2.1.11 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 153.5 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.2.1.12 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DA ESCADA | M2 | 22.99 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.2.1.13 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 2.64 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.2.1.14 | ARMAÇÃO DO PILAR BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 12.4 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.2.1.15 | ARMAÇÃO DO PILAR BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 36.1 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.2.1.16 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA PILAR BALDRAME | M3 | 0.57 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.3 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA ESCADA 01 | [5 empty] | 0
3.2.3.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.3.1.1 | CONCRETO SIMPLES COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 5 cm | M3 | 0.428 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.3.1.2 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa | M3 | 5.28 | 96558 |  | 0 | 0
3.2.3.1.3 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 15.28 | 96538 |  | 0 | 0
3.2.3.1.4 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA60 DE 5.0 MM | KG | 26.2 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.3.1.5 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 10.0 MM | KG | 162.6 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.3.1.6 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 12.5 MM | KG | 84.5 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.3.1.7 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 16.0 MM | KG | 26.2 | 96548 |  | 0 | 0
3.2.3.1.8 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 1 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.3.1.9 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6.3 MM | KG | 6 | 96544 |  | 0 | 0
3.2.3.1.10 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DA ESCADA | M2 | 1.12 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.3.1.11 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 0.09 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.4 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA ESCADA 02 | [5 empty] | 0
3.2.4.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.4.1.1 | CONCRETO SIMPLES COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 5 cm | M3 | 0.428 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.4.1.2 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa | M3 | 5.28 | 96558 |  | 0 | 0
3.2.4.1.3 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 15.28 | 96538 |  | 0 | 0
3.2.4.1.4 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA60 DE 5.0 MM | KG | 26.2 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.4.1.5 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 10.0 MM | KG | 162.6 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.4.1.6 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 12.5 MM | KG | 84.5 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.4.1.7 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 16.0 MM | KG | 26.2 | 96548 |  | 0 | 0
3.2.4.1.8 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 1 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.4.1.9 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6.3 MM | KG | 6 | 96544 |  | 0 | 0
3.2.4.1.10 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DA ESCADA | M2 | 1.12 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.4.1.11 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 0.09 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.5 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA FUNDAÇÃO DO PÓRTICO | [5 empty] | 0
3.2.5.1 | FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.5.1.1 | CONCRETO SIMPLES COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 5 cm | M3 | 0.689 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.5.1.2 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa | M3 | 11.3 | 96558 |  | 0 | 0
3.2.5.1.3 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 26.3 | 96538 |  | 0 | 0
3.2.5.1.4 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA60 DE 5.0 MM | KG | 27.3 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.5.1.5 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 8.0 MM | KG | 20.9 | 96545 |  | 0 | 0
3.2.5.1.6 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 10.0 MM | KG | 24.6 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.5.1.7 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 12.5 MM | KG | 489.7 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.5.1.8 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 28.8 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.5.1.9 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6.3 MM | KG | 22.3 | 96544 |  | 0 | 0
3.2.5.1.10 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8.0 MM | KG | 26.4 | 96545 |  | 0 | 0
3.2.5.1.11 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12.5 MM | KG | 123.2 | 96547 |  | 0 | 0
3.2.5.1.12 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16.0 MM | KG | 113.5 | 96548 |  | 0 | 0
3.2.5.1.13 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DA ESCADA | M2 | 22.04 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.5.1.14 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 2.23 | 96557 |  | 0 | 0
3.2.6 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DA FUNDAÇÃO DOS QUIOSQUES | [5 empty] | 0
3.2.6.1 | FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.2.6.1.1 | CONCRETO SIMPLES COM RESISTÊNCIA DE 15Mpa 5 cm | M3 | 4.03 | 96620 |  | 0 | 0
3.2.6.1.2 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa | M3 | 39.08 | 96558 |  | 0 | 0
3.2.6.1.3 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 315.36 | 96538 |  | 0 | 0
3.2.6.1.4 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA60 DE 5.0 MM | KG | 233 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.6.1.5 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 8.0 MM | KG | 973 | 96545 |  | 0 | 0
3.2.6.1.6 | ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO CA50 DE 10.0 MM | KG | 1031.01 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.6.1.7 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5.0 MM (ESTRIBO) | KG | 296.7 | 96543 |  | 0 | 0
3.2.6.1.8 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8.0 MM | KG | 650.1 | 96545 |  | 0 | 0
3.2.6.1.9 | ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10.0 MM | KG | 68.1 | 96546 |  | 0 | 0
3.2.6.1.10 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PARA MONTAGEM DO BALDRAME DA ESCADA | M2 | 254.52 | 96539 |  | 0 | 0
3.2.6.1.11 | CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25Mpa PARA VIGA BALDRAME | M3 | 14.31 | 96557 |  | 0 | 0
3.3 | ESTRUTURAL - METÁLICO | [5 empty] | 0
3.3.1 | ESCADA E GUARDA - CORPOS | [5 empty] | 0
3.3.1.1 | ESCADA E GUARDA - CORPOS | UN | 1 | CP83 |  | 0 | 0
3.3.1.2 | CHUMBADOR QUÍMICO 3/4"X300 | UN | 16 | CP84 |  | 0 | 0
3.3.1.3 | PORCA PESADA 3/4" | UN | 80 | CP81 |  | 0 | 0
3.3.1.4 | ARRUELA PESADA 3/4" | UN | 24 | CP82 |  | 0 | 0
3.3.2 | PÓRTICO E PORTA | [5 empty] | 0
3.3.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO E PORTA | UN | 1 | CP79 |  | 0 | 0
3.3.2.2 | PARABOLT 1/2"x5" | UN | 24 | CP68 |  | 0 | 0
3.3.2.3 | PARABOLT 3/8"x3" | UN | 30 | CP69 |  | 0 | 0
3.3.2.4 | RODAS, ROLAMENTOS E DETALHES ESPECÍFICOS DO PORTÃO (A SER DEFINIDO E GARANTIDO PELO CONSTRUTOR) | UN | 1 | CP70 |  | 0 | 0
3.3.3 | QUIOSQUES | [5 empty] | 0
3.3.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA QUIOSQUES | UN | 1 | CP80 |  | 0 | 0
3.3.3.2 | PARABOLT 1/2"x5" | UN | 568 | CP68 |  | 0 | 0
3.3.3.3 | TELHA METÁLICA ONDULADA, ONDA 17, 0,43mm DE ESPESSURA PRÉ-PINTADA NA COR DEFINIDA NO PROJETO ARQUITETÔNICO (ÁREA ÚTIL) | M2 | 637 | CP78 |  | 0 | 0
3.4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0
3.4.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO DE 30 CM – JUNTAS DE 15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M2 | 28.5 | CP92 |  | 0 | 0
3.4.2 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO DE 15 CM – JUNTAS DE 15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M2 | 963.2 | 101159 |  | 0 | 0
3.4.3 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO DE 10 CM – JUNTAS DE 15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M2 | 657.72 | 101159 |  | 0 | 0
3.4.4 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO APARENTE 10CM | M2 | 147.75 | 103336 |  | 0 | 0
3.4.5 | PAINEL EM MARCENARIA LISA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ACÚSTICO: PAINEL + MANTA DE LÃ DE ROCHA (9CM) + PAINEL | M2 | 409.88 | CP126 |  | 0 | 0
3.4.6 | DIVISÓRIAS EM GRANILITE e=3MM | M2 | 58.18 | 102257 |  | 0 | 0
3.5 | ESQUADRIAS E SERRALHERIAS | [5 empty] | 0
3.5.1 | ESQUADRIA EM MADEIRA | [5 empty] | 0
3.5.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P01- PORTA DE MADEIRA (0,80X2,10M) + BANDEIRA 0,35M | UN | 30 | CP117 |  | 0 | 0
3.5.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P02- PORTA DE MADEIRA (0,85X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 21 | CP118 |  | 0 | 0
3.5.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P03- PORTA DE MADEIRA (0,95X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 13 | CP119 |  | 0 | 0
3.5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P06- PORTA DE MADEIRA DE ABRIR VAI E VEM. BANDEIRA FIXA 50CM (1,10X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP120 |  | 0 | 0
3.5.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P07- PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS EM MARCENARIA (1,45X2,40M) | UN | 2 | CP121 |  | 0 | 0
3.5.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P08- PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA EM MARCENARIA (1,10X2,40M) | UN | 3 | CP122 |  | 0 | 0
3.5.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P09- PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA EM MARCENARIA (0,90X2,40M) | UN | 2 | CP123 |  | 0 | 0
3.5.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P010- PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA EM MARCENARIA (0,70X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 2 | CP124 |  | 0 | 0
3.5.1.9 | PORTA BANHEIRO EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA BRANCA | M2 | 20 | CP127 |  | 0 | 0
3.5.2 | ESQUADRIA EM AÇO | [5 empty] | 0
3.5.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (2,22X2,10M) | UN | 8 | CP93 |  | 0 | 0
3.5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (3,40X2,10M) | UN | 8 | CP94 |  | 0 | 0
3.5.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (4,00X2,10M) | UN | 1 | CP95 |  | 0 | 0
3.5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (3,20X2,10M) | UN | 4 | CP96 |  | 0 | 0
3.5.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (3,15X2,10M) | UN | 24 | CP97 |  | 0 | 0
3.5.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P11- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (3,05X2,10M) | UN | 34 | CP98 |  | 0 | 0
3.5.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P12- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (3,53X3,40M) | UN | 5 | CP99 |  | 0 | 0
3.5.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P12- PORTA ESTEIRA MANUAL EM AÇO DE ROLO (5,85X3,40M) | UN | 2 | CP100 |  | 0 | 0
3.5.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E02- PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (3,50X1,10M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 2 | CP110 |  | 0 | 0
3.5.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E03- PORTÃO DE DESLIZAR 4 FOLHAS EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (5,68X1,10M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1 | CP111 |  | 0 | 0
3.5.2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E10- FOLHA ÚNICA FIXA EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (2,05X6,54M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1 | CP112 |  | 0 | 0
3.5.2.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E10-2 - FOLHA ÚNICA FIXA EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (1,20X6,54M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1 | CP113 |  | 0 | 0
3.5.2.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E11 - ESQUADRIA 2 FOLHAS DE ABRIR EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (5,25X2,69M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1 | CP114 |  | 0 | 0
3.5.2.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E12 - FOLHA ÚNICA FIXA EM QUADRO DE PERFIL METALON. TELA FRONTAL EM MALHA EXPANDIDA (0,60X2,98M) PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1 | CP115 |  | 0 | 0
3.5.2.15 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS BASCULANTES FACHADAS | M2 | 103.39 | CP128 |  | 0 | 0
3.5.3 | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO | [5 empty] | 0
3.5.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P04 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS DE GIRO COM FECHAMENTO DE VENEZIANA (1,20X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 2 | CP101 |  | 0 | 0
3.5.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- P05 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS DE GIRO COM FECHAMENTO DE VENEZIANA (0,95X2,10M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 2 | CP102 |  | 0 | 0
3.5.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E04 - ESQUADRIA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS E VIDRO LAMINADO (2,16X2,60M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP103 |  | 0 | 0
3.5.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E05 - ESQUADRIA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS E VIDRO LAMINADO (1,525X2,60M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP104 |  | 0 | 0
3.5.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E06 - ESQUADRIA FIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ''U'' (4,15X2,60M) | UN | 2 | CP105 |  | 0 | 0
3.5.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E07 - ESQUADRIA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO 6 FOLHAS E VIDRO LAMINADO (4,51X2,60M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP106 |  | 0 | 0
3.5.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E08 - ESQUADRIA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS + 2 FOLHAS FIXAS E VIDRO LAMINADO (1,215X2,60M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP107 |  | 0 | 0
3.5.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- E09 - ESQUADRIA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS E VIDRO LAMINADO (1,97X2,60M) + BANDEIRA 0,50M | UN | 1 | CP108 |  | 0 | 0
3.5.4 | SERRALHERIAS E MARCENARIA | [5 empty] | 0
3.5.4.1 | PASSA-MÃO SUPERIOR EM MADEIRA CUMARU TRATADA E ENVERNIZADA COM BORDAS FILETADAS (7X2,5CM) | M | 103.46 | CP129 |  | 0 | 0
3.5.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO ESTRUTURADO POR MONTANTE EM BARRA CHATA DUPLA (110M) TOPO EM PERFIL ''T'' 5CM. CORRIMÃO DUPLO PARA ACESSIBILIDADE | M | 10.2 | CP146 |  | 0 | 0
3.5.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR ESTRUTURADO POR MONTANTES EM BARRA-CHATA DUPLA | M | 1.8 | CP145 |  | 0 | 0
3.5.4.4 | READEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO CONFORME NORMA DOS BOMBEIROS | M | 69.13 | CP147 |  | 0 | 0
3.5.5 | BAIAS | [5 empty] | 0
3.5.5.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 3X3cm | M | 474.8 | CP133 |  | 0 | 0
3.5.5.2 | ESTRUTURA DE PRANCHÃO EM MADEIRA CUMARU ENVERNIZADA e=5CM | M2 | 48.82 | CP134 |  | 0 | 0
3.5.5.3 | ESTRUTURA DE PRANCHÃO EM MADEIRA CUMARU ENVERNIZADA e=3CM | M2 | 68.56 | CP135 |  | 0 | 0
3.5.6 | VIDROS | [5 empty] | 0
3.5.6.1 | VIDRO FIXO COM BAGUETE EM ALUMÍNIO | M2 | 4.189 | CP131 |  | 0 | 0
3.5.6.2 | VITRINE EM VIDRO INCOLOR E TEMPERADO | M2 | 22.24 | CP144 |  | 0 | 0
3.6 | COBERTURAS | [5 empty] | 0
3.6.1 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO ZINCADO | M2 | 522.909 | 94213 |  | 0 | 0
3.6.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 96.354 | 94228 |  | 0 | 0
3.6.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 51.252 | 94231 |  | 0 | 0
3.6.4 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 1743.03 | 100717 |  | 0 | 0
3.6.5 | PINTURA COM TINTA ELÉTROSTATICA | M2 | 3486.06 | CP90 |  | 0 | 0
3.6.6 | HIDROJATEAMENTO DE COBERTURAS | M2 | 4412.24 | 99814 |  | 0 | 0
3.6.7 | TELHAS CERÂMICAS | M2 | 277.854 | 94198 |  | 0 | 0
3.6.8 | LIXAMENTO TRELIÇAS DE MADEIRA | M2 | 1852.36 | 102193 |  | 0 | 0
3.6.9 | FORRO DE MADEIRA (REFORMADO E NOVO) MACHO-FÊMEA CUMARU | M2 | 277.854 | 96117 |  | 0 | 0
3.6.10 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 1852.36 | 102213 |  | 0 | 0
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
3.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 384.8216 | 98546 |  | 0 | 0
3.7.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | M2 | 253.58 | 98565 |  | 0 | 0
3.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | M2 | 90.87 | 98566 |  | 0 | 0
3.7.4 | MANTA DRENANTE GEOTÉXTIL | M2 | 344.45 | 102713 |  | 0 | 0
3.8 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
3.8.1 | PAREDES | [5 empty] | 0
3.8.1.1 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO | M2 | 4271.24 | 87879 |  | 0 | 0
3.8.1.2 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA – TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES | M2 | 1817.85 | 87529 |  | 0 | 0
3.8.1.3 | REBOCO RÚSTICO | M2 | 910.01 | CP109 |  | 0 | 0
3.8.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5CM | M2 | 1543.38 | 87242 |  | 0 | 0
3.8.1.5 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO APARENTE EXISTENTE EM SUA ESTÉTICA/COR ORIGINAL | M2 | 2433.67 | CP137 |  | 0 | 0
3.8.2 | FORROS | [5 empty] | 0
3.8.2.1 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO | M2 | 372.82 | 87879 |  | 0 | 0
3.8.2.2 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA – TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM TETO | M2 | 372.82 | 90406 |  | 0 | 0
3.8.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO COLMÉIA EM ALUMÍNIO 62,5CM X 62,5CM COM PINTURA NA COR BRANCA | M2 | 1555.75 | CP130 |  | 0 | 0
3.8.2.4 | ESTRUTURA DE MADEIRA REFORMADA E ENVERNIZADA+FORRO EM MADEIRA CEDRINHO DE ENCAIXE MACHO-FÊMEA (9X1,8CM) ENVERNIZADO E MALHA LÃ DE ROCHA ENTRE FORRO E ASSOALHO SUPERIOR | M2 | 601.8 | CP152 |  | 0 | 0
3.8.2.5 | TELHA TRANSLÚCIDA EM POLICARBONATO EM PADRÃO E FORMATO QUE SE ENCAIXE NA TELHA METÁLICA DA COBERTURA EXISTENTE | M2 | 103.48 | CP125 |  | 0 | 0
3.8.2.6 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 338.06 | 96114 |  | 0 | 0
3.9 | PINTURAS | [5 empty] | 0
3.9.1 | PINTURAS INTERNAS - PAREDES | [5 empty] | 0
3.9.1.1 | FUNDO SELADOR EM PAREDE - UMA DEMÃO | M2 | 2727.96 | 88485 |  | 0 | 0
3.9.1.2 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA - 2 DEMÃOS | M2 | 2727.96 | 88489 |  | 0 | 0
3.9.1.3 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS | M2 | 168.71 | 102489 |  | 0 | 0
3.9.2 | PINTURAS INTERNAS - FORROS | [5 empty] | 0
3.9.2.1 | FUNDO SELADOR EM TETO - UMA DEMÃO | M2 | 710.88 | 88485 |  | 0 | 0
3.9.2.2 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO - 2 DEMÃOS | M2 | 710.88 | 88488 |  | 0 | 0
3.9.2.3 | PINTURA COM TINTA ELÉTROSTATICA | M2 | 720.49 | CP90 |  | 0 | 0
3.9.3 | PINTURAS SERRALHERIAS | [5 empty] | 0
3.9.3.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 92.5575 | 100717 |  | 0 | 0
3.9.3.2 | PINTURA COM TINTA ELÉTROSTATICA | M2 | 1126.4575 | CP90 |  | 0 | 0
3.9.3.3 | PINTURA EM JANELA EXISTENTE C/ FOLHAS BASCULANTES COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR SEMELHANTE À ORIGINAL, 2 DEMÃOS | M2 | 1033.9 | CP132 |  | 0 | 0
3.9.4 | PINTURAS PISOS | [5 empty] | 0
3.9.4.1 | APLICAÇÃO DE VERNIZ DE ALTO TRÁFEGO EM ASSOALHO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 1141.81 | CP91 |  | 0 | 0
3.10 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
3.10.1 | PISO EM CONCRETO DE CIMENTO BRANCO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PVC NA COR CINZA, H=8CM | M2 | 3638.908 | CP149 |  | 0 | 0
3.10.2 | ACABAMENTO POLIDO SEMI-BRILHO PARA PISO EM CONCRETO DE CIMENTO BRANCO | M2 | 3638.908 | 97097 |  | 0 | 0
3.10.3 | DECK EM MADEIRA CUMARU 10X30cm, LIXADO E COM ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO TRÁFEGO, INSTALADO NO MESMO NÍVEL DO PISO EM VOLTA | M2 | 304.88 | CP138 |  | 0 | 0
3.10.4 | ESTRUTURA DE MADEIRA MONTADA PARA PISO EM MADEIRA (BARROTE DE MADEIRA) | M | 235.77 | CP136 |  | 0 | 0
3.10.5 | PISO EM MADEIRA ENVERNIZADO 10X3CM | M2 | 177.96 | CP151 |  | 0 | 0
3.10.6 | ASSOALHO EM MADEIRA | M2 | 197.691 | 101746 |  | 0 | 0
3.10.7 | BRITA ASFÁLTICA NA COR PRETA / CINZA ESCURO | M2 | 136.26 | 100322 |  | 0 | 0
3.10.8 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 103.89 | 101094 |  | 0 | 0
3.10.9 | EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO PCD | M2 | 25.3 | CP116 |  | 0 | 0
3.10.10 | DEGRAU DE CONCRETO ESCADA | M3 | 0.1065 | CP148 |  | 0 | 0
3.11 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
3.11.1 | BARRA DE APOIO 40CM | UN | 36 | CP89 |  | 0 | 0
3.11.2 | BARRA DE APOIO 80CM | UN | 24 | 100868 |  | 0 | 0
3.11.3 | BARRA DE APOIO 70CM | UN | 12 | 100867 |  | 0 | 0
3.11.4 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO COM GATILHO | UN | 12 | CP88 |  | 0 | 0
3.11.5 | ESPELHO 50X90CM INSTALADO EM FUNDO INVISÍVEL DE COMPENSADO NAVAL PARAFUSADO DA ALVENARIA | UN | 29 | 86882 |  | 0 | 0
3.11.6 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA BRANCO/SIFÃO VÁLVULA ESCOAMENTO | UN | 28 | 86904 |  | 0 | 0
3.11.7 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTREGADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA, ANTIVANDALISMO | UN | 6 | 100859 |  | 0 | 0
3.11.8 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 34 | 95544 |  | 0 | 0
3.11.9 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS BRANCO | UN | 24 | 95547 |  | 0 | 0
3.11.10 | PORTA TOALHEIRO | UN | 24 | 95542 |  | 0 | 0
3.11.11 | RALO ESCAMOTEÁVEL100mm TAMPA EM INOX | UN | 27 | CP87 |  | 0 | 0
3.11.12 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA | UN | 29 | 100854 |  | 0 | 0
3.11.13 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | UN | 34 | 95472 |  | 0 | 0
3.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0
3.12.1 | HIDRÁULICO | [5 empty] | 0
3.12.1.1 | BARRILETE | [5 empty] | 0
3.12.1.1.1 | LUVA AZUL 25X1/2" | UN | 5 | CP30 |  | 0 | 0
3.12.1.1.2 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 3 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.1.3 | JOELHO 25X90º | UN | 76 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.1.4 | JOELHO 32X90º | UN | 12 | 89367 |  | 0 | 0
3.12.1.1.5 | JOELHO 40X90º | UN | 1 | 89497 |  | 0 | 0
3.12.1.1.6 | JOELHO 60X90º | UN | 2 | 89505 |  | 0 | 0
3.12.1.1.7 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 30 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.1.8 | TÊ SOLDÁVEL 32MM | UN | 7 | 89620 |  | 0 | 0
3.12.1.1.9 | TÊ SOLDÁVEL 40MM | UN | 1 | 89623 |  | 0 | 0
3.12.1.1.10 | TÊ SOLDÁVEL 60MM | UN | 1 | 89628 |  | 0 | 0
3.12.1.1.11 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25MM | UN | 22 | 94691 |  | 0 | 0
3.12.1.1.12 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 32MM | UN | 5 | 94693 |  | 0 | 0
3.12.1.1.13 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X 32MM | UN | 3 | CP67 |  | 0 | 0
3.12.1.1.14 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM | UN | 13 | 103957 |  | 0 | 0
3.12.1.1.15 | BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 25MM | UN | 1 | 103964 |  | 0 | 0
3.12.1.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 40MM | UN | 2 | 103958 |  | 0 | 0
3.12.1.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50MM | UN | 2 | 103959 |  | 0 | 0
3.12.1.1.18 | JOELHO 25X45º | UN | 2 | 89363 |  | 0 | 0
3.12.1.1.19 | TUBO PVC 25MM ( BARRILETE + DETALHES) | M | 559.65 | 94648 |  | 0 | 0
3.12.1.1.20 | TUBO PVC 32MM ( BARRILETE + DETALHES) | M | 169 | 94649 |  | 0 | 0
3.12.1.1.21 | TUBO PVC 40MM | M | 62.5 | 94650 |  | 0 | 0
3.12.1.1.22 | TUBO PVC 50MM | M | 24 | 94651 |  | 0 | 0
3.12.1.1.23 | TUBO PVC 60MM | M | 3 | 94652 |  | 0 | 0
3.12.1.2 | DETALHES 01,02 E 03 | [5 empty] | 0
3.12.1.2.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 7 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.2.2 | JOELHO 25X90º | UN | 9 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.2.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 4 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.2.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.2.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.2.6 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25MM | UN | 1 | 94691 |  | 0 | 0
3.12.1.2.7 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25MM | UN | 1 | 103957 |  | 0 | 0
3.12.1.3 | DETALHES 04, 05 E 06 | [5 empty] | 0
3.12.1.3.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 7 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.3.2 | JOELHO 25X90º | UN | 6 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.3.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 4 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.3.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.3.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.3.6 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25MM | UN | 1 | 94691 |  | 0 | 0
3.12.1.3.7 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25MM | UN | 1 | 103957 |  | 0 | 0
3.12.1.4 | DETALHES 07, 08 E 09 | [5 empty] | 0
3.12.1.4.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.4.2 | JOELHO 25X90º | UN | 5 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.4.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 3 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.4.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.4.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.5 | DETALHES 10, 11 E 12 | [5 empty] | 0
3.12.1.5.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.5.2 | JOELHO 25X90º | UN | 7 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.5.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 3 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.5.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.5.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.6 | DETALHES 13, 14 E 15 | [5 empty] | 0
3.12.1.6.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 8 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.6.2 | JOELHO 25X90º | UN | 8 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.6.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 5 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.6.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.6.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.7 | DETALHES 16, 17 E 18 | [5 empty] | 0
3.12.1.7.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.7.2 | JOELHO 25X90º | UN | 3 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.7.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 3 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.7.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.7.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.8 | DETALHES 19, 20 E 21 | [5 empty] | 0
3.12.1.8.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 8 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.8.2 | JOELHO 25X90º | UN | 8 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.8.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 5 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.8.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.8.5 | TÊ AZUL 25X1/2" | UN | 2 | 89396 |  | 0 | 0
3.12.1.8.6 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.9 | DETALHES 22, 23 E 24 | [5 empty] | 0
3.12.1.9.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 7 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.9.2 | JOELHO 25X90º | UN | 6 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.9.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 5 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.9.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.9.5 | TÊ AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 89396 |  | 0 | 0
3.12.1.9.6 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.10 | DETALHES 25, 26 E 27 | [5 empty] | 0
3.12.1.10.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.10.2 | JOELHO 25X90º | UN | 6 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.10.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 3 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.10.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.10.5 | TÊ AZUL 25X1/2" | UN | 1 | 89396 |  | 0 | 0
3.12.1.10.6 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.11 | DETALHES 28, 29 E 30 | [5 empty] | 0
3.12.1.11.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 6 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.11.2 | JOELHO 25X90º | UN | 6 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.11.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 3 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.11.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 6 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.11.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 3 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.1.12 | DETALHE 31 | [5 empty] | 0
3.12.1.12.1 | JOELHO AZUL 25X1/2" | UN | 2 | 90373 |  | 0 | 0
3.12.1.12.2 | JOELHO 25X90º | UN | 2 | 89362 |  | 0 | 0
3.12.1.12.3 | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UN | 1 | 89617 |  | 0 | 0
3.12.1.12.4 | ADAP. SOLD. C/ BXR 25X3/4" | UN | 2 | 89383 |  | 0 | 0
3.12.1.12.5 | REG. GAVETA 3/4" | UN | 1 | 89987 |  | 0 | 0
3.12.2 | SANITÁRIO | [5 empty] | 0
3.12.2.1 | DETALHES 1 AO 07 | [5 empty] | 0
3.12.2.1.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM | UN | 3 | 89482 |  | 0 | 0
3.12.2.1.2 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM | UN | 2 | CP29 |  | 0 | 0
3.12.2.1.3 | JOELHO 45° 100MM | UN | 10 | 89746 |  | 0 | 0
3.12.2.1.4 | JOELHO 45° 40MM | UN | 4 | 89726 |  | 0 | 0
3.12.2.1.5 | JOELHO 45° 50MM | UN | 13 | 89732 |  | 0 | 0
3.12.2.1.6 | JOELHO 90° 100MM | UN | 5 | 89744 |  | 0 | 0
3.12.2.1.7 | JOELHO 90° 50MM | UN | 21 | 89731 |  | 0 | 0
3.12.2.1.8 | JOELHO 90° 40MM | UN | 14 | 89724 |  | 0 | 0
3.12.2.1.9 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM | UN | 4 | 104345 |  | 0 | 0
3.12.2.1.10 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM | UN | 7 | 89797 |  | 0 | 0
3.12.2.1.11 | JUNÇÃO SIMPLES 50MM | UN | 5 | 89785 |  | 0 | 0
3.12.2.1.12 | LUVA SIMPLES 100MM | UN | 19 | 89778 |  | 0 | 0
3.12.2.1.13 | LUVA SIMPLES 50MM | UN | 39 | 89753 |  | 0 | 0
3.12.2.1.14 | TÊ SANITÁRIO 50MM | UN | 10 | 89784 |  | 0 | 0
3.12.2.1.15 | TÊ SANITÁRIO 100X50MM | UN | 2 | 104352 |  | 0 | 0
3.12.2.1.16 | TUBOS DE ESGOTO DE 100MM | M | 8.98 | 89714 |  | 0 | 0
3.12.2.1.17 | TUBOS DE ESGOTO DE 50MM | M | 35.25 | 89712 |  | 0 | 0
3.12.2.1.18 | TUBOS DE ESGOTO DE 40MM | M | 12 | 89711 |  | 0 | 0
3.12.2.2 | DETALHES 8 AO 20 | [5 empty] | 0
3.12.2.2.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM | UN | 12 | 89482 |  | 0 | 0
3.12.2.2.2 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM | UN | 1 | CP29 |  | 0 | 0
3.12.2.2.3 | JOELHO 45° 100MM | UN | 9 | 89746 |  | 0 | 0
3.12.2.2.4 | JOELHO 45° 40MM | UN | 9 | 89726 |  | 0 | 0
3.12.2.2.5 | JOELHO 45° 50MM | UN | 25 | 89732 |  | 0 | 0
3.12.2.2.6 | JOELHO 45° 75MM | UN | 1 | 89739 |  | 0 | 0
3.12.2.2.7 | JOELHO 90° 100MM | UN | 9 | 89744 |  | 0 | 0
3.12.2.2.8 | JOELHO 90° 75MM | UN | 1 | 89737 |  | 0 | 0
3.12.2.2.9 | JOELHO 90° 50MM | UN | 34 | 89731 |  | 0 | 0
3.12.2.2.10 | JOELHO 90° 40MM | UN | 20 | 89724 |  | 0 | 0
3.12.2.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM | UN | 9 | 104345 |  | 0 | 0
3.12.2.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 75MM | UN | 2 | 104347 |  | 0 | 0
3.12.2.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES 75MM - 50MM | UN | 3 | 104343 |  | 0 | 0
3.12.2.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM | UN | 7 | 89797 |  | 0 | 0
3.12.2.2.15 | JUNÇÃO SIMPLES 50MM | UN | 17 | 89785 |  | 0 | 0
3.12.2.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES 40MM | UN | 2 | 89783 |  | 0 | 0
3.12.2.2.17 | LUVA SIMPLES 100MM | UN | 30 | 89778 |  | 0 | 0
3.12.2.2.18 | LUVA SIMPLES 75MM | UN | 7 | 89774 |  | 0 | 0
3.12.2.2.19 | LUVA SIMPLES 50MM | UN | 82 | 89753 |  | 0 | 0
3.12.2.2.20 | TÊ SANITÁRIO 50MM | UN | 18 | 89784 |  | 0 | 0
3.12.2.2.21 | TÊ SANITÁRIO 100X50MM | UN | 3 | 104352 |  | 0 | 0
3.12.2.2.22 | CAP 50MM | UN | 4 | 1610 ORSE |  | 0 | 0
3.12.2.2.23 | CAP 75MM | UN | 1 | 1611 ORSE |  | 0 | 0
3.12.2.2.24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75MM | UN | 1 | 89557 |  | 0 | 0
3.12.2.2.25 | TUBOS DE ESGOTO DE 100MM | M | 33.42 | 89714 |  | 0 | 0
3.12.2.2.26 | TUBOS DE ESGOTO DE 50MM | M | 35.87 | 89712 |  | 0 | 0
3.12.2.2.27 | TUBOS DE ESGOTO DE 40MM | M | 16.88 | 89711 |  | 0 | 0
3.12.2.2.28 | TUBOS DE ESGOTO DE 75MM | M | 25.4 | 89713 |  | 0 | 0
3.12.2.3 | DETALHES 21 AO 31 | [5 empty] | 0
3.12.2.3.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM | UN | 9 | 89482 |  | 0 | 0
3.12.2.3.2 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM | UN | 1 | CP29 |  | 0 | 0
3.12.2.3.3 | JOELHO 45° 100MM | UN | 13 | 89746 |  | 0 | 0
3.12.2.3.4 | JOELHO 45° 40MM | UN | 10 | 89726 |  | 0 | 0
3.12.2.3.5 | JOELHO 45° 50MM | UN | 15 | 89732 |  | 0 | 0
3.12.2.3.6 | JOELHO 90° 100MM | UN | 9 | 89744 |  | 0 | 0
3.12.2.3.7 | JOELHO 90° 50MM | UN | 25 | 89731 |  | 0 | 0
3.12.2.3.8 | JOELHO 90° 40MM | UN | 24 | 89724 |  | 0 | 0
3.12.2.3.9 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM | UN | 10 | 104345 |  | 0 | 0
3.12.2.3.10 | JUNÇÃO SIMPLES 100MM | UN | 12 | 89797 |  | 0 | 0
3.12.2.3.11 | JUNÇÃO SIMPLES 50MM | UN | 2 | 89785 |  | 0 | 0
3.12.2.3.12 | JUNÇÃO SIMPLES 40MM | UN | 4 | 89783 |  | 0 | 0
3.12.2.3.13 | LUVA SIMPLES 100MM | UN | 37 | 89778 |  | 0 | 0
3.12.2.3.14 | LUVA SIMPLES 50MM | UN | 48 | 89753 |  | 0 | 0
3.12.2.3.15 | TÊ SANITÁRIO 50MM | UN | 22 | 89784 |  | 0 | 0
3.12.2.3.16 | TÊ SANITÁRIO 100X50MM | UN | 3 | 104352 |  | 0 | 0
3.12.2.3.17 | TUBOS DE ESGOTO DE 100MM | M | 32.53 | 89714 |  | 0 | 0
3.12.2.3.18 | TUBOS DE ESGOTO DE 50MM | M | 59.94 | 89712 |  | 0 | 0
3.12.2.3.19 | TUBOS DE ESGOTO DE 40MM | M | 23.75 | 89711 |  | 0 | 0
3.12.2.4 | DETALHES A AO M | [5 empty] | 0
3.12.2.4.1 | JOELHO 45° 50MM | UN | 21 | 89732 |  | 0 | 0
3.12.2.4.2 | JOELHO 90° 50MM | UN | 60 | 89731 |  | 0 | 0
3.12.2.4.3 | JUNÇÃO SIMPLES 75MM - 50MM | UN | 9 | 104343 |  | 0 | 0
3.12.2.4.4 | JUNÇÃO SIMPLES 50MM | UN | 7 | 89785 |  | 0 | 0
3.12.2.4.5 | LUVA SIMPLES 75MM | UN | 5 | 89774 |  | 0 | 0
3.12.2.4.6 | LUVA SIMPLES 50MM | UN | 85 | 89753 |  | 0 | 0
3.12.2.4.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50MM | UN | 4 | 89549 |  | 0 | 0
3.12.2.4.8 | TUBOS DE ESGOTO DE 75MM | M | 31.4 | 89713 |  | 0 | 0
3.12.2.4.9 | TUBOS DE ESGOTO DE 50MM | M | 97.72 | 89712 |  | 0 | 0
3.12.2.5 | GERAL - PLANTAS | [5 empty] | 0
3.12.2.5.1 | GRELHA HEMISFÉRICA | UN | 16 | CP28 |  | 0 | 0
3.12.2.5.2 | JOELHO 45° 100MM | UN | 16 | 89746 |  | 0 | 0
3.12.2.5.3 | JOELHO 45° 75MM | UN | 69 | 89739 |  | 0 | 0
3.12.2.5.4 | JOELHO 45° 50MM | UN | 14 | 89732 |  | 0 | 0
3.12.2.5.5 | JUNÇÃO SIMPLES 75MM | UN | 6 | 89795 |  | 0 | 0
3.12.2.5.6 | LUVA SIMPLES 100MM | UN | 8 | 89778 |  | 0 | 0
3.12.2.5.7 | LUVA SIMPLES 50MM | UN | 8 | 89753 |  | 0 | 0
3.12.2.5.8 | LUVA SIMPLES 75MM | UN | 30 | 89774 |  | 0 | 0
3.12.2.5.9 | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL | UN | 4 | CP139 |  | 0 | 0
3.12.2.5.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO | UN | 17 | CP140 |  | 0 | 0
3.12.2.5.11 | CAIXA DE GORDURA CG-1 1,2X1,2M | UN | 1 | CP141 |  | 0 | 0
3.12.2.5.12 | CAIXA DE GORDURA CG-2 0,9X1,19M | UN | 1 | CP142 |  | 0 | 0
3.12.2.5.13 | CAIXA DE GORDURA CG-3/CG-4/CG-5 0,7X1M | UN | 3 | CP143 |  | 0 | 0
3.12.2.5.14 | TUBOS DE ESGOTO DE 100MM | M | 341 | 89714 |  | 0 | 0
3.12.2.5.15 | TUBOS DE ESGOTO DE 75MM | M | 189.6 | 89713 |  | 0 | 0
3.12.2.5.16 | TUBOS DE ESGOTO DE 50MM | M | 44.2 | 89712 |  | 0 | 0
3.13 | INSTALAÇÕES PPCI | [5 empty] | 0
3.13.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S3 (152/126) | UN | 12 | CP14 |  | 0 | 0
3.13.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S3 (316/158) | UN | 12 | CP15 |  | 0 | 0
3.13.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S1 (316/158) | UN | 15 | CP16 |  | 0 | 0
3.13.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S2 (152/126) | UN | 2 | CP17 |  | 0 | 0
3.13.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S2 (316/158) | UN | 27 | CP18 |  | 0 | 0
3.13.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S12 (316/158) | UN | 11 | CP19 |  | 0 | 0
3.13.7 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S8 (316/158) | UN | 3 | CP20 |  | 0 | 0
3.13.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - MODELO S9 (316/158) | UN | 4 | CP21 |  | 0 | 0
3.13.9 | PLACA COM INDICAÇÃO DE ACIONAMENTODE ALARME DE INCÊNDIO - MODELO E1 | UN | 4 | CP22 |  | 0 | 0
3.13.10 | PLACA COM INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - MODELO E5 | UN | 32 | CP23 |  | 0 | 0
3.13.11 | PLACA COM INDICAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO - MODELO E2 | UN | 19 | CP24 |  | 0 | 0
3.13.12 | PLACA COM INDICAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO - MODELO E3 | UN | 12 | CP25 |  | 0 | 0
3.13.13 | PLACA COM INDICAÇÃO DE ABRIGO E MANGUEIRA DE HIDRANTE - MODELO E7 | UN | 12 | CP26 |  | 0 | 0
3.13.14 | PLACA COM INDICAÇÃO DE HIDRANTE DE INCÊNDIO - MODELO E8 | UN | 12 | CP27 |  | 0 | 0
3.13.15 | PONTO PARA ACIONADOR MANUAL IP-20 ENDEREÇAVEL TIPO APERTE O VIDRO CLASSE A/B | UN | 20 | CP63 |  | 0 | 0
3.13.16 | INDICADOR ÁUDIO VISUAL IP-20 ENDEREÇAVEL 24V ALTURA ENTRE 2,20M E 3,50M DO PISO ACABADO | UN | 20 | CP31 |  | 0 | 0
3.13.17 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ENTRE FORRO | UN | 54 | CP32 |  | 0 | 0
3.13.18 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE FIXADO NO FORRO OU COBERTURA. | UN | 172 | CP33 |  | 0 | 0
3.13.19 | BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME | UN | 2 | CP34 |  | 0 | 0
3.13.20 | CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME | UN | 2 | CP35 |  | 0 | 0
3.13.21 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | UN | 4 | CP36 |  | 0 | 0
3.13.22 | EXTINTOR P.Q. 20-B:C | UN | 18 | CP38 |  | 0 | 0
3.13.23 | EXTINTOR AP. 2-A | UN | 12 | CP37 |  | 0 | 0
3.13.24 | EXTINTOR CO2. 5-B | UN | 2 | CP39 |  | 0 | 0
3.13.25 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 109 | 97599 |  | 0 | 0
3.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E SPDA | [5 empty] | 0
3.14.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0
3.14.1.1 | ABRAÇADEIRA NYLON 203MM | UN | 2 | CP164 |  | 0 | 0
3.14.1.2 | CABO NU DE COBRE 95MM² | M | 5 | 96976 |  | 0 | 0
3.14.1.3 | POSTE DE AÇO TIPO PC3 | UN | 1 | 100619 |  | 0 | 0
3.14.1.4 | CAIXA TIPO "CM3" | UN | 1 | CP165 |  | 0 | 0
3.14.1.5 | MEDIDORES INTELIGENTES - 50A BIPOLAR | UN | 37 | CP64 |  | 0 | 0
3.14.1.6 | MEDIDORES INTELIGENTES - 63A TRIPOLAR | UN | 2 | CP65 |  | 0 | 0
3.14.1.7 | MEDIDORES INTELIGENTES - 100A TRIPOLAR | UN | 3 | CP66 |  | 0 | 0
3.14.1.8 | ISOLADOR ROLDANA 600V | UN | 1 | 101548 |  | 0 | 0
3.14.1.9 | CAIXA DE ATERRAMENTO (30X30X30)CM | UN | 1 | 98111 |  | 0 | 0
3.14.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA | UN | 1 | 96985 |  | 0 | 0
3.14.1.11 | CONECTOR GAR PARA HASTE DE Ø19MM E CABO DE 50MM, TIPO GT-P19. | UN | 1 | CP163 |  | 0 | 0
3.14.1.12 | CAIXA DE PASSAGEM (10X10X5)CM | UN | 2 | 91943 |  | 0 | 0
3.14.2 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS | [5 empty] | 0
3.14.2.1 | CAIXA PVC 4X2" | UN | 282 | 91940 |  | 0 | 0
3.14.2.1 | CAIXA PVC 4X4" | UN | 23 | 91943 |  | 0 | 0
3.14.2.2 | CAIXA PVC 3X3" | UN | 333 | 91937 |  | 0 | 0
3.14.3 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO | [5 empty] | 0
3.14.3.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 91955 |  | 0 | 0
3.14.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 91961 |  | 0 | 0
3.14.3.3 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 91969 |  | 0 | 0
3.14.3.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68 | 91953 |  | 0 | 0
3.14.3.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 91959 |  | 0 | 0
3.14.3.6 | PLACA CEGA | UN | 4 | CP153 |  | 0 | 0
3.14.3.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 86 | 91997 |  | 0 | 0
3.14.3.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92 | 92005 |  | 0 | 0
3.14.3.9 | BOTOEIRA À IMPULSÃO | UN | 56 | 91984 |  | 0 | 0
3.14.3.10 | INTERRUPTOR FOTOCÉLULA | UN | 4 | 97595 |  | 0 | 0
3.14.4 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
3.14.4.1 | LUMINÁRIA COM BOCAL SIMPLES SOQUETE E27, LÂMPADA LED 12W, 3000K | UN | 93 | CP74 |  | 0 | 0
3.14.4.2 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO NATURAL, CÚPULA 16 POL, SOCKET E27, 3000K | UN | 155 | CP77 |  | 0 | 0
3.14.4.3 | PLAFON CILÍNDRICA DE SOBREPOR NA COR BRANCA COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO: 2 BOCAIS SOQUETE E27, LÂMPADA LED 20W, 3000K | UN | 155 | CP76 |  | 0 | 0
3.14.4.4 | LUMINÁRIA COM BOCAL SIMPLES SOQUETE E27, LÂMPADA LED 20W, 4000K | UN | 65 | CP75 |  | 0 | 0
3.14.4.5 | LUMINÁRIA TUBULAR DE SOBREPOR EM LED T10 20W, 3000K, COMPRIMENTO 90CM CALHA E SUPORTE SIMPLES BRANCO | UN | 29 | CP72 |  | 0 | 0
3.14.4.6 | LUMINÁRIA TUBULAR DE SOBREPOR EM LED T10 20W, 3000K, COMPRIMENTO 120CM CALHA E SUPORTE SIMPLES BRANCO | UN | 16 | CP73 |  | 0 | 0
3.14.5 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0
3.14.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO E ESPAÇO PARA 50 DISJUNTORES MONOPOLARES | UN | 40 | 101881 |  | 0 | 0
3.14.5.2 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 50A | UN | 40 | 93666 |  | 0 | 0
3.14.5.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 93671 |  | 0 | 0
3.14.5.4 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A | UN | 2 | CP42 |  | 0 | 0
3.14.5.5 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 3 | CP41 |  | 0 | 0
3.14.5.6 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A | UN | 2 | CP40 |  | 0 | 0
3.14.5.7 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 20A | UN | 102 | 93655 |  | 0 | 0
3.14.5.8 | DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A | UN | 1 | 93657 |  | 0 | 0
3.14.6 | ELETROCALHA LISA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE | [5 empty] | 0
3.14.6.1 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 109 | CP43 |  | 0 | 0
3.14.6.2 | ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM CHAPA 18 | M | 33 | CP44 |  | 0 | 0
3.14.6.3 | ELETROCALHA LISA TIPO U 300X50MM CHAPA 18 | M | 13 | CP45 |  | 0 | 0
3.14.6.4 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 480 | CP46 |  | 0 | 0
3.14.6.5 | ELETROCALHA - SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | UN | 1 | CP60 |  | 0 | 0
3.14.6.6 | ELETROCALHA - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN | 14 | CP61 |  | 0 | 0
3.14.6.7 | CURVA HORIZONTAL 45° - 50X50MM CHAPA 18 | UN | 9 | CP47 |  | 0 | 0
3.14.6.8 | CURVA HORIZONTAL 90° - 50X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | CP48 |  | 0 | 0
3.14.6.9 | SUPORTE VERTICAL - 120X160MM | UN | 25 | CP49 |  | 0 | 0
3.14.6.10 | SUPORTE VERTICAL - 70X154MM | UN | 9 | CP50 |  | 0 | 0
3.14.6.11 | SUPORTE VERTICAL - 70X81MM | UN | 329 | CP51 |  | 0 | 0
3.14.6.12 | SUPORTE VERTICAL - 70X96MM | UN | 84 | CP52 |  | 0 | 0
3.14.6.13 | T HORIZONTAL 90° - 100X50MM CHAPA 18 | UN | 4 | CP53 |  | 0 | 0
3.14.6.14 | T HORIZONTAL 90° - 150X50MM CHAPA 18 | UN | 2 | CP54 |  | 0 | 0
3.14.6.15 | T HORIZONTAL 90° - 50X50MM CHAPA 18 | UN | 408 | CP55 |  | 0 | 0
3.14.6.16 | TAMPA TIPO U - 100MM CHAPA 24 | M | 109 | CP56 |  | 0 | 0
3.14.6.17 | TAMPA TIPO U - 150MM CHAPA 24 | M | 33 | CP57 |  | 0 | 0
3.14.6.18 | TAMPA TIPO U - 300MM CHAPA 24 | M | 13 | CP58 |  | 0 | 0
3.14.6.19 | TAMPA TIPO U - 50MM CHAPA 24 | M | 480 | CP59 |  | 0 | 0
3.14.7 | ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO LEVE | [5 empty] | 0
3.14.7.1 | ELETRODUTO 1", INCLUINDO FIXAÇÃO | M | 2 | 91864 |  | 0 | 0
3.14.7.2 | ELETRODUTO 3/4", INCLUINDO FIXAÇÃO | M | 1100 | 91863 |  | 0 | 0
3.14.8 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [5 empty] | 0
3.14.8.1 | ELETRODUTO 1" | M | 15 | 91836 |  | 0 | 0
3.14.8.2 | ELETRODUTO 3/4" | M | 1150 | 91834 |  | 0 | 0
3.14.8.3 | ELETRODUTO 1.1/2" | M | 46 | 93008 |  | 0 | 0
3.14.8.4 | ELETRODUTO 2" | M | 52 | 93009 |  | 0 | 0
3.14.8.5 | ELETRODUTO 4" | M | 22 | 93012 |  | 0 | 0
3.14.8.6 | ELETRODUTO 6" | M | 61 | CP62 |  | 0 | 0
3.14.9 | FIOS/ CABOS | [5 empty] | 0
3.14.9.1 | FIO UNIPOLAR DE COBRE 2,5MM2 | M | 21941.39 | 91926 |  | 0 | 0
3.14.9.2 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 6MM2 | M | 240.32 | 91931 |  | 0 | 0
3.14.9.3 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 10MM2 | M | 11133.32 | 92980 |  | 0 | 0
3.14.9.4 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 16MM2 | M | 709.28 | 92982 |  | 0 | 0
3.14.9.5 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 185MM2 | M | 28 | 92998 |  | 0 | 0
3.14.9.6 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 25MM2 | M | 30 | 92984 |  | 0 | 0
3.14.9.7 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 35MM2 | M | 648.56 | 92986 |  | 0 | 0
3.14.9.8 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 95MM2 | M | 8 | 92992 |  | 0 | 0
3.14.9.9 | CABO UNIPOLAR DE COBRE 0,6/1kV 50MM2 | M | 120 | 92988 |  | 0 | 0
3.14.10 | TELECOM - TELEFONIA | [5 empty] | 0
3.14.10.1 | ELETRODUTO 3/4" | M | 356 | 91834 |  | 0 | 0
3.14.10.2 | ELETRODUTO 1" | M | 72 | 91836 |  | 0 | 0
3.14.10.3 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 120 | CP46 |  | 0 | 0
3.14.10.4 | CAIXA PVC 4X2" | UN | 19 | 91940 |  | 0 | 0
3.14.10.5 | CAIXA PVC 4X4 | UN | 32 | 91943 |  | 0 | 0
3.14.10.6 | PLACA PARA 1 FUNÇÃO | UN | 19 | CP158 |  | 0 | 0
3.14.10.7 | TOMADA RJ45 | UN | 19 | 98307 |  | 0 | 0
3.14.10.8 | DISPOSITIVO TELEFÔNICO - ROTEADOR | UN | 14 | CP159 |  | 0 | 0
3.14.10.9 | DISPOSITIVO TELEFÔNICO - REPETIDOR | UN | 18 | CP160 |  | 0 | 0
3.14.11 | SPDA | [5 empty] | 0
3.14.11.1 | RUFO DE ZINCO | M | 64 | 100327 |  | 0 | 0
3.14.11.2 | CABO DE COBRE NU DE SECÇÃO: 16 MM² | M | 10 | 96971 |  | 0 | 0
3.14.11.3 | CABO DE COBRE NU DE SECÇÃO: 35 MM² | M | 594 | 96973 |  | 0 | 0
3.14.11.4 | CABO DE COBRE NU DE SECÇÃO: 50 MM² | M | 264 | 96974 |  | 0 | 0
3.14.11.5 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 145 | CP161 |  | 0 | 0
3.14.11.6 | HASTE DE TERRA COPPERWELD DE Ø19X3000, TIPO GT-P19. | UN | 29 | 96986 |  | 0 | 0
3.14.11.7 | CONECTOR GAR PARA HASTE DE Ø19MM E CABO DE 16MM, TIPO GT-P19. | UN | 29 | CP162 |  | 0 | 0
3.14.11.8 | CONECTOR GAR PARA HASTE DE Ø19MM E CABO DE 50MM, TIPO GT-P19. | UN | 29 | CP163 |  | 0 | 0
3.14.11.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO COM TAMPA DE FERRO E DRENO, DIMENSOES INTERNAS DE 40X40X40CM | UN | 29 | 97882 |  | 0 | 0
3.15 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | 0
3.15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 01 - CONVENCIONAL (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | UN | 1 | CP85 |  | 0 | 0
3.15.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 02 - PANORÂMICO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | UN | 1 | CP86 |  | 0 | 0
3.16 | MOBILIÁRIOS | [5 empty] | 0
3.16.1 | BANCO DE MADEIRA CAMURU, ALTURA 40CM, COMPRIMENTO 8M | UN | 1 | CP150 |  | 0 | 0
3.17 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
3.17.1 | PLANTIO DE GLORÓFITO | UN | 2000 | 98509 |  | 0 | 0
3.17.2 | PLANTIO DE COSTELA DE ADÃO | UN | 32 | 98509 |  | 0 | 0
3.17.3 | ÁRVORE | UN | 2 | 98511 |  | 0 | 0
3.17.4 | PLANTIO DE JIBÓIA EM JARDINEIRAS | UN | 210 | 98509 |  | 0 | 0
3.18 | MERCADO PROVISÓRIO | [5 empty] | 0
3.18.1 | LOCAÇÃO DE GALPÃO LARGURA 12,5M (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 12 | CP155 |  | 0 | 0
3.18.2 | LOCAÇÃO DE GALPÃO LARGURA 15M (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 12 | CP156 |  | 0 | 0
3.18.3 | LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PNE (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 12 | CP157 |  | 0 | 0
3.19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
3.19.1 | LIMPEZA FINAL E TESTES | M2 | 5949.53 | CP13 |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | [14 empty] | LOCAL: |  | JUIZ DE FORA / MG | [5 empty] | DATA: | 2023-03-01
Item | Serviços | Valor Total (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL
|  | 0 | MATERIAL | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | [12 empty] | VALOR TOTAL | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 5.208% | 0 | 6.185% | 0 | 8.731% | 0 | 12.89% | 0 | 12.85% | 0 | 12.92% | 0 | 10.07% | 0 | 9.617% | 0 | 7.292% | 0 | 4.822% | 0 | 4.714% | 0 | 4.703% | 0 | 100%
2 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 0 | 0 | 5.208% | 0 | 6.185% | 0 | 8.731% | 0 | 12.89% | 0 | 12.85% | 0 | 12.92% | 0 | 10.07% | 0 | 9.617% | 0 | 7.292% | 0 | 4.822% | 0 | 4.714% | 0 | 4.703% | 0 | 100%
3 | OBRA CIVIL | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0 | 45% | 0 | 55% | [20 empty] | 0 | 100%
3.2 | ESTRUTURAL - CONCRETO | 0 | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 15% | [12 empty] | 0 | 100%
3.3 | ESTRUTURAL - METÁLICO | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | [12 empty] | 0 | 100%
3.4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | [8 empty] | 0 | 100%
3.5 | ESQUADRIAS E SERRALHERIAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | [6 empty] | 0 | 100%
3.6 | COBERTURAS | 0 | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | [10 empty] | 0 | 100%
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 20% | [12 empty] | 0 | 100%
3.8 | REVESTIMENTOS | 0 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | [8 empty] | 0 | 100%
3.9 | PINTURAS | 0 | [12 empty] | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.10 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | [6 empty] | 0 | 100%
3.11 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS | 0 | [16 empty] | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
3.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 10% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 6% | 0 | 8% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.13 | INSTALAÇÕES PPCI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E SPDA | 0 | 0 | 10% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.15 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 0 | [16 empty] | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
3.16 | MOBILIÁRIOS | 0 | [20 empty] | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
3.17 | PAISAGISMO | 0 | [18 empty] | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.18 | MERCADO PROVISÓRIO | 0 | 0 | 10% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 10% | 0 | 100%
3.19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [22 empty] | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DO BDI* ONERADO PROPONENTE
OBRA: | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | DATA: 01/03/2023
ÍTEM | BDI DE SERVIÇOS | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.86%
2.0 | SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) | 2.07%
2.1 | Seguros | 0.4%
2.2 | Garantias | 0.4%
2.3 | Riscos | 1.27%
3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.23%
4.0 | LUCRO (L) | 7.8%
5.0 | TRIBUTOS (T) | 6.65%
5.1 | ISS (para regime de dedução de materiais presumidos) | 3%
5.2 | PIS | 0.65%
5.3 | COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciária s. Receita Bruta (CPRB) | 0%
| BDI ONERADO | 25%
* Acórdão TCU 2622/2013
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
OBRA: | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | DATA: 01/03/2023
ÍTEM | BDI DE SERVIÇOS | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.09%
2.0 | SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) | 1.33%
2.1 | Seguros | 0.24%
2.2 | Garantias | 0.24%
2.3 | Riscos | 0.85%
3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.5%
4.0 | LUCRO (L) | 6.22%
5.0 | TRIBUTOS (T) | 3.65%
5.1 | ISS (para regime de dedução de materiais presumidos) | 0%
5.2 | PIS | 0.65%
5.3 | COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciária s. Receita Bruta (CPRB) | 0%
| BDI ONERADO | 16.8%
* Acórdão TCU 2622/2013
BDI=(((1+AC+SGR)∗(1+DF)∗(1+L)))/((1-T) )-1
BDI=(((1+AC+SGR)∗(1+DF)∗(1+L)))/((1-T) )-1