## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.3052 | BDI Obra
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.227 | BDI Diferenciado
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRAS: | REFORMA DAS PRAÇAS: JEREMIAS GARCIA / BAIRRO BENFICA E SYLVIA FARIA BARROS / BAIRRO CARLOS CHAGAS |  |  |  |  | DATA: | 2023-05-23
ITEM | DESCRIÇÃO | REF.SINAPI DESONERADA 08/2022 | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
VALOR TOTAL (OBRAS A e B) COM LDI DESONERADO: 30,52% E LDI DIFERENCIADO: 22,70% | [6 empty] | 0
A | REFORMA: PRAÇA JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA | [5 empty] | 0
VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: A2.1, A7.1 e A7.2 COM LDI DIFERENCIADO: 22,70%
A.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
A.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) | 19 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
A.1.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424) | 18 | M2 | 107.28 |  | 0 | 0
A.2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
A.2.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 10527 | MXMES | 8 |  | 0 | 0
A.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 97064 | M | 8 |  | 0 | 0
A.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
A.3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | H | 6 |  | 0 | 0
A.4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
A.4.1 | REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005) | 1 | M2 | 57.22 |  | 0 | 0
A.4.2 | REMOÇÃO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL Ø 3" (85336 11/2017) | 2 | M | 15.96 |  | 0 | 0
A.4.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | M3 | 0.46 |  | 0 | 0
A.4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | M3 | 1.43 |  | 0 | 0
A.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 14.59 |  | 0 | 0
A.5 | SERRALHERIA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
A.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" COMO NOVA ESTRUTURA DE TRECHO DO ALAMBRADO (74244/001) | 5 | M | 1.96 |  | 0 | 0
A.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001) | 3 | M2 | 57.22 |  | 0 | 0
A.6 | PINTURA DE QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
A.6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M2 | 158.27 |  | 0 | 0
A.6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100758 | M2 | 75.47 |  | 0 | 0
A.6.3 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | 102488 | M2 | 334.6 |  | 0 | 0
A.6.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102505 | M | 303.31 |  | 0 | 0
A.6.5 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) | 17 | M2 | 334.6 |  | 0 | 0
A.6.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100722 | M2 | 75.47 |  | 0 | 0
A.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS, COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
A.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (SUDECAP18.02.05) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 13 | PAR | 1 |  | 0 | 0
A.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (SUDECAP18.02.23) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 14 | PAR | 1 |  | 0 | 0
A.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE EM NYLON DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 2, MALHA 15CM (85423) | 4 | M2 | 349.92 |  | 0 | 0
A.7.4 | FORN. E SOLDAGEM EM DUPLA DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 127X50X17 E=3MM (5,65KG/M), C/ PINT. ESMALTE 2 DEMÃOS E 1 DEMÃO DE ANTICORROSIVO (0,74m² ou 0,040177m2/kg) P/ COMPLEMENTO DA ESTRUT. DA TAB. BASQUETE DANIFICADA (DETALHE PRANCHA 02/02) (83513 e 74145/001) | 11 | KG | 18.31 |  | 0 | 0
A.7.5 | FORN. E SOLDAGEM DE 2 CHAPAS AÇO E=2MM (16kg/m²) (1,56m:SOLDA / 0,08m²:CHAPA), INCLUSIVE 2 DEMÃOS PINT. ESMALTE E 1 DEMÃO DE ANTICORROSIVO (0,0625m²/kg), P/ APOIO DANIFICADO DA TABELA DE BASQUETE (DETALHE: PROJ. PRANCHA 02/02) (I-1318, 100721 / 100761 / 98746) | 9 | KG | 2.56 |  | 0 | 0
A.8 | PREENCHIMENTO COM AREIA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
A.8.1 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 38.21 |  | 0 | 0
A.8.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 748.94 |  | 0 | 0
A.8.3 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM ESPALHAMENTO DE AREIA, JERICA 90L, 50M (88037 01/2019) | 10 | M3 | 38.21 |  | 0 | 0
B | REFORMA: PRAÇA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS | [5 empty] | 0
VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: B2.1, B3.1, B4.1, B7.1, B7.2, B8.1, B12.6 A B12.11 e B13.6 COM LDI DIFERENCIADO: 22,70%
B.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
B.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) | 19 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
B.1.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424) | 18 | M2 | 234.78 |  | 0 | 0
B.2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO ANTIGO | [5 empty] | 0
B.2.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 10527 | MXMES | 6 |  | 0 | 0
B.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 97064 | M | 6 |  | 0 | 0
B.3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO ALAMBRADO | [5 empty] | 0
B.3.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 10527 | MXMES | 6 |  | 0 | 0
B.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 97064 | M | 6 |  | 0 | 0
B.4 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO NOVO ALAMBRADO | [5 empty] | 0
B.4.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 10527 | MXMES | 6 |  | 0 | 0
B.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 97064 | M | 6 |  | 0 | 0
B.5 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.5.1 | REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005) | 1 | M2 | 136.14 |  | 0 | 0
B.5.2 | REMOÇÃO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL Ø 3" (85336 11/2017) | 2 | M | 279.12 |  | 0 | 0
B.5.3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97628 | M3 | 0.4 |  | 0 | 0
B.5.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 98524 | M2 | 56.32 |  | 0 | 0
B.5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) > (ITENS: 1.5.1 A 1.5.4) | 100981 | M3 | 3.43 |  | 0 | 0
B.5.6 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97629 | M3 | 33.57 |  | 0 | 0
B.5.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M > (PARA NIVELAMENTO DA COTA DO PISO EXISTENTE (DEMOLIR) E O PISO NOVO (INTERTRAVADO)) | 93358 | M3 | 19.43 |  | 0 | 0
B.5.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) > (ITENS: 1.5.6 E 1.5.7) | 100981 | M3 | 68.91 |  | 0 | 0
B.5.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 918.64 |  | 0 | 0
B.6 | ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.6.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA/SEM ARMAÇÃO (101175 - 08/2022) | 22 | M | 103.6 |  | 0 | 0
B.6.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P | 95583 | KG | 94.55 |  | 0 | 0
B.6.3 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P | 95577 | KG | 254.55 |  | 0 | 0
B.7 | SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 4" (VERTICAL) E DIAMETRO 1 1/4" (HORIZONTAL), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (102362 - 08/2022) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 21 | M2 | 533.83 |  | 0 | 0
B.7.2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (74238/002) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 20 | M2 | 2.33 |  | 0 | 0
B.7.3 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA EM AÇO 4" PARA AMARRAÇÃO DO TUBO VERTICAL DO ALAMBRADO NA MURETA, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO (101665 - 08/2022) | 24 | UNID | 37 |  | 0 | 0
B.7.4 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) > (PREENCHIMENTO DOS TUBOS DE AÇO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA EXISTENTE COM AREIA GROSSA ATÉ H=1,18M) | 367 | M3 | 0.19 |  | 0 | 0
B.7.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM > (USO: PREENCHIMENTO DO FURO GERADO PELO TUBOS DE AÇO REMOVIDOS DA MURETA DE ALVENARIA DA QUADRA) | 98563 | M2 | 0.16 |  | 0 | 0
B.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS, COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.8.1 | REDE DE FUTSAL EM POLIETILENO 4MM, MALHA 12CM, COLOCADA (OBS.: TRAVES EXISTENTES) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 2 | M2 | 12.5 |  | 0 | 0
B.9 | PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M2 | 208.39 |  | 0 | 0
B.9.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100758 | M2 | 135.96 |  | 0 | 0
B.9.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102505 | M | 210.9 |  | 0 | 0
B.9.4 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) | 17 | M2 | 474 |  | 0 | 0
B.9.5 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 99814 | M2 | 474 |  | 0 | 0
B.9.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100722 | M2 | 135.96 |  | 0 | 0
B.10 | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.10.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 93680 | M2 | 430.14 |  | 0 | 0
B.10.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 94275 | M | 144.35 |  | 0 | 0
B.10.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 94276 | M | 33.16 |  | 0 | 0
B.10.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 94990 | M3 | 0.12 |  | 0 | 0
B.10.5 | PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO DIRECIONAL / ALERTA, DIMENSÕES 20X20X2CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (101091 - 08/2022) | 23 | M2 | 2.39 |  | 0 | 0
B.11 | PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE), COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS > (FECHAMENTO DO PLAYGROUND) | 88489 | M2 | 150.89 |  | 0 | 0
B.11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (LAJE / VIGA / PILAR) | 88489 | M2 | 59.71 |  | 0 | 0
B.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (ESCADA / PATAMAR) | 88489 | M2 | 14.43 |  | 0 | 0
B.11.4 | LIXAMENTO MANUAL COM LIXA > COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (G.CORPO / CHAPA 4: ESCADA / TUBO Ø 7CM / GAIOLA/LABIRINTO / CADEIRA/GANGORRA / ESCORREGADOR) (84123 01/2019) | 12 | M2 | 25.03 |  | 0 | 0
B.11.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) > (COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE: HORIZ. E VERT. / TUBO Ø 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR)) | 100758 | M2 | 25.03 |  | 0 | 0
B.11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) > (COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE: HORIZ. E VERT. / TUBO Ø 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR)) | 100722 | M2 | 25.03 |  | 0 | 0
B.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.12.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 93358 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
B.12.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | M3 | 1.32 |  | 0 | 0
B.12.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 13.21 |  | 0 | 0
B.12.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94971 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
B.12.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
B.12.6 | FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 3 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.12.7 | FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 4 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.12.8 | FORNECIMENTO DE ESPALDAR (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 5 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.12.9 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 42429 | UN | 1 |  | 0 | 0
B.12.10 | FORNECIMENTO DE PEITORAL DUPLO (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 7 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.12.11 | FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 8 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 0
B.13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 93358 | M3 | 0.37 |  | 0 | 0
B.13.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | M3 | 0.48 |  | 0 | 0
B.13.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 4.8 |  | 0 | 0
B.13.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94971 | M3 | 0.37 |  | 0 | 0
B.13.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 0.37 |  | 0 | 0
B.13.6 | FORNECIMENTO DE GANGORRA DE FERRO (3 PRANCHAS X 2 LUGARES), DIM.: 2,50 X 3,00M (BDI DIFERENCIADO: 22,70%) | 9 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
B.14 | REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM | [5 empty] | 0
B.14.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 93358 | M3 | 2.06 |  | 0 | 0
B.14.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | M3 | 2.68 |  | 0 | 0
B.14.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 33.98 |  | 0 | 0
B.14.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 90695 | M | 24.74 |  | 0 | 0
B.14.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 101619 | M3 | 0.44 |  | 0 | 0
B.14.6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 94342 | M3 | 1.26 |  | 0 | 0
B.14.7 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446) | 16 | UNID | 2 |  | 0 | 0
B.15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
B.15.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | H | 120 |  | 0 | 0

## Cronog. A - Benfica
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE - A
Obra A: Reforma da Praça Jeremias Garcia - Bairro Benfica |  |  |  | Data: 23/05/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FÍSICO / FINANC. | 1º MÊS | TOTAL
A1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A5 | SERRALHERIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A6 | PINTURA DE QUADRA
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
A8 | PREENCHIMENTO COM AREIA
|  | #DIV/0! | % | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL |  | 0 |  | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Cronog. B - C.Chagas
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE - B
Obra B: Reforma da praça Sylvia Faria de Barros - Bairro Carlos Chagas | [5 empty] | Data: 23/05/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FÍSICO / FINANC. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
B1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
B2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO ANTIGO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
B3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO ALAMBRADO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 |  | 0
B4 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO NOVO ALAMBRADO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B5 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
B6 | ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
B7 | SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E ESCORREGADORES EXISTENTES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 |  | 0
B8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B9 | PINTURA DA QUADRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B10 | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B11 | PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE) |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO AR LIVRE |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B14 | REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
B15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 12.49% | 47.16% | 40.36% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!