## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBJETO: | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EMEI IGREJINHA | BDI DESONERADO: |  |  |  |  | 30%
|  | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: | 2023-08-18
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. SALDO CONTRATUAL* | UNID. | REF. DESONERADA SINAPI 07/2023 SETOP 04/2023 SEINFRA 027 | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | 2.88 | M2 | 103689 |  | 0 | 0
1.2 | Tapume com telha metálica | 77 | M2 | 98459 |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO E VIGILÂNCIA DA OBRA (LIMITE: 8,87% DO VALOR TOTAL) | [5 empty] | 0
2.1 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 4 | MÊS | 93572 |  | 0 | 0
2.2 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 80 | H | 90777 |  | 0 | 0
2.3 | Vigia diurno com encargos complementares (Diurno (seg. a sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) | 578 | H | 100289 |  | 0 | 0
2.4 | Vigia diurno com encargos complementares (Diurno (sáb. e dom.): 17h/dia) | 595 | H | 100289 |  | 0 | 0
2.5 | Vigia noturno com encargos complementares (Noturno (seg. a seg.): 22h às 05h = 7h/dia) | 833 | H | 88326 |  | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS* | [5 empty] | 0
3.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 6 | UNID | 90842 |  | 0 | 0
3.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 3 | UNID | 91334 |  | 0 | 0
3.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 3 | UNID | 90843 |  | 0 | 0
3.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 6 | UNID | 90843 |  | 0 | 0
3.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 5 | UNID | 90843 |  | 0 | 0
3.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | 8 | UNID | 90788 |  | 0 | 0
3.7 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | 8 | UNID | 90830 |  | 0 | 0
3.8 | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | 15.4 | M2 | I-34721 95541 I-11950 |  | 0 | 0
3.9 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 2.1 | M2 | 91341 |  | 0 | 0
3.10 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 1.68 | M2 | 91341 |  | 0 | 0
3.11 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 3.36 | M2 | 91341 |  | 0 | 0
3.12 | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 66.15 | M2 | 100702 |  | 0 | 0
3.13 | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | 2.22 | M2 | 91341 |  | 0 | 0
3.14 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | 1 | UNID | 102185 |  | 0 | 0
3.15 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | 0.88 | M2 | 94559 |  | 0 | 0
3.16 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | 2.15 | M2 | 94559 |  | 0 | 0
3.17 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | 1.61 | M2 | 102235 |  | 0 | 0
3.18 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | 2.73 | M2 | 94559 |  | 0 | 0
3.19 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 1.05 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.20 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 12.6 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.21 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 8.4 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.22 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 6.3 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.23 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 1.05 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.24 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 5.25 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.25 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 4.2 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.26 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | 16.8 | M2 | 94569 |  | 0 | 0
3.27 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | 1.88 | M2 | C3436 88309 88316 |  | 0 | 0
3.28 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive zarcão e 2 demãos de pintura - fornecimento e instalação | 112.15 | M2 | I-43105 100741 100722 |  | 0 | 0
3.29 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) | 5.46 | M2 | I-43105 COTAÇÃO 100741 100722 |  | 0 | 0
3.30 | Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1,PO2, PO3) | 19.12 | M2 | C4725 |  | 0 | 0
3.31 | Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | 99.9 | M2 | C4725 |  | 0 | 0
4 | VIDROS E ESPELHOS* | [5 empty] | 0
4.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | 9.46 | M2 | 102179 |  | 0 | 0
4.2 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | 12 | M2 | 11186 |  | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE* | [5 empty] | 0
5.1 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | 103.55 | M | ED-49582 |  | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO DE TETO* | [5 empty] | 0
6.1 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | 300.27 | M2 | 96114 |  | 0 | 0
6.2 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | 400.28 | M2 | C4479 |  | 0 | 0
7 | REVESTIMENTO DE PISO* | [5 empty] | 0
7.1 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | 149.12 | M2 | 87250 |  | 0 | 0
7.2 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | 42.6 | M2 | 87256 |  | 0 | 0
7.3 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | 216.4 | M2 | 101727A |  | 0 | 0
7.4 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | 72.36 | M | 101094 |  | 0 | 0
7.5 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | 81.72 | M | 101094 |  | 0 | 0
7.6 | Rodapé vinílico h=5cm | 103.55 | M | I8330 |  | 0 | 0
7.7 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | 19.88 | M | 98689 |  | 0 | 0
7.8 | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | 33.48 | M | 98689A |  | 0 | 0
7.9 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | 1.77 | M | 98689B |  | 0 | 0
8 | PINTURA* | [5 empty] | 0
8.1 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza | 37.42 | M2 | 102488 |  | 0 | 0
8.2 | Pintura de base epoxi sobre piso | 37.42 | M2 | 102494 |  | 0 | 0
8.3 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | 1554.88 | M2 | 88485 |  | 0 | 0
8.4 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | 1554.88 | M2 | 88489 |  | 0 | 0
8.5 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão | 704.15 | M2 | 88484 |  | 0 | 0
8.6 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | 704.15 | M2 | 88488 |  | 0 | 0
8.7 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | 78.12 | M2 | 102193 |  | 0 | 0
8.8 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | 78.12 | M2 | 102197 |  | 0 | 0
8.9 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira (Inclusive aplicação de fundo nivelador branco ref.: 102197) | 78.12 | M2 | 102219 |  | 0 | 0
8.10 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | 10.36 | M2 | 102193 |  | 0 | 0
8.11 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | 10.36 | M2 | 102197 |  | 0 | 0
8.12 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | 10.36 | M2 | 102219 |  | 0 | 0
8.13 | Pintura epoxi - 02 demãos | 109.17 | M2 | 102494 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA* | [5 empty] | 0
9.1 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | 1 | UNID | 98080 |  | 0 | 0
9.2 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | 1 | UNID | 98068A |  | 0 | 0
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS* | [5 empty] | 0
10.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | 2 | UNID | 95472 |  | 0 | 0
10.2 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | 2 | UNID | 95470 |  | 0 | 0
10.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | 10 | UNID | 100848 |  | 0 | 0
10.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | 14 | UNID | 99635 |  | 0 | 0
10.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | 13 | UNID | 86901 |  | 0 | 0
10.6 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | 3 | UNID | 86881 I-38637 86878 COTAÇÃO |  | 0 | 0
10.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | 9 | UNID | 86900 86881 I-38637 |  | 0 | 0
10.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | 2 | UNID | COTAÇÃO C3670 |  | 0 | 0
10.9 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | 3 | UNID | I-36521 86904 |  | 0 | 0
10.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | 3 | UNID | 86904 |  | 0 | 0
10.11 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | 5 | UNID | 86919 |  | 0 | 0
10.12 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | 10 | UNID | 100860 |  | 0 | 0
10.13 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | 2 | UNID | 100849 |  | 0 | 0
10.14 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | 2 | UNID | 100849 |  | 0 | 0
10.15 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | 14 | UNID | 95544 |  | 0 | 0
10.16 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | 3 | UNID | ED-50316 |  | 0 | 0
10.17 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | 2 | UNID | C2507 |  | 0 | 0
10.18 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | 2 | UNID | C2507 |  | 0 | 0
10.19 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | 10 | UNID | 100857 |  | 0 | 0
10.20 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | 12 | UNID | 86909 |  | 0 | 0
10.21 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | 11 | UNID | 86916 |  | 0 | 0
10.22 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | 19 | UNID | 86915 |  | 0 | 0
10.23 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | 17 | UNID | 95547 |  | 0 | 0
10.24 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | 13 | UNID | ED-48182 |  | 0 | 0
10.25 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | 6 | UNID | C1898 |  | 0 | 0
10.26 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | 3 | UNID | ED-48167 |  | 0 | 0
10.27 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | 1 | UNID | 100864 |  | 0 | 0
10.28 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | 10 | UNID | ED-48176 |  | 0 | 0
10.29 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | 1 | UNID | ED-48158 |  | 0 | 0
10.30 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação. | 94 | UNID | ED-48176 |  | 0 | 0
10.31 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | 9.9 | M | 99855A |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL* | [5 empty] | 0
11.1 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | 0.32 | M2 | 85014C I-599 I-88309 I-88315 I-88316 |  | 0 | 0
11.2 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | 22 | M | 92688 |  | 0 | 0
11.3 | Envelopamento de concreto com espessura mínima ao redor do tubo = 3cm | 0.0792 | M3 | ED-49334 |  | 0 | 0
11.4 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | 60 | M | I-39634 |  | 0 | 0
11.5 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | 4 | UNID | ED-49842 |  | 0 | 0
11.6 | União 3/4" NPT 300 | 3 | UNID | COTAÇÃO 92905 |  | 0 | 0
11.7 | Niple 3/4" NPT 300 | 6 | UNID | COTAÇÃO 92694 |  | 0 | 0
11.8 | Niple 1/2" NPT 300 | 4 | UNID | COTAÇÃO 92692 |  | 0 | 0
11.9 | Niple 1/4" NPT 300 | 4 | UNID | ED-49824 |  | 0 | 0
11.10 | Tê redução 3/4"x 1/2" | 1 | UNID | COTAÇÃO 92953 |  | 0 | 0
11.11 | Redução 1/2" x 1/4" | 1 | UNID | COTAÇÃO 92953 |  | 0 | 0
11.12 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | 2 | UNID | COTAÇÃO 92953 |  | 0 | 0
11.13 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | 2 | UNID | COTAÇÃO 92953 |  | 0 | 0
11.14 | Joelho 1/2" NPT 300 | 2 | UNID | COTAÇÃO 92699 |  | 0 | 0
11.15 | Regulador 1º estagio com manometro | 1 | UNID | 103029 |  | 0 | 0
11.16 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | 1 | UNID | ED-48261 |  | 0 | 0
11.17 | Mangueira Flexivel | 2 | M | ED-49821 |  | 0 | 0
11.18 | Regulador 2º estágio com registro | 2 | UNID | COTAÇÃO 88267 88316 |  | 0 | 0
11.19 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | 1 | UNID | I-37560 95541 |  | 0 | 0
11.20 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | 1 | UNID | I-37560 95541 |  | 0 | 0
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO* | [5 empty] | 0
12.1 | Extintor ABC - 6KG | 5 | UNID | ED-50193 |  | 0 | 0
12.2 | Extintor CO2 - 6KG | 1 | UNID | 101907 |  | 0 | 0
12.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | 2 | UNID | 92352 |  | 0 | 0
12.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | 10 | UNID | 92353 |  | 0 | 0
12.5 | Curva macho femea 2 1/2" | 1 | UNID | COTAÇÃO 97436 |  | 0 | 0
12.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | 11 | UNID | 92377 |  | 0 | 0
12.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | 2 | UNID | 92642 |  | 0 | 0
12.8 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm, completa, inclusive: adaptador, esguicho, 2 mangueiras, redução e registro angular | 2 | UNID | 96765 |  | 0 | 0
12.9 | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | 2 | UNID | ED-50188 |  | 0 | 0
12.10 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | 2 | UNID | 92377 |  | 0 | 0
12.11 | União assento de ferro conico macho femea 2 1/2' | 4 | UNID | 92896 |  | 0 | 0
12.12 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2", instalado | 2 | UNID | COTAÇÃO C0513 |  | 0 | 0
12.13 | Tampão de FoFo 50x50cm | 1 | UNID | I-14112 C0231 |  | 0 | 0
12.14 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | 5 | UNID | 94499 |  | 0 | 0
12.15 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | 2 | UNID | 99632 |  | 0 | 0
12.16 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | 20 | UNID | 97599 |  | 0 | 0
12.17 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | 6 | M2 | RO-41243 |  | 0 | 0
12.18 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | 2 | M2 | RO-41243 |  | 0 | 0
12.19 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | 2 | UNID | ED-49866 |  | 0 | 0
12.20 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | 2 | UNID | I-37556 95541 |  | 0 | 0
12.21 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | 11 | UNID | I-37559 95541 |  | 0 | 0
12.22 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | 3 | UNID | I-37559 95541 |  | 0 | 0
12.23 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | 6 | UNID | I-37556 95541 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V* | [5 empty] | 0
13.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 3 | UNID | 101883 |  | 0 | 0
13.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 1 | UNID | 101879 |  | 0 | 0
13.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 2 | UNID | 101880 |  | 0 | 0
13.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 1 | UNID | 101881 |  | 0 | 0
13.5 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | 1 | UNID | C3579 |  | 0 | 0
13.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | 38 | UNID | 93653 |  | 0 | 0
13.7 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | 26 | UNID | 93655 |  | 0 | 0
13.8 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | 4 | UNID | 93657 |  | 0 | 0
13.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | 4 | UNID | 93669 |  | 0 | 0
13.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | 4 | UNID | 93673 |  | 0 | 0
13.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | 2 | UNID | ED-49261 |  | 0 | 0
13.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | 1 | UNID | ED-49265 |  | 0 | 0
13.13 | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | 1 | UNID | ED-49267 |  | 0 | 0
13.14 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | 4 | UNID | I-39467 ED-51092 |  | 0 | 0
13.15 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | 22 | UNID | I-39471 ED-51092 |  | 0 | 0
13.16 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | 4 | UNID | I-39472 ED-51092 |  | 0 | 0
13.17 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | 265.58 | M | 91833 |  | 0 | 0
13.18 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | 56.25 | M | 91857 |  | 0 | 0
13.19 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | 6.6 | M | 91837A |  | 0 | 0
13.20 | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | 16 | UNID | ED-49164 |  | 0 | 0
13.21 | Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação | 118 | UNID | 91940 |  | 0 | 0
13.22 | Caixa de passagem PVC octogonal 3" fornecimento e instalação | 134 | UNID | 91937 |  | 0 | 0
13.23 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | 5800.3 | M | 91926 |  | 0 | 0
13.24 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | 1955.3 | M | 91928 |  | 0 | 0
13.25 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | 364.2 | M | 91934 |  | 0 | 0
13.26 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | 140.6 | M | 91934 |  | 0 | 0
13.27 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | 145.6 | M | 101562 |  | 0 | 0
13.28 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | 35.5 | M | 101563 |  | 0 | 0
13.29 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | 141.9 | M | 101565 |  | 0 | 0
13.30 | Tala plana perfurada 50mm, instalada | 40 | UNID | COT |  | 0 | 0
13.31 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | 49 | UNID | 91996 |  | 0 | 0
13.32 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | 11 | UNID | 91997 |  | 0 | 0
13.33 | Interruptor simples 10 A, completa | 1 | UNID | 91953 |  | 0 | 0
13.34 | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | 39 | UNID | 92023 |  | 0 | 0
13.35 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | 8 | UNID | 97586 |  | 0 | 0
13.36 | Luminárias embutir 2x16W completa | 11 | UNID | 97587 |  | 0 | 0
13.37 | Luminárias embutir 2x36W completa | 64 | UNID | C1638 |  | 0 | 0
13.38 | Luminárias com aletas embutir 2x36W completa | 26 | UNID | C4540 |  | 0 | 0
13.39 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | 9 | UNID | C4412 |  | 0 | 0
13.40 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | 5 | UNID | 101666 I-39376 I-12316 |  | 0 | 0
13.41 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | 8 | UNID | ED-49402 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO* | [5 empty] | 0
14.1 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | 5 | UNID | ED-49169 |  | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA* | [5 empty] | 0
15.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 2 | UNID | ED-48373 |  | 0 | 0
15.2 | Switch de 48 portas, instalado | 1 | UNID | COTAÇÃO 88265 |  | 0 | 0
15.3 | Guias de cabos simples | 2 | UNID | C4568 |  | 0 | 0
15.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado | 1 | UNID | C4568 |  | 0 | 0
15.5 | Guia de Cabos Vertical | 2 | UNID | C4568 |  | 0 | 0
15.6 | Guia de Cabos Superior, fechado | 1 | UNID | C4568 |  | 0 | 0
15.7 | Perfil de montagem | 1 | UNID | ED-48377 |  | 0 | 0
15.8 | Anel organizador de cabos | 2 | UNID | ED-48362 |  | 0 | 0
15.9 | Bandeja deslizante perfurada | 2 | UNID | C4567 |  | 0 | 0
15.10 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | 1 | UNID | COTAÇÃO C3764 |  | 0 | 0
15.11 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | 1 | UNID | COTAÇÃO 88266 |  | 0 | 0
15.12 | Cabo UTP -6 (24AWG) | 980.3 | M | 98297 |  | 0 | 0
15.13 | Cabo coaxial | 242 | M | 100553 |  | 0 | 0
15.14 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | 19 | UNID | ED-48372 |  | 0 | 0
15.15 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | 19 | UNID | 98307 |  | 0 | 0
15.16 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | 8 | UNID | ED-5632 |  | 0 | 0
15.17 | Central PABX 24 portas, instalado | 1 | UNID | COTAÇÃO 88264 88316 |  | 0 | 0
15.18 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | 2 | UNID | ED-49150 |  | 0 | 0
15.19 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | 41 | UNID | 91940 |  | 0 | 0
15.20 | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | 0.3 | M | 91846 |  | 0 | 0
15.21 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | 79.8 | M | 91834 |  | 0 | 0
15.22 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1 1/2", fornecimento e instalação | 4 | M | ED-49329 |  | 0 | 0
15.23 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | 90.1 | M | C1158 |  | 0 | 0
16 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA* | [5 empty] | 0
16.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600, instalada | 1 | UNID | COTAÇÃO 88277 88316 |  | 0 | 0
16.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm, instalado | 5 | M | COTAÇÃO C1152 |  | 0 | 0
16.3 | Chapéu chinês em aluminio, instalado | 1 | UNID | COT |  | 0 | 0
16.4 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit | 1 | UNID | C1354 |  | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)* | [5 empty] | 0
17.1 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples e base p/ mastro | 1 | UNID | 96989 96988 96987 |  | 0 | 0
17.2 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | 20 | CJ | 95541 |  | 0 | 0
17.3 | Presilha em latão, instalada | 20 | UNID | COT |  | 0 | 0
17.4 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | 1 | UNID | ED-51052 |  | 0 | 0
17.5 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | 250 | M | 96973 |  | 0 | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES* | [5 empty] | 0
18.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | 1 | UNID | C0864 |  | 0 | 0
18.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | 29.79 | M2 | C4068 |  | 0 | 0
18.3 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | 30.37 | M2 | C4068 |  | 0 | 0
18.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | 31 | M2 | C2910 |  | 0 | 0
19 | SERVIÇOS FINAIS* | [5 empty] | 0
19.1 | Limpeza final da obra | 890.73 | M2 | ED-50266 |  | 0 | 0
20 | ÁREA EXTERNA* | [5 empty] | 0
20.1 | Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapara metálica #18, com estrutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto | 6.3 | M2 | ED-50986 |  | 0 | 0
20.2 | Meio fio de concreto pré moldado | 145.1309 | M | 94273 |  | 0 | 0
20.3 | Grama tipo esmeralda | 177.3 | M2 | 103946 |  | 0 | 0
20.4 | Execução externa de calçada e=7cm com piso de concreto inclusive junta de dilatação | 24.4815 | M2 | 94995 |  | 0 | 0
20.5 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 3814.225 | M2 | 99814 |  | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EMEI IGREJINHA - JUIZ DE FORA / MG | [6 empty] | DATA: 18/08/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO E VIGILÂNCIA DA OBRA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 24.71% | 24.31% | 26.41% | 24.57% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | VIDROS E ESPELHOS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO DE TETO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 |  |  | 0
7 | REVESTIMENTO DE PISO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 |  |  | 0
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS FINAIS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0
20 | ÁREA EXTERNA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 10% | 20% | 15% | 55% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!