## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [6 empty] | 1.25 | LDI ONERADO: 25,00%
SECRETARIA DE OBRAS | [6 empty] | 1.168 | LDI DIFERENCIADO: 16,80%
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA | LOCAL: JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 12/05/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 3.1.1 / 3.2.1 / 3.3.1 / 3.4.1 / 3.5.1 / 3.6.1 / 4.3 / 5.1.7 / 5.1.9 / 5.2.9 / 7.3.5 / 7.4.4, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% | [5 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M2 | 250.536 |  | 0 | 0
1.5 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 91.88 |  | 0 | 0
1.6 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO (ADOTADO: A CADA 3,00M) | UNID | 27.2933 |  | 0 | 0
1.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs) | % | 0.2% |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) | MÊS | 8 |  |  | 0
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 0 | 0
2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4.5 |  | 0 | 0
2.3 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4.5 |  | 0 | 0
2.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4.5 |  | 0 | 0
2.5 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 |  | 0 | 0
2.6 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 |  | 0 | 0
2.7 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Seg. a Sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) | H | 1156 |  | 0 | 0
2.8 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Sáb. e Domingo): 17h/dia) | H | 1190 |  | 0 | 0
2.9 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Noturno (Seg. a Seg.): 22h às 05h = 7h/dia) | H | 1666 |  | 0 | 0
2.10 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 > DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs | M2 | 1746.3179 |  | 0 | 0
3 | CANTEIRO DE OBRAS (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) |  |  |  |  | 0
3.1 | ESCRITÓRIO DE OBRA |  |  |  |  | 0
3.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
3.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349: ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.2 | DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA |  |  |  |  | 0
3.2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
3.2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (DEPÓSITO/FERRAMENTARIA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.2.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.3 | REFEITÓRIO DE OBRA |  |  |  |  | 0
3.3.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
3.3.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (REFEITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.3.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351: REFEITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.4 | VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 5 |  |  |  |  | 0
3.4.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
3.4.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16352) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.4.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 5) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.5 | VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 8 |  |  |  |  | 0
3.5.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
3.5.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16355) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.5.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16355: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 8) | UNID | 1 |  | 0 | 0
3.6 | BANHEIRO QUÍMICO |  |  |  |  | 0
3.6.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (2 UNID/MÊS), DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, [INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H | M3 | 8373.33 |  | 0 | 0
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF: 10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 111030.3558 |  | 0 | 0
4.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%, COM APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 10885.329 |  | 0 | 0
5 | CORTINAS CA-1 E CA-2, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
5.1 | PARAMENTO, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA | M2 | 900.68 |  | 0 | 0
5.1.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO) | KG | 5787.63 |  | 0 | 0
5.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO) | KG | 8533.9502 |  | 0 | 0
5.1.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO) | KG | 2929.8276 |  | 0 | 0
5.1.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO FCK= 30 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 270.204 |  | 0 | 0
5.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 6 UTILIZAÇÕES (FACE EXTERNA E LATERAIS) | M2 | 913.88 |  | 0 | 0
5.1.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2XMES | 3602.72 |  | 0 | 0
5.1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 900.68 |  | 0 | 0
5.1.9 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES ‐ CONCRETO (I UNID POR CAMINHÃO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | UNID | 135 |  | 0 | 0
5.2 | TIRANTE, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
5.2.1 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CABEÇAS DE TIRANTE) | UNID | 512 |  | 0 | 0
5.2.2 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM, EXCETO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ITEM 5.2.3 | M | 6144 |  | 0 | 0
5.2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO ITEM 5.2.2 (PERFURAÇÃO DE TIRANTES), INCLUSIVE: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / CAMINHÃO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA | M | 6144 |  | 0 | 0
5.2.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO (ITEM 5.2.3) DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, COM AFERIÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA (CARGA HORÁRIA ADOTADA: 0,2113 H / M DE PERFURAÇÃO) | H | 1298.2272 |  | 0 | 0
5.2.5 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA, INCLUSIVE: ANCORAGEM, ANEL DE COMPENSAÇÃO, PLACA DE ANCORAGEM, PORCA SEXTAVADA, FORMA E CONCRETO PARA GRAUTEAMENTO DA CABEÇA DO TIRANTE | UNID | 512 |  | 0 | 0
5.2.6 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO, INCLUSIVE CALDA DE CIMENTO, TUBO PEAD, ESPAÇADOR PLASTICO, VÁLVULA MANCHETE E LUVA DE EMENDA | M | 6144 |  | 0 | 0
5.2.7 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003 - DETALHE "1" DIM.: 0,40M x 0,40M) | M2 | 81.92 |  | 0 | 0
5.2.8 | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM (POR DEMÃO X 3 DEMÃOS (QUANT.)) (CONFORME: 22016.PJF.DD.CIV.007) | M2 | 1852.9321 |  | 0 | 0
5.2.9 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2XMES | 3602.72 |  | 0 | 0
5.2.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 900.68 |  | 0 | 0
5.2.11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID | 1 |  | 0 | 0
5.2.12 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 400 |  | 0 | 0
5.2.13 | ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE TIRANTES (CONFORME NBR 5629:2018 - 22016.PJF.DD.CIV.006) | UNID | 6 |  | 0 | 0
5.3 | DRENO SUB-HORIZONTAL, CONFORME PROJETO | M | 960 |  |  | 0
5.3.1 | FURO EM CONCRETO (PARAMENTO) PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | UNID | 64 |  | 0 | 0
5.3.2 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE: PERFURAÇÃO COM D = 75 MM (LINHA NW), GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M E TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 50 MM (2”) | M | 960 |  | 0 | 0
5.3.3 | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO DE CALDA GROSSA DE BETONITA E ÁGUA (13KG/M3) | M3 | 5.6547 |  | 0 | 0
5.3.4 | ENCHIMENTO DE AREIA GROSSA, LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 5.8056 |  | 0 | 0
5.3.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SELO DE CONCRETO PROJETADO AO REDOR DO DRENO (0,50MX1,00MX0,60M) COM FURO Ø100MM) | M3 | 19.2 |  | 0 | 0
5.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 19.2 |  | 0 | 0
5.4 | DRENO BARBACÃ, CONFORME PROJETO | UNID | 420 |  |  | 0
5.4.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM | UNID | 420 |  | 0 | 0
5.4.2 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE (GEOTÊXTIL / BRITA) | UNID | 420 |  | 0 | 0
6 | OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO SOLO, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
6.1 | GEOCOMPOSTO FORMADO PELA ASSOCIAÇÃO DE UMA GEOMANTA FLEXÍVEL, TRIDIMENSIONAL, QUE APRESENTA MAIS DE 90% DE VAZIOS, FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS GROSSOS DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE CONTATO ASSOCIADA A UM REFORÇO METÁLICO CONFECCIONADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO O QUE PERMITE QUE ESTES ELEMENTOS TRABALHEM JUNTOS, CONFERINDO À SOLUÇÃO CARACTERÍSTICAS DE ELEVADA CAPACIDADE ANTIEROSIVA, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (6.900KGF/M) COM ALTA RESISTÊNCIA A EROSÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M2 | 845.6379 |  | 0 | 0
6.2 | INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO (ITEM 7.1), INCLUSIVE GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM | M2 | 845.6379 |  | 0 | 0
6.3 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 845.6379 |  | 0 | 0
6.4 | ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA | M2 | 845.6379 |  | 0 | 0
7 | DRENAGEM PLUVIAL DA CONTENÇÃO, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
7.1 | CANALETAS DE TOPO E DE PÉ (CM-01 A CM-05) | M | 105.68 |  | 0 | 0
7.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETAS) | M | 105.68 |  | 0 | 0
7.1.2 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 105.68 |  | 0 | 0
7.2 | CANALETA DE PÉ DA CORTINA (CR-01) | M | 81.88 |  | 0 | 0
7.2.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETA DA CORTINA) | M | 81.88 |  | 0 | 0
7.2.2 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 40X40CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 81.88 |  | 0 | 0
7.3 | ESCADAS HIDRÁULICAS (DAD-01 A DAD-05), CONFORME PROJETO | M | 44.8 |  | 0 | 0
7.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 44.8 |  | 0 | 0
7.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 4.674 |  | 0 | 0
7.3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 6.0762 |  | 0 | 0
7.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF: 10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 61.9772 |  | 0 | 0
7.3.5 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 6.0762 |  | 0 | 0
7.3.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | M3 | 2.016 |  | 0 | 0
7.3.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES | M2 | 12.86 |  | 0 | 0
7.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 11.088 |  | 0 | 0
7.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 26.95 |  | 0 | 0
7.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 45.82 |  | 0 | 0
7.3.11 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 | M2 | 40.32 |  | 0 | 0
7.3.12 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.264 |  | 0 | 0
7.3.13 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.41 |  | 0 | 0
7.3.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 53.76 |  | 0 | 0
7.3.15 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L (2 FACES) | M2 | 107.52 |  | 0 | 0
7.3.16 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES) | M2 | 107.52 |  | 0 | 0
7.3.17 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO) | M3 | 6.8763 |  | 0 | 0
7.3.18 | DISSIPADOR DE ENERGIA COM BRITA Nº4, INCLUSIVE LANÇAMENTO / FIXAÇÃO (1 DEGRAU POR CAIXA DE PASSAGEM) | M3 | 0.06 |  | 0 | 0
7.4 | CAIXAS DE PASSAGEM (CP01 A CP06), CONFORME PROJETO | M2 | 11.76 |  | 0 | 0
7.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 9.996 |  | 0 | 0
7.4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 12.9948 |  | 0 | 0
7.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF: 10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 132.547 |  | 0 | 0
7.4.4 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 12.9948 |  | 0 | 0
7.4.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | M3 | 0.588 |  | 0 | 0
7.4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 3.36 |  | 0 | 0
7.4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 9.5985 |  | 0 | 0
7.4.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.176 |  | 0 | 0
7.4.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 20.16 |  | 0 | 0
7.4.10 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO) | M3 | 2.5786 |  | 0 | 0
7.4.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L (2 FACES) | M2 | 40.32 |  | 0 | 0
7.4.12 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES) | M2 | 40.32 |  | 0 | 0
7.4.13 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TAMPAS DAS 6 CAIXAS) | M3 | 1.764 |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA | [6 empty] | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  | DATA: 12/05/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 7.º MÊS | 8.º MÊS | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [7 empty] | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 12.54% | 14.6% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 12.87% | 12.87% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CANTEIRO DE OBRAS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 12.54% | 14.6% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 12.87% | 12.87% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 80% | 20% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5 | CORTINAS CA-1 E CA-2 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO SOLO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | DRENAGEM PLUVIAL DA CONTENÇÃO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!