## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.25 | BDI ONERADO
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE - JUIZ DE FORA / MG | [5 empty] | DATA: 22/03/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA ONERADA: SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022 | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 1.11.1, 1.11.2 E 1.15.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% | [6 empty] | 0
1.1. | INSTALAÇÕES DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1.1. | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
1.2.1. | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93572 | MÊS | 6 |  | 0 | 0
1.2.2. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93565 | MÊS | 0.6 |  | 0 | 0
1.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
1.3.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | M3 | 10.41 |  | 0 | 0
1.3.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97633 | M2 | 4.2 |  | 0 | 0
1.3.3. | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48493 | M2 | 34.59 |  | 0 | 0
1.3.4. | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48437 | M2 | 11.97 |  | 0 | 0
1.3.5. | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97627 | M3 | 0.47 |  | 0 | 0
1.3.6. | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97645 | M2 | 20.59 |  | 0 | 0
1.3.7. | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | 102191 | M2 | 1.88 |  | 0 | 0
1.3.8. | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97663 | UNID | 20 |  | 0 | 0
1.3.9. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97650 | M2 | 12.2 |  | 0 | 0
1.3.10. | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48512 | M2 | 12.2 |  | 0 | 0
1.3.11. | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48454 | M2 | 9.01 |  | 0 | 0
1.3.12. | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48509 | M2 | 9.01 |  | 0 | 0
1.3.13. | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97665 | UNID | 17 |  | 0 | 0
1.3.14. | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | 102191 | M2 | 12.92 |  | 0 | 0
1.3.15. | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 100206 | M3XKM | 21.56 |  | 0 | 0
1.3.16. | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | C37 | M3 | 21.56 |  | 0 | 0
1.3.17. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3 | 21.56 |  | 0 | 0
1.3.18. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 215.58 |  | 0 | 0
1.4. | ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0
1.4.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 103324 | M2 | 29.66 |  | 0 | 0
1.5. | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
1.5.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 87894 | M2 | 105.31 |  | 0 | 0
1.5.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 87792 | M2 | 51.86 |  | 0 | 0
1.5.3. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | M2 | 83.13 |  | 0 | 0
1.5.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 87265 | M2 | 71.9 |  | 0 | 0
1.5.5. | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-50722 | M2 | 18.38 |  | 0 | 0
1.6. | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
1.6.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90847 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.6.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90849 | UNID | 33 |  | 0 | 0
1.6.3. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90850 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.6.4. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 100701 | M2 | 3.36 |  | 0 | 0
1.6.5. | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | ED-50811 | M2 | 25.74 |  | 0 | 0
1.6.6. | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 99861 | M2 | 8.69 |  | 0 | 0
1.6.7. | RECOLOCAÇÃO DE PORTA METÁLICA | C11 | M2 | 3.15 |  | 0 | 0
1.6.8. | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94559 | M2 | 32.9 |  | 0 | 0
1.6.9. | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | ED-50937 | M | 7.5 |  | 0 | 0
1.6.10. | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91306 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.6.11. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO FIXA COM UMA FOLHA MÓVEL CONFORME DETALHE DE PROJETO | C12 | M2 | 5.1 |  | 0 | 0
1.6.12. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM PAINÉIS FIXOS PARA VIDRO, CONFORME DETALHES DE PROJETO | C13 | M2 | 17.24 |  | 0 | 0
1.6.13. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA 1,60x2,10m, 2 FOLHAS, VAI E VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | C31 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.7. | VIDROS | [5 empty] | 0
1.7.1. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 102162 | M2 | 38.08 |  | 0 | 0
1.7.2. | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 102170 | M2 | 11.35 |  | 0 | 0
1.8. | PINTURA | [5 empty] | 0
1.8.1. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88495 | M2 | 83.13 |  | 0 | 0
1.8.2. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485 | M2 | 83.13 |  | 0 | 0
1.8.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88488 | M2 | 918.59 |  | 0 | 0
1.8.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M2 | 1880.24 |  | 0 | 0
1.8.5. | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50509 | M2 | 1421.58 |  | 0 | 0
1.8.6. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100722 | M2 | 192.36 |  | 0 | 0
1.8.7. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100762 | M2 | 192.36 |  | 0 | 0
1.8.8. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 102219 | M2 | 147 |  | 0 | 0
1.8.9. | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED-50496 | M2 | 30 |  | 0 | 0
1.9. | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
1.9.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86932 | UNID | 15 |  | 0 | 0
1.9.2. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 377 | UNID | 15 |  | 0 | 0
1.9.3. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86942 | UNID | 25 |  | 0 | 0
1.9.4. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100860 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.9.5. | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50288 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.9.6. | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86913 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.9.7. | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48162 | UNID | 14 |  | 0 | 0
1.9.8. | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48162 | UNID | 7 |  | 0 | 0
1.9.9. | BEBEDOURO MF-F PINTADO | ED-48170 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.9.10. | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | ED-48343 | M2 | 3.71 |  | 0 | 0
1.9.11. | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL (1,50m x 0,60m) COMPLETA, INCLUSIVE: VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO CROMADO 1.1/2" x 2" | C20 | UNID | 6 |  | 0 | 0
1.9.12. | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL (2,35m x 0,55m) COMPLETA, INCLUSIVE: VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO CROMADO 1.1/2" x 2" | C32 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.10. | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 0
1.10.1. | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 104162 | M2 | 6.91 |  | 0 | 0
1.10.2. | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | ED-50574 | M | 20.06 |  | 0 | 0
1.11. | COBERTURA | [5 empty] | 0
1.11.1. | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 3m, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | C35 | M2 | 104.85 |  | 0 | 0
1.11.2. | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | ED-49665 | KG | 148.38 |  | 0 | 0
1.11.3. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94213 | M2 | 81.68 |  | 0 | 0
1.11.4. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94216 | M2 | 23.17 |  | 0 | 0
1.11.5. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94228 | M | 50.77 |  | 0 | 0
1.12. | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0
1.12.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 101908 | UNID | 9 |  | 0 | 0
1.12.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102509 | M2 | 9 |  | 0 | 0
1.12.3. | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | ED-50202 | UNID | 44 |  | 0 | 0
1.12.4. | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | ED-50199 | UNID | 9 |  | 0 | 0
1.12.5. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97599 | UNID | 28 |  | 0 | 0
1.12.6. | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 | M2 | 1.08 |  | 0 | 0
1.13. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO | [5 empty] | 0
1.13.1. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89570 | UNID | 30 |  | 0 | 0
1.13.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89707 | UNID | 17 |  | 0 | 0
1.13.3. | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 104063 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.13.4. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 95695 | UNID | 12 |  | 0 | 0
1.13.5. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89499 | UNID | 92 |  | 0 | 0
1.13.6. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89503 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.13.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 89531 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.13.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 89516 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.13.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 89520 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.13.10. | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104345 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.13.11. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89796 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.13.12. | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104344 | UNID | 9 |  | 0 | 0
1.13.13. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89623 | UNID | 9 |  | 0 | 0
1.13.14. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89625 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.13.15. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89714 | M | 39.94 |  | 0 | 0
1.13.16. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89711 | M | 57.68 |  | 0 | 0
1.13.17. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89712 | M | 37.36 |  | 0 | 0
1.14. | INSTALAÇOES HIDRAULICAS- ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
1.14.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | UNID | 12 |  | 0 | 0
1.14.2. | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89759 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.14.3. | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89764 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.14.4. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89360 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.14.5. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89364 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.14.6. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89358 | UNID | 8 |  | 0 | 0
1.14.7. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 90373 | UNID | 16 |  | 0 | 0
1.14.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89363 | UNID | 7 |  | 0 | 0
1.14.9. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | UNID | 6 |  | 0 | 0
1.14.10. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 90371 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.14.11. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94489 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.14.12. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94491 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.14.13. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89397 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.14.14. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89624 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.14.15. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89393 | UNID | 8 |  | 0 | 0
1.14.16. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89395 | UNID | 5 |  | 0 | 0
1.14.17. | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89394 | UNID | 5 |  | 0 | 0
1.14.18. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89355 | M | 11.88 |  | 0 | 0
1.14.19. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89356 | M | 16.18 |  | 0 | 0
1.14.20. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89448 | M | 2.84 |  | 0 | 0
1.15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
1.15.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA CONFORME DESCRITO EM PROJETO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | C1 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.15.2. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 99814 | M2 | 983.75 |  | 0 | 0
1.16. | RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORÇO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
1.16.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 97082 | M3 | 0.38 |  | 0 | 0
1.16.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 97083 | M2 | 3.61 |  | 0 | 0
1.16.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | M2 | 3.61 |  | 0 | 0
1.16.4. | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 97087 | M2 | 3.61 |  | 0 | 0
1.16.5. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94964 | M3 | 0.36 |  | 0 | 0
1.16.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 0.36 |  | 0 | 0
1.16.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 97086 | M2 | 0.76 |  | 0 | 0
1.16.8. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92768 | KG | 18.18 |  | 0 | 0
1.17. | BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
1.17.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 97082 | M3 | 0.37 |  | 0 | 0
1.17.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 97083 | M2 | 1.05 |  | 0 | 0
1.17.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | M2 | 1.05 |  | 0 | 0
1.17.4. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94964 | M3 | 0.34 |  | 0 | 0
1.17.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 0.34 |  | 0 | 0
1.17.6. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 96542 | M2 | 4.56 |  | 0 | 0
1.17.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 16.36 |  | 0 | 0
1.17.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96545 | KG | 14.55 |  | 0 | 0
1.18. | PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
1.18.1. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94964 | M3 | 1.44 |  | 0 | 0
1.18.2. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 1.44 |  | 0 | 0
1.18.3. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 92419 | M2 | 7.2 |  | 0 | 0
1.18.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | KG | 9.09 |  | 0 | 0
1.18.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92761 | KG | 46.36 |  | 0 | 0
1.19. | VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORTÇO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
1.19.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94965 | M3 | 0.34 |  | 0 | 0
1.19.2. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | M3 | 0.34 |  | 0 | 0
1.19.3. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 92456 | M2 | 5.7 |  | 0 | 0
1.19.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | KG | 10.91 |  | 0 | 0
1.19.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92761 | KG | 10 |  | 0 | 0
1.20. | INSTALAÇOES ELÉTRICAS / ILUMIUNAÇÃO / REDE DE DADOS | [5 empty] | 0
1.20.1. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCETO ABRAÇADEIRA (ITEM 1.20.2) E LUVA DE EMENDA (ITEM 1.20.13) | C29 | M | 660 |  | 0 | 0
1.20.2. | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE AÇO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1" | C30 | UNID | 1150 |  | 0 | 0
1.20.3. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 95802 | UNID | 290 |  | 0 | 0
1.20.4. | TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C46 | UNID | 89 |  | 0 | 0
1.20.5. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92003 | UNID | 24 |  | 0 | 0
1.20.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C34 | UNID | 31 |  | 0 | 0
1.20.7. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C38 | UNID | 8 |  | 0 | 0
1.20.8. | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | ED-17991 | UNID | 98 |  | 0 | 0
1.20.9. | TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C40 | UNID | 128 |  | 0 | 0
1.20.10. | TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C41 | UNID | 24 |  | 0 | 0
1.20.11. | TAMPÃO CIRCULAR DE VEDAÇÃO 1" PARA CONDULETE X ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C42 | UNID | 1200 |  | 0 | 0
1.20.12. | UNIDUT CÔNICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C43 | UNID | 600 |  | 0 | 0
1.20.13. | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C44 | UNID | 600 |  | 0 | 0
1.20.14. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1”), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C45 | UNID | 160 |  | 0 | 0
1.20.15. | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 11950 | UNID | 2300 |  | 0 | 0
1.20.16. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91924 | M | 235 |  | 0 | 0
1.20.17. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91924 | M | 100 |  | 0 | 0
1.20.18. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | M | 1300 |  | 0 | 0
1.20.19. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | M | 1300 |  | 0 | 0
1.20.20. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | M | 1300 |  | 0 | 0
1.20.21. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91928 | M | 90 |  | 0 | 0
1.20.22. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91928 | M | 30 |  | 0 | 0
1.20.23. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91928 | M | 30 |  | 0 | 0
1.20.24. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92984 | M | 150 |  | 0 | 0
1.20.25. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92984 | M | 50 |  | 0 | 0
1.20.26. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92984 | M | 50 |  | 0 | 0
1.20.27. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92986 | M | 150 |  | 0 | 0
1.20.28. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92986 | M | 50 |  | 0 | 0
1.20.29. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92986 | M | 50 |  | 0 | 0
1.20.30. | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED-27086 | UNID | 9 |  | 0 | 0
1.20.31. | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED-27090 | UNID | 64 |  | 0 | 0
1.20.32. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91857 | M | 15 |  | 0 | 0
1.20.33. | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 24 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 100A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C51 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.34. | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 12 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 80A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C66 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.35. | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 18 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 400A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C67 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.36. | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C68 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.37. | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C69 | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.20.38. | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 80A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C70 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.20.39. | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 10A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C71 | UNID | 6 |  | 0 | 0
1.20.40. | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 16A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C72 | UNID | 6 |  | 0 | 0
1.20.41. | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 20A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C73 | UNID | 6 |  | 0 | 0
1.20.42. | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 25A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C74 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.43. | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, TRIPOLAR 25A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 93670) | C75 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.20.44. | DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C52 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.20.45. | DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C53 | UNID | 8 |  | 0 | 0
1.20.46. | BOX CURVO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1", COM TAMPA DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C54 | UNID | 50 |  | 0 | 0
1.20.47. | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C55 | M | 162 |  | 0 | 0
1.20.48. | TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: CONECTOR RJ11-RJ45¦ QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦ CONDULETES: 1"[25MM]¦ PARAFUSOS: INCLUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C56 | UNID | 40 |  | 0 | 0
1.20.49. | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98293 | M | 30 |  | 0 | 0
1.20.50. | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃOM TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C57 | M | 24 |  | 0 | 0
1.20.51. | MÃO FRANCESA SIMPLES 38MM 38MM X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C58 | UNID | 110 |  | 0 | 0
1.20.52. | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | ED-5631 | UNID | 8 |  | 0 | 0
1.20.53. | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | ED-48365 | M | 800 |  | 0 | 0
1.20.54. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98307 | UNID | 40 |  | 0 | 0
1.20.55. | SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL CAMADA 2; 10/100/1000; 24 PORTAS; MÍNIMO DE 2 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / TESTES | C61 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.20.56. | NO BREAK 1200 VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115 V COM BATERIA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / TESTES | C62 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.57. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-26989 | UNID | 26 |  | 0 | 0
1.20.58. | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | ED-48377 | UNID | 5 |  | 0 | 0
1.20.59. | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | C65 | UNID | 3 |  | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG | [8 empty] | DATA: 22/03/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAIS
1 | INSTALAÇOES DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [5 empty] | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 10.07% | 11.54% | 12.73% | 14.53% | 22.67% | 28.46% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [5 empty] | 0
4 | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | REVESTIMENTOS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ESQUADRIAS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VIDROS | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0
8 | PINTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | LOUÇAS E METAIS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PISOS E RODAPÉS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | COBERTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO | Físico
|  | #DIV/0! | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0
16 | RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / REDE DE DADOS | Físico
|  | #DIV/0! | % | 15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL COM BDI |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!