## Orçamento
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | Adequação e Ampliação da UBS - Bairro Milho Branco - Juiz de Fora/MG | LOCAL: Juiz de Fora/MG | DATA: 11/12/2023 |  | BDI DESONERADO: |  | 31.33%
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA: SINAPI 10/2023 SETOP 08/2023 | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL DESONERADO = 31,33% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023) | COMP-77122077 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | 99059 | M | 75.65 |  | 0 | 0
1.4 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELA GALVANIZADA, COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"X2", FIO BWG 14, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | ED-50164 | M2 | 1.6364 |  | 0 | 0 | VEDAÇÃO DE CORREDOR PARA SEGREGAR ÁREA DE OBRA E RESTANTE DA UNIDADE
2 | INSTALAÇÕES DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | I-10775 | MÊS | 6 |  | 0 | 0
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | I-10777 | MÊS | 6 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48479 | M2 | 7.565 |  | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48480 | M2 | 25 |  | 0 | 0
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48483 | M2 | 28 |  | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | 97625 | M3 | 29.7652 |  | 0 | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48501 | M2 | 92.1 |  | 0 | 0
3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | ED-51110 | M3 | 57.35 |  | 0 | 0
3.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 93382 | M3 | 48 |  | 0 | 0
3.8 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48493 | M2 | 11.76 |  | 0 | 0
3.9 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48497 | M2 | 29.56 |  | 0 | 0
3.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48467 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
3.11 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48437 | M2 | 1.42 |  | 0 | 0
3.12 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48436 | M3 | 2.38 |  | 0 | 0
3.13 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48515 | M | 25 |  | 0 | 0
3.14 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48470 | UNID. | 17 |  | 0 | 0
3.15 | REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48478 | M | 25.9 |  | 0 | 0
3.16 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48516 | M2 | 23.26 |  | 0 | 0
3.17 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48454 | M2 | 320.45 |  | 0 | 0
3.18 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48512 | M2 | 320.45 |  | 0 | 0
3.19 | REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48506 | M | 189 |  | 0 | 0 | INCLUSO REMOÇÃO DE CHAPIM
3.20 | REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48438 | M | 45 |  | 0 | 0
3.21 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ED-51132 | M3 | 153.0961 |  | 0 | 0 | 30% EMPOLAMENTO
3.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 97914 | M3XKM | 1530.9606 |  | 0 | 0 | TODO MATERIAL A SER DESCARTADO
3.23 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | M3 | 153.0961 |  | 0 | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 93358 | M3 | 9.3 |  | 0 | 0 | Valas de instalação
4.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 93382 | M3 | 9.3 |  | 0 | 0
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | 96527 | M3 | 3.56 |  | 0 | 0 | Baldrame
4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 93358 | M3 | 13.5 |  | 0 | 0 | Valas sapatas
4.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 93382 | M3 | 9.1 |  | 0 | 0
4.6 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | M3 | 4.4 |  | 0 | 0
5 | ESTRUTURA (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJES) | [5 empty] | 0
5.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 96538 | M2 | 24.7 |  | 0 | 0 | sapatas
5.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 96546 | KG | 197.8 |  | 0 | 0
5.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 96557 | M3 | 4.4 |  | 0 | 0
5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 96539 | M2 | 47.5 |  | 0 | 0 | Baldrame
5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | 96545 | KG | 69.4 |  | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | 96547 | KG | 159.1 |  | 0 | 0
5.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | 96543 | KG | 56.5 |  | 0 | 0
5.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 96557 | M3 | 2.9 |  | 0 | 0
5.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | 92263 | M2 | 79.81 |  | 0 | 0 | Pilares
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 92762 | KG | 320.8 |  | 0 | 0
5.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 92759 | KG | 95.3 |  | 0 | 0
5.12 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 96557 | M3 | 4.03 |  | 0 | 0
5.13 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | 92265 | M2 | 39.1 |  | 0 | 0 | Vigas
5.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | 92760 | KG | 3.3 |  | 0 | 0
5.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | 92761 | KG | 81.6 |  | 0 | 0
5.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 92762 | KG | 42.9 |  | 0 | 0
5.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | 92763 | KG | 48.1 |  | 0 | 0
5.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 92759 | KG | 57.2 |  | 0 | 0
5.19 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 96557 | M3 | 2.9 |  | 0 | 0
5.20 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS), VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - UBS MILHO BRANCO | COMP-75642096 | M2 | 39.08 |  | 0 | 0 | Lajes
6 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48231 | M2 | 268.0916 |  | 0 | 0
6.2 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | ED-9906 | M3 | 1.2411 |  | 0 | 0 | PORTAS E JANELAS NOVAS (extrapola em média 20 cm pra cada lado do vão)
7 | REVESTIMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
7.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | ED-50727 | M2 | 691.6132 |  | 0 | 0 | INCLUI MUROS EXTERNOS
7.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | ED-50728 | M2 | 144.06 |  | 0 | 0
7.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50732 | M2 | 691.6132 |  | 0 | 0
7.4 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50763 | M2 | 144.06 |  | 0 | 0
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 87265 | M2 | 31.92 |  | 0 | 0
7.6 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | ED-50997 | M2 | 5.7 |  | 0 | 0
7.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 98557 | M2 | 59.38 |  | 0 | 0
8 | PISOS | [5 empty] | 0
8.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | ED-50568 | M2 | 69.9869 |  | 0 | 0
8.2 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | ED-50616 | M2 | 47.7889 |  | 0 | 0
8.3 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO | ED-50781 | M | 65.02 |  | 0 | 0
8.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-50542 | M2 | 22.198 |  | 0 | 0
8.5 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-50771 | M | 43.5 |  | 0 | 0
9 | COBERTURA | [5 empty] | 0
9.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | ED-20603 | KG | 2382.336 |  | 0 | 0
9.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-48428 | M2 | 496.32 |  | 0 | 0
9.3 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | ED-48402 | M | 20.17 |  | 0 | 0
9.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 94227 | M | 30.39 |  | 0 | 0
9.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 94231 | M | 26.65 |  | 0 | 0
9.6 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ED-50668 | M | 30.85 |  | 0 | 0
9.7 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | ED-49962 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | [5 empty] | 0
10.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49600 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
10.2 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49601 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
10.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49602 | UNID. | 19 |  | 0 | 0
10.4 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-51156 | M2 | 2.432 |  | 0 | 0
10.5 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-29731 | M2 | 25.04 |  | 0 | 0
10.6 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100674 | M2 | 3.6 |  | 0 | 0
10.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | ED-50954 | M2 | 25.315 |  | 0 | 0
10.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | ED-50951 | M2 | 40.1075 |  | 0 | 0
10.9 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | ED-50983 | M2 | 7.35 |  | 0 | 0 | GRADE VARANDA/COPA, CONFORME SOLICITADO
10.10 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | ED-50979 | M2 | 8.785 |  | 0 | 0 | INCLUSO J2
11 | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | ED-50473 | M2 | 117.1505 |  | 0 | 0 | EMASSAR EXTERNAMENTE EM ACRÍLICO PAREDES NOVAS
11.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | 88495 | M2 | 439.503 |  | 0 | 0 | PAREDES NOVAS INTERNO
11.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | 88494 | M2 | 144.06 |  | 0 | 0 | TETO NOVO INTERNO
11.4 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50509 | M2 | 582.7 |  | 0 | 0 | INTERNO ATE H 1,50
11.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 88489 | M2 | 1204.7435 |  | 0 | 0 | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MURO
11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | 88488 | M2 | 377.05 |  | 0 | 0 | INTERNO
11.7 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | ED-50493 | M2 | 124.74 |  | 0 | 0
11.8 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED-50491 | M2 | 59.8 |  | 0 | 0
11.9 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED-50505 | M2 | 1054.855 |  | 0 | 0 | LIXAMENTO INTERNO E EXTERNO DE TINTA EXISTENTE
12 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 0
12.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL | 86942 | UNID. | 18 |  | 0 | 0 | torneira de banheiro acionamento volante
12.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO ALAVANCA | 36791 | UNID. | 18 |  | 0 | 0
12.3 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | ED-50297 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.4 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | ED-48156 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1,50X0,60M | ED-48337 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | 86911 / 36792 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE CONSOLE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | ED-50277 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1,30X0,60M | ED-48337 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | 86911 / 36792 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE CONSOLE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | ED-50277 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.11 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | ED-50310 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50313 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.13 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48167 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.14 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48160 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, inclusive reparo, substituição e troca de materiais necessários. | [5 empty] | 0
13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89356 | M | 29.58 |  | 0 | 0 | Tubulação
13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89357 | M | 36.78 |  | 0 | 0
13.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 102608 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | Reservatório
13.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94656 | UNID. | 16 |  | 0 | 0 | Acessórios e conexões
13.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89440 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
13.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89366 | UNID. | 16 |  | 0 | 0
13.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86886 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86884 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89987 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
13.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94495 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89436 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
13.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89408 | UNID. | 24 |  | 0 | 0
13.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89413 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.14 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89379 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
13.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89443 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
13.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89445 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.17 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 103951 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
13.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89617 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
13.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89712 | M | 24.45 |  | 0 | 0 | Esgoto
13.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89714 | M | 32.52 |  | 0 | 0
13.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89711 | M | 20.44 |  | 0 | 0
13.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 89799 | M | 14.07 |  | 0 | 0
13.23 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | 97902 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
13.24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89707 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
13.25 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 104328 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
13.26 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | COMP-73286112 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.27 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86879 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.28 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89728 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 89810 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.30 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89726 | UNID. | 11 |  | 0 | 0
13.31 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89732 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
13.32 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89744 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | COMP-62756517 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.34 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMP-48063637 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89785 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.36 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 89830 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.37 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89549 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.38 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 89798 | M | 24.82 |  | 0 | 0 | Ventilação
13.39 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89711 | M | 0.19 |  | 0 | 0
13.40 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 89801 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
13.41 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | COMP-36698712 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
13.42 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89504 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, inclusive reparo, troca e substituição de materiais necessários. | [5 empty] | 0
14.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91932 | M | 579.66 |  | 0 | 0
14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91926 | M | 236.19 |  | 0 | 0
14.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91834 | M | 202.57 |  | 0 | 0
14.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91837 | M | 5 |  | 0 | 0
14.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 101883 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93654 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93672 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93658 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | COMP-31124903 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
14.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91940 | UNID. | 35 |  | 0 | 0
14.11 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91937 | UNID. | 28 |  | 0 | 0
14.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91953 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
14.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91959 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92023 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
14.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92027 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
14.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92008 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
14.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92000 | UNID. | 20 |  | 0 | 0
14.18 | LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO | 97587 / COTAÇÃO | UNID. | 28 |  | 0 | 0
15 | INCÊNDIO | [5 empty] | 0
15.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 101909 | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | Extintore
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 101905 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
15.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 102494 | M2 | 3 |  | 0 | 0
15.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | COMP-50318293 | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | Sinalização
15.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | COMP-27273409 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
15.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 97599 | UNID. | 15 |  | 0 | 0
16 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA | [5 empty] | 0
16.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Sáb. e Domingo = 17h/dia) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Seg. a Sexta entre 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO (Noturno: Seg. a Segunda entre 22h às 05h = 7h/dia) (OBS.: PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS MEDIÇÕES) | 90778 93572 100289 88326 | % | 100% |  | 0 | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
17.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | ED-50392 | % | 0.5% |  | 0 | 0
17.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | M2 | 415.51 |  | 0 | 0
18 | REDE DE DADOS / TELEFONIA | [5 empty] | 0
18.1 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUSIVE CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CM8V) | 98307 | UNID. | 40 |  | 0 | 0
18.2 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES CAT 6 | 98302 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.3 | SWITCH (10/100) BASE TX/POE 24 PORTAS | COTAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.4 | CALHA DE TOMADAS 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U | ED-48375 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.5 | RACK ABERTO 19" 16U | 98305A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.6 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | ED-48377 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.7 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.8 | GUIA DE CABOS SIMPLES | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.9 | GUIAS DE CABOS VERTICAL | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.10 | KIT PÉS NIVELADORES | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.11 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | ED-48376 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.12 | CAIXA PVC 4X2" | 91940 | UNID. | 26 |  | 0 | 0
18.13 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 1" | 95818 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.14 | LUVA AÇO GALVANIZADO LEVE 1" | 92370 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.15 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | ED-48365 | M | 858.46 |  | 0 | 0
18.16 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR DE AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 150X150X80 MM | ED-49148 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.17 | TAMPA CEGA DE PVC DE SOBREPOR P/ CONDULETE | ED-17991 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.18 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | COTAÇÃO | UNID. | 4 |  | 0 | 0
18.19 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | COTAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0
18.20 | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED-19519A | M | 22.3 |  | 0 | 0
18.21 | ELETRODUTO LEVE 1" DE PVC | 95728 | M | 23.59 |  | 0 | 0
18.22 | ELETRODUTO LEVE 3/4" DE PVC | 95727 | M | 133.74 |  | 0 | 0
18.23 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1" | I-39139 | UNID. | 11 |  | 0 | 0
18.24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | ED-49318 | M | 10.3 |  | 0 | 0
Maciel Vieira da Costa (Técnico de nível superior I)
2014148244
ART: MG20220950282
Note on F10: OBS.: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: Adequação e Ampliação da UBS - Bairro Milho Branco | [8 empty] | LOCAL: Juiz de Fora/MG |  |  | DATA: 11/12/2023
Item | Descrição | Total (R$) | Início | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [8 empty] | 0
2 | INSTALAÇÕES DE OBRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 8.664% | 6.276% | 4.712% | 6.416% | 10.2% | 14.73% | 21.33% | 14.31% | 13.35% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [8 empty] | 0
5 | ESTRUTURA (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJES) |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ALVENARIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 50% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | PISOS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | INCÊNDIO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0
16 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 8.664% | 6.276% | 4.712% | 6.416% | 10.2% | 14.73% | 21.33% | 14.31% | 13.35% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | [7 empty] | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18 | REDE DE DADOS / TELEFONIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DO BDI PROPONENTE
Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, a alíquota do ISS : |  |  |  |  | 3%
TIPO DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 5.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.08% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 7.12% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 31.33%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | -1
(1-CP-ISS-CRPB)