## Orçamento
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS - BAIRRO LINHARES - JUIZ DE FORA / MG | JUIZ DE FORA/MG | DATA: 13/12/2023 |  | BDI DESONERADO: |  | 31.33%
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA: SINAPI 10/2023 SETOP 08/2023 | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023) | COMP-77122077 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | ED-16358 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-16660 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED-16350 | MÊS | 4 |  | 0 | 0
2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED-16353 | MÊS | 4 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48479 | M2 | 70 |  | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48480 | M2 | 25 |  | 0 | 0
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48483 | M2 | 28 |  | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97625 | M3 | 29.044 |  | 0 | 0
3.5 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48476 | M2 | 30 |  | 0 | 0
3.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48501 | M2 | 68 |  | 0 | 0
3.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | ED-51110 | M3 | 72.46 |  | 0 | 0
3.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | M3 | 58.88 |  | 0 | 0
3.9 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48493 | M2 | 15.33 |  | 0 | 0
3.10 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48497 | M2 | 19.3425 |  | 0 | 0
3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48467 | UNID. | 10 |  | 0 | 0
3.12 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48437 | M2 | 4.05 |  | 0 | 0
3.13 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48515 | M | 25 |  | 0 | 0
3.14 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48470 | UNID. | 26 |  | 0 | 0
3.15 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48468 | UNID. | 20 |  | 0 | 0
3.16 | REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48478 | M | 16.55 |  | 0 | 0 | Peitoril/soleira
3.17 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48516 | M2 | 13.9875 |  | 0 | 0
3.18 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48454 | M2 | 283.35 |  | 0 | 0
3.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100389 | M2 | 62 |  | 0 | 0
3.20 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97647 | M2 | 283.35 |  | 0 | 0
3.21 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48514 | M2 | 62 |  | 0 | 0
3.22 | REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48506 | M | 45 |  | 0 | 0
3.23 | REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48438 | M | 40 |  | 0 | 0
3.24 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | 98529 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
3.25 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | 98526 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
3.26 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ED-51132 | M3 | 206.6638 |  | 0 | 0 | 30% EMPOLAMENTO
3.27 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 2066.6378 |  | 0 | 0 | TODO MATERIAL A SER DESCARTADO
3.28 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | M3 | 206.6638 |  | 0 | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 93358 | M3 | 15.8 |  | 0 | 0 | Valas instalações
4.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | M3 | 15.8 |  | 0 | 0
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 96527 | M3 | 16.8 |  | 0 | 0 | Baldrame
4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 93358 | M3 | 17.8 |  | 0 | 0 | Valas sapatas
4.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | M3 | 18.8 |  | 0 | 0
4.6 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | M3 | 15.8 |  | 0 | 0
5 | FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA / ALVENARIAS | [5 empty] | 0
5.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 96538 | M2 | 50.55 |  | 0 | 0 | Sapatas
5.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | KG | 473.1 |  | 0 | 0
5.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96557 | M3 | 13.24 |  | 0 | 0
5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 96539 | M2 | 96.6 |  | 0 | 0 | Baldrame
5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96544 | KG | 0.7 |  | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96545 | KG | 111.8 |  | 0 | 0
5.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96547 | KG | 311.5 |  | 0 | 0
5.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96543 | KG | 110.7 |  | 0 | 0
5.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96557 | M3 | 5.8 |  | 0 | 0
5.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92263 | M2 | 130.4 |  | 0 | 0 | Pilares
5.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92762 | KG | 501.9 |  | 0 | 0
5.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | KG | 188.7 |  | 0 | 0
5.13 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96557 | M3 | 7.1 |  | 0 | 0
5.14 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92265 | M2 | 76 |  | 0 | 0 | Vigas
5.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92761 | KG | 205.3 |  | 0 | 0
5.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92762 | KG | 108.9 |  | 0 | 0
5.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | KG | 122.9 |  | 0 | 0
5.18 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 96557 | M3 | 6.4 |  | 0 | 0
5.19 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS), VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - UBS LINHARES | COMP-29418342 | M2 | 149.96 |  | 0 | 0 | Lajes
5.20 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48231 | M2 | 556.6285 |  | 0 | 0
5.21 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | ED-9903 | M3 | 1.7791 |  | 0 | 0 | PORTAS E JANELAS NOVAS (extrapola em média 20 cm pra cada lado do vão)
5.22 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | ED-9903 | M3 | 1.7791 |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 0
6.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89355 | M | 50.31 |  | 0 | 0 | Tubulação
6.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89356 | M | 135.55 |  | 0 | 0
6.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89357 | M | 2.53 |  | 0 | 0
6.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102623 | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | Reservatório
6.5 | PRESSURIZADOR 12 MCA (LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) | COMP-51214927 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94656 | UNID. | 44 |  | 0 | 0 | Acessórios e conexões
6.7 | TÊ 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | COMP-05735809 | UNID. | 32 |  | 0 | 0
6.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86886 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
6.9 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86884 | UNID. | 19 |  | 0 | 0
6.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | UNID. | 21 |  | 0 | 0
6.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89408 | UNID. | 24 |  | 0 | 0
6.12 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94703 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
6.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 103044 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.14 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 103042 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.15 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 104031 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89412 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
6.17 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50078 | M | 0.28 |  | 0 | 0
6.18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89364 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
6.19 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94664 | UNID. | 12 |  | 0 | 0
6.20 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89379 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.21 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2" | COMP-50917191 | UNID. | 29 |  | 0 | 0
6.22 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89379 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
6.23 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89360 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89358 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89712 | M | 31.87 |  | 0 | 0 | ESGOTO
6.26 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89714 | M | 54.5 |  | 0 | 0
6.27 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89711 | M | 32.16 |  | 0 | 0
6.28 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 97902 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
6.29 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 97903 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.30 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104328 | UNID. | 15 |  | 0 | 0
6.31 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | COMP-73286112 | UNID. | 24 |  | 0 | 0
6.32 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86879 | UNID. | 24 |  | 0 | 0
6.33 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89728 | UNID. | 25 |  | 0 | 0
6.34 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89810 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.35 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89726 | UNID. | 11 |  | 0 | 0
6.36 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89732 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
6.37 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89744 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
6.38 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | COMP-62756517 | UNID. | 25 |  | 0 | 0
6.39 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMP-48063637 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89834 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.41 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89785 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.42 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89798 | M | 31.26 |  | 0 | 0 | Ventilação
6.43 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89801 | UNID. | 17 |  | 0 | 0
6.44 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | COMP-36698712 | UNID. | 21 |  | 0 | 0
6.45 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 99253 | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | Pluvial
6.46 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 99255 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.47 | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | ED-50010 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
6.48 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 89578 | M | 36.53 |  | 0 | 0
6.49 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89748 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
6.50 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 89585 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.51 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED-18181 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | CADEIRA DE DENTISTA
6.52 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14746 | M | 14.58 |  | 0 | 0 | CANALETA NA ENTRADA
7 | PISOS/REVESTIMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 120.75 |  | 0 | 0 | CAMADA SOB TODA 1A FIADA
7.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | ED-50727 | M2 | 1181.257 |  | 0 | 0 | INCLUSO RECOMPOSIÇÃO ONDE FOI RETIRADO
7.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | ED-50728 | M2 | 156.51 |  | 0 | 0
7.4 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50732 | M2 | 1181.257 |  | 0 | 0
7.5 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50763 | M2 | 156.51 |  | 0 | 0
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 87265 | M2 | 86.942 |  | 0 | 0 | Incluir mosaico azulejos 10x10 no arquitetonico
7.7 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-9081 | M2 | 13.14 |  | 0 | 0 | MOSAICO AZULEJOS
7.8 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | ED-50616 | M2 | 156.51 |  | 0 | 0
7.9 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO | ED-50781 | M | 185.9 |  | 0 | 0
7.10 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | ED-50568 | M2 | 289.63 |  | 0 | 0
7.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 94990 | M3 | 6.656 |  | 0 | 0
8 | COBERTURA | [5 empty] | 0
8.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | ED-20603 | KG | 2516.976 |  | 0 | 0 | 4,8KG/M2 DE TELHADO
8.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-48428 | M2 | 524.37 |  | 0 | 0
8.3 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | ED-48402 | M | 36.79 |  | 0 | 0
8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94228 | M | 74.15 |  | 0 | 0
8.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | M | 17.75 |  | 0 | 0
8.6 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ED-50668 | M | 49.4 |  | 0 | 0
8.7 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | ED-49962 | UNID. | 13 |  | 0 | 0
8.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92337 | M | 5.9 |  | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | [5 empty] | 0
9.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49601 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
9.2 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49602 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
9.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91341 | M2 | 4.62 |  | 0 | 0
9.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100674 | M2 | 3.26 |  | 0 | 0
9.5 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-29731 | M2 | 39 |  | 0 | 0
9.6 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | ED-32102 | M | 6.6 |  | 0 | 0
9.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | ED-50954 | M2 | 39 |  | 0 | 0
9.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | ED-50951 | M2 | 40.06 |  | 0 | 0
9.9 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | ED-50983 | M2 | 20.255 |  | 0 | 0 | incluindo grades ( P1F, Pduplo e Depósito resíduos)
9.10 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | ED-50979 | M2 | 5.85 |  | 0 | 0
9.11 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM | ED-50977 | UNID. | 1.1 |  | 0 | 0
10 | PINTURA | [5 empty] | 0
10.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | ED-50473 | M2 | 180.555 |  | 0 | 0
10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 88495 | M2 | 1252.9457 |  | 0 | 0
10.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 88494 | M2 | 156.51 |  | 0 | 0
10.4 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50509 | M2 | 789.165 |  | 0 | 0
10.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88489 | M2 | 1071.2882 |  | 0 | 0
10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88488 | M2 | 409.46 |  | 0 | 0
10.7 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | ED-50493 | M2 | 47.04 |  | 0 | 0
10.8 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | ED-50497 | M2 | 129.06 |  | 0 | 0
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 0
11.1 | REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO, TANQUE OU BANCADA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | ED-48337 | M2 | 11 |  | 0 | 0 | EXCLUSIVE A BANCADA
11.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL | 86942 | UNID. | 13 |  | 0 | 0
11.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA | 86915 | UNID. | 13 |  | 0 | 0
11.4 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86920 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.5 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | ED-50297 | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | INCLUSO ASSENTO DE PLASTICO CONVENCIONAL
11.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | ED-48343 | M2 | 0.6 |  | 0 | 0 | Bancada de 1,00x0,60
11.7 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED-48348 | M | 1 |  | 0 | 0
11.8 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | ED-48343 | M2 | 0.9 |  | 0 | 0 | Bancada de 1,50x0,60
11.9 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED-48348 | M | 1.5 |  | 0 | 0
11.10 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | ED-48337 | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
11.11 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | 86911 / I-36792 | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 86911 | 68.91 | Troca
11.12 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50277 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
11.13 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | ED-48337 | M2 | 0.9 |  | 0 | 0
11.14 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | 86911 / I-36792 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 86911 | 68.91 | Troca
11.15 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50277 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.16 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | ED-50310 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.17 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50313 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.18 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50316 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.19 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48167 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.20 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48160 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, inclusive reparo, troca e substituição de materiais necessários. | [5 empty] | 0
12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91926 | M | 1610.93 |  | 0 | 0
12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91932 | M | 56.46 |  | 0 | 0
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91928 | M | 730.9 |  | 0 | 0
12.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91834 | M | 428.77 |  | 0 | 0
12.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91837 | M | 26.4 |  | 0 | 0
12.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 97667 | M | 6.96 |  | 0 | 0
12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91840 | M | 4.36 |  | 0 | 0
12.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91940 | UNID. | 101 |  | 0 | 0
12.9 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91937 | UNID. | 55 |  | 0 | 0
12.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92869 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.11 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 104403 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91953 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
12.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92023 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
12.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92027 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.15 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91979 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.16 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92029 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91963 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.18 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91955 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.19 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92008 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
12.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92000 | UNID. | 41 |  | 0 | 0
12.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
12.22 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | COMP-30114614 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.23 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ED-49317 | M | 3.75 |  | 0 | 0
12.24 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | 39128 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.25 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93660 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93673 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93654 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93655 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.29 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-15114 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
12.30 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-86447211 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.31 | LUMINÁRIA ARANDELA LED 24W, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-17616674 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
12.32 | LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO | 97587 / COTAÇÃO | UNID. | 48 |  | 0 | 0
12.33 | LUMINÁRIA PLAFON LED DE ENBUTIR, BRANCO FRIO, 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-94430538 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
12.34 | LUMINÁRIA PLAFON LED DE ENBUTIR, BRANCO FRIO, 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-81088265 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
12.35 | LUMINÁRIA PLAFON LED DE ENBUTIR, BRANCO FRIO, 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-01287300 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
13 | INCÊNDIO | [5 empty] | 0
13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 101909 | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | Extintores
13.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 101905 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
13.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 102494 | M2 | 5 |  | 0 | 0
13.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | COMP-50318293 | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | Sinalização
13.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | COMP-27273409 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
13.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97599 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
14 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA | [5 empty] | 0
14.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Sáb. e Domingo = 17h/dia) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Seg. a Sexta entre 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO (Noturno: Seg. a Segunda entre 22h às 05h = 7h/dia) (OBS.: PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS MEDIÇÕES) | 90778/93572 100289/88326 | % | 1 |  | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | ED-50392 | % | 0.5% |  | 0 | 0
15.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | M2 | 524.34 |  | 0 | 0
16 | REDE DE DADOS / TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | [5 empty] | 0
16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LAN CAT. 6 CONCENTRADO EM RACK, INCLUINDO: LANÇAMENTO DO CABO UTP, CONECTORIZAÇÕES EM AMBAS AS EXTREMIDADES; CABO UTP 4 PARES CAT. 6 ATÉ 90M POR PONTO; TOMADA RJ45 FÊMEA (OBEDECENDO PADRÕES DO LOCAL); ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS; VELCRO, PARAFUSOS, LINE CORD UTP 2,5M, PATCH CORD UTP COM COMPRIMENTO VARIÁVEL DE 0,5M A 1,5M DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO DE SWITCHES E PATCH PANES NO RACK, CERTIFICAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETAS TÉRMICAS (4 POR PONTO). SERVIÇO EXECUTADO EM HORÁRIO COMERCIAL (DAS 8H ÀS 18H), INCLUINDO MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO E SUPERVISÃO. | COTAÇÃO | UNID. | 27 |  | 0 | 0
16.2 | INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 2P+T COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO:: CABO ELÉTRICO 2,5MM2 ATÉ 90M (FASE, NEUTRO, TERRA), TOMADA 2P+T (PADRÃO ABNT 1436), CONECTORES E TESTE SEM RELATÓRIO | COTAÇÃO | UNID. | 23 |  | 0 | 0
16.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO DE SOBREPOR PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, INCLUINDO DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTOS, ESPELHO DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
16.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A A 25A | COTAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0
16.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30A A 50A | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
16.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR CONTRA SURTO DE 45KA E 275 VOLTS, INCLUINDO TERMINAIS E ACESSÓRIOS | COTAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
16.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CI-50 10 PARES, INCLUINDO CABO, IDENTIFICAÇÃO, TESTE, CONEXÃO NO DG, BLOCO DE ENGATE RÁPIDO TIPO M10 COM BASTIDOR E MISCELÂNEAS (BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETAS TÉRMICAS, CORDÃO ENCERADO, FIO JUMPER, PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS, ETC) | COTAÇÃO | M | 30 |  | 0 | 0
16.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO: ABRAÇADEIRA D COM CUNHA, LUVA, UNIDUTO RETO E/OU CÔNICO, CURVA, CONDULETE, TAMPA COM SAÍDA PARA 2 TOMADAS RJ45 OU TOMADA ELÉTRICA, BUCHAS, ARRUELAS E PARAFUSOS | COTAÇÃO | M | 160 |  | 0 | 0
16.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEALTUBE COM ALMA DE AÇO 1" E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO: ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS 1", BUCHA PARAFUSO E ARRUELA DE ALUMÍNIO 1", CONECTOR GIRATÓRIO 1" E CONDULETE UNIVERSAL 1" | COTAÇÃO | M | 15 |  | 0 | 0
16.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 50x50MM E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO: EMENDA U, FLANGE, TERMINAL DE FECHAMENTO, PROLONGADOR, TODOS OS TIPOS DE CURVAS, CRUZETA, TÊ, REDUÇÃO, TIRANTE, MÃO FRANCESA SIMPLES E/OU DUPLA, SAÍDA HORIZONTAL E/OU VERTICAL COM KIT DE FIXAÇÃO PARA ELETRODUTOS DE 1" E/OU 2", SEPTO DIVISOR, VERGALHÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E TAMPAS | COTAÇÃO | M | 35 |  | 0 | 0
16.11 | CONECTOR RJ45 (PLUG 8P8C) CAT.6 | COTAÇÃO | UNID. | 8 |  | 0 | 0
16.12 | PATCH PANEL 19POL COM KIT DE FIXAÇÃO, 24 PORTAS, RJ45, CAT.6 | COTAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
16.13 | ORGANIZADOR DE CABOS COM TAMPA, 19 POL, 1U, (COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO) | COTAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0
16.14 | KIT DE PORCA GAIOLA E PARAFUSO | COTAÇÃO | UNID. | 48 |  | 0 | 0
16.15 | PLACA CEGA DE 1U (COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO) | COTAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
16.16 | CAIXA TELIFÔNICA 40X40 | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
16.17 | SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL CAMADA 2; 10/100/1000; 24 PORTAS, MÍNIMO DE 2 PORTAS SFP | COTAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
16.18 | NO BREAK 1200 VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115 V COM BATERIA INTERNA | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
16.19 | RACK 19 POL E 12U | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
16.20 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19 POL - BIVOLT | COTAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
Maciel Vieira da Costa (Técnico de nível superior I)
2014148244
ART: MG20220950282
Note on F10: OBS.: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS - BAIRRO LINHARES | [10 empty] | LOCAL: JUIZ DE FORA/MG |  |  |  | DATA: 13/12/2023
Item | Descrição | Total (R$) | Início | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | 10.º Mês | 11.º Mês | 12.º Mês | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 60% | 30% | 10% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2 | INSTALAÇÕES DE OBRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 60% | 30% | 10% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5 | FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA / ALVENARIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | PISOS/REVESTIMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 20% | 10% | 10% |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | COBERTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | PINTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | INCÊNDIO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 12.05% | 8.718% | 7.872% | 5.891% | 7.5% | 4.361% | 5.016% | 8.478% | 12.36% | 12.36% | 10.99% | 4.393% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | [10 empty] | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [10 empty] | 0 | 0
16 | REDE DE DADOS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PROPONENTE
Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, a alíquota do ISS : |  |  |  |  | 3%
TIPO DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 5.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.08% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 7.12% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 31.33%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | -1
(1-CP-ISS-CRPB)

## MEMORIAL (hidden)
MEMORIAL DE QUANTIDADES
sala 2 |  |  |  | sala 3 |  | sala 1
demolição |  |  |  | contrução |  | contrução
Limpeza camada vegetal | 22.7 |  |  | alvenaria tijo área | 53.24 | escavação manual | 15.75
Paredes àrea | 80.438 |  |  | piso ceramico área | 22.3 | Limpeza camada vegetal | 21
muro de placa área | 14.94 |  |  | rodapé m | 1.3188 | alvenaria tijo área | 51.32
concreto piso volume | 4.3674 |  |  | pintura parede | 53.24 | piso ceramico área | 21
piso cimento volume | 1.4558 |  |  | pintura bas área | 4 | rodapé m | 1.274
louças | 3 |  |  | pintura porta área | 3.36 | pintura parede | 102.64
janela bas e portas | 8.93 |  |  | forro teto área | 22.3 | pintura bas área | 4
telha metalica | 7 |  |  |  |  | pintura porta área | 3.36
concreto armado | 35.9205 |  |  | telha área | 44.75 | forro teto área | 21
bota fora | 59.6874 | 77.5936 | empolado | porta | 1 | telha área | 33.41
contrução |  |  |  | baculante | 4 | porta | 1
alvenaria tijo área | 54.32 |  |  | mámore | 0.8 | baculante | 4
piso ceramico área | 22.75 |  |  | limpeza | 22.3 | mámore | 0.8
rodapé m | 1.344 |  |  | Rev. Tijolinho | 32.333 | limpeza | 21
pintura parede | 108.64 |  |  | contra piso | 1.115 | Rev. Tijolinho | 23.436
pintura bas área | 4 |  |  |  |  | contra piso | 1.05
pintura porta área | 3.36
forro teto área | 22.75
telha área | 33.42
porta | 1 |  |  |  |  | Limpeza total | 66.05
baculante | 4
mámore | 0.8
limpeza | 22.75
Rev. Tijolinho | 32.86
contra piso | 1.1375

## Plan1 (hidden)
tapume | m | 50.37
demolição parede | m2 | 100.59
demolição piso | m3 | 4.872
alvenaria | m2 | 274.17
porta | m2 | 11.76
janelas | m2 | 27.6
basculante | m2 | 0.96
peitoril | m2 | 25.2
piso salas | m2 | 126.81
baneheiro | m2 | 5.28
deposito | m2 | 7.93
despensa | m2 | 17.54
cozinha | m2 | 25.67
chapisco | m2 | 548.34
azulejo banheiro e coz | m2 | 79.98
emboço | m2 | 548.34
reboco | m2 | 516.87 | 183.23
pintura | m2 | 606.93
rodapé | m2 | 7.4466
bancada em ardósia | m2 | 17.28
pia cozinha | m | 6.65
telha | m2 | 320.74
calha | m | 57.44
limpeza | m2 | 320.74
divisória | m2 | 5.346
porta das divisória | m2 | 1.92