## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA |  |  | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  | BDI SERVIÇO: | 27.63%
[7 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 19.09%
[7 empty] | DATA: | 30/10/2024
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA DESONERADA SINAPI 09/2024 SICRO 04/2024 SETOP 07/2024 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNiT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | R$ TOTAL COM BDI
T | VALOR TOTAL DO BDI DESONERADO = 27,63% (EXCETO ITENS 1.4; 2.5; 8.4; 9.4; 11.4; 13.1 A 13.5; 17.1 A 17.4; 22.8; 24.3; 24.4; 25 COM BDI DIFERENCIADO = 19,09%) | [6 empty] | 0
I |  |  | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (50,30M x 30,30M) |  |  |  |  | 0
1 |  |  | FUNDAÇÃO (ESTACA BROCA E BALDRAME) |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO (ESTACA BROCA, BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO MAGRO) | M3 | 9.11 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 11.84 |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO: 12,70KM) | M3XKM | 150.37 |  | 0 | 0
1.4 | COT. | 001 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M3 | 11.84 |  | 0 | 0
1.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO) | M2 | 24.09 |  | 0 | 0
1.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 1.2 |  | 0 | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO (CAMPO E CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO) |  |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA (CAMPO) | M2 | 1393 |  | 0 | 0
2.2 | CPU | C001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM (CAMPO) (96624) | M3 | 139.3 |  | 0 | 0
2.3 | CPU | C002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (CAMPO) (96622) | M3 | 69.65 |  | 0 | 0
2.4 | CPU | C003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (CAMPO) (96622) | M3 | 69.65 |  | 0 | 0
2.5 | COT. | COT.011 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL (Especificação mínima: Altura do fio de 50mm, 100% polietileno, monofilamento , base tramada extra forte + base látex, proteção antiUV, galga 3/4, 9.000 DTEX, 13,5 pontos por decímetro linear, 7.200 pontos/m², 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE FRETE, GRANULADO DE BORRACHA, ADESIVO / COLA DE CONTATO, TAPE DE JUNÇÃO E DEMARCAÇÃO COM TINTA BRANCA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M2 | 1393 |  | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM (CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO) | M2 | 100 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-196 (CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO) | M2 | 100 |  | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURA (ESTACA BROCA E BALDRAME) |  |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 80.3 |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM (PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | KG | 112.57 |  | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM (PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | KG | 254.7 |  | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.02 |  | 0 | 0
3.5 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE | M | 60 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 7696 | ESPERA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" A SER CONCRETADO NAS ESTACAS BROCA | M | 84 |  | 0 | 0
3.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (2 LADOS x H=0,15M + TOPO) | M2 | 72.27 |  | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E ALAMBRADO) |  |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 124.96 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | M2 | 834.04 |  | 0 | 0
5 |  |  | REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA) |  |  |  |  | 0
5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 249.92 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 249.92 |  | 0 | 0
6 |  |  | PINTURA (MURETA E ALAMBRADO) |  |  |  |  | 0
6.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (MURETA) | M2 | 249.92 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURETA) | M2 | 249.92 |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) (ESTRUTURA TUBULAR DO ALAMBRADO) | M2 | 126.87 |  | 0 | 0
6.4 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) (ESTRUTURA TUBULAR DO ALAMBRADO) | M2 | 253.74 |  | 0 | 0
6.5 | SICRO | 2408078 | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS NA QUANTIDADE, ESPESSURA DE 30 µM (TELA DO ALAMBRADO) | M2 | 1679.88 |  | 0 | 0
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
7.1 | CPU | C005 | TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ED-49570) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
II |  |  | MEIA QUADRA DE BASQUETE (17,00M x 13,00M) |  |  |  |  | 0
8 |  |  | FUNDAÇÃO (BALDRAME) |  |  |  |  | 0
8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO (BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO MAGRO) | M3 | 4.5 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5.85 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO: 12,70KM) | M3XKM | 74.3 |  | 0 | 0
8.4 | COT. | 001 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M3 | 5.85 |  | 0 | 0
8.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO) | M2 | 9 |  | 0 | 0
8.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 9 |  | 0 | 0
8.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.5 |  | 0 | 0
8.8 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 56.4 |  | 0 | 0
8.9 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 44.35 |  | 0 | 0
8.10 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 346.68 |  | 0 | 0
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
9.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA (CAMPO) | M2 | 221 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 221 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196 | M2 | 221 |  | 0 | 0
9.4 | PNCP | COT-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PISO MODULAR ESPORTIVO OUTDOOR, EM PLACAS MODULARES, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM DE ALTO IMPACTO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA COM, NO MÍNIMO, 14 CONEXÕES DO TIPO MACHO E 14 CONEXÕES DO TIPO FÊMEA. PEÇAS MEDINDO 250MM X 250MM X 11MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) COM SOLIDEZ A LUZ ALTA; PROTEÇÃO ANTI-OXIDAÇÃO, 100% DE RESISTÊNCIA A UMIDADE; SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE; LAUDOS DE ATOXIDADE E FLAMABILIDADE , FORNECIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 16071-2:2012 E NORMA NBR 8660 (FLUXO CRÍTICO MAIOR OU IGUAL A 8,0 KW/M2 E FRENTE DE CHAMA, CONFORME EN ISO 11925-2, DEVE ATINGIR DISTÂNCIA IGUAL OU INFERIOR A 150MM EM 20 SEGUNDOS); POSSUIR DENSIDADE ÓPTICA ESPECÍFICA MÁXIMA CORRIGIDA DE 450 PONTOS, CONFORME ASTM E 662; DEMARCAÇÕES DE LINHAS PARA BASQUETE EM TINTA PU INDUSTRIAL COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA; ACABAMENTO DAS BORDAS NO MESMO MATERIAL COM SUAVIZAÇÃO DO DEGRAU ATRAVÉS DE RAMPAS DE ACESSO) GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M2 | 221 |  | 0 | 0
10 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
10.1 | CPU | C006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (103769) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
III |  |  | PARQUINHO INFANTIL (15,00M x 10,00M) |  |  |  |  | 0
11 |  |  | FUNDAÇÃO (BALDRAME ATÉ COTA +0,10M SOBRE PISO DE BORRACHA) |  |  |  |  | 0
11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO (BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO MAGRO) | M3 | 3.75 |  | 0 | 0
11.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 4.88 |  | 0 | 0
11.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO: 12,70KM) | M3XKM | 61.98 |  | 0 | 0
11.4 | COT. | 001 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M3 | 4.88 |  | 0 | 0
11.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO) | M2 | 7.51 |  | 0 | 0
11.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 7.51 |  | 0 | 0
11.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.75 |  | 0 | 0
11.8 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 47.04 |  | 0 | 0
11.9 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 36.96 |  | 0 | 0
11.10 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 289.13 |  | 0 | 0
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
12.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA (CAMPO) | M2 | 150.25 |  | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 150.25 |  | 0 | 0
12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 150.25 |  | 0 | 0
12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, PLACAS 50 x 50CM, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 150.25 |  | 0 | 0
13 |  |  | EQUIPAMENTOS (*OBS.: DESCRIÇÃO, PREÇO UNITÁRIO E QUANTIDADES: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) |  |  |  |  | 0
13.1 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
13.2 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.3 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.4 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.5 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
IV |  |  | PISTA DE CAMINHADA |  |  |  |  | 0
14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 296.1 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 296.1 |  | 0 | 0
14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196 | M2 | 296.1 |  | 0 | 0
14.4 | SINAPI | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL | M2 | 4.12 |  | 0 | 0
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 296.1 |  | 0 | 0
15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL | M | 582.38 |  | 0 | 0
V |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  |  |  |  | 0
16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 1251.49 |  | 0 | 0
16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 1251.49 |  | 0 | 0
16.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-196 | M2 | 1251.49 |  | 0 | 0
16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS (CANTEIROS NOVOS) | M | 311.95 |  | 0 | 0
16.5 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS (CALÇADAS) | M | 294 |  | 0 | 0
16.6 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) (NOVOS CANTEIROS COM TENTO INVERTIDO) | M | 69.1 |  | 0 | 0
16.7 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | M | 675.05 |  | 0 | 0
16.8 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 71.28 |  | 0 | 0
16.9 | CPU | C011 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (102073) | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
17 |  |  | URBANIZAÇÃO (MOBILIÁRIO) E PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
17.1 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
17.2 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 16 |  | 0 | 0
17.3 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 4 |  | 0 | 0
17.4 | *COT. PADRÃO NOVOPAC | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: DESCRIÇÃO E PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO | M2 | 11.75 |  | 0 | 0
17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UNID. | 30 |  | 0 | 0
17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | UNID. | 24 |  | 0 | 0
17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M | UNID. | 2 |  | 0 | 0
17.9 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS | M2 | 350 |  | 0 | 0
17.10 | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO | M2 | 350 |  | 0 | 0
17.11 | SINAPI | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS | M | 65.97 |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (OBS.: QUANTIDADES DA PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366), DEVIDO A AUSÊNCIA DE PROJETO ELÉTRICO ESPECÍFICO PARA ESTE LOCAL) |  |  |  |  | 0
18.1 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145 |  | 0 | 0
18.2 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 |  | 0 | 0
18.3 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 |  | 0 | 0
18.4 | CPU | C014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95728) | M | 6 |  | 0 | 0
18.5 | SINAPI | 91917 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (91917) | UNID. | 9 |  | 0 | 0
18.6 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 205 |  | 0 | 0
18.7 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 530 |  | 0 | 0
18.8 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1260 |  | 0 | 0
18.9 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |  | 0 | 0
18.10 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 |  | 0 | 0
18.11 | SINAPI | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9 |  | 0 | 0
18.12 | SINAPI | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
18.13 | CPU | C024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) (101506) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.14 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.15 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
18.16 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.17 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
18.18 | CPU | C029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93671) | UNID. | 4 |  | 0 | 0
18.19 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (96974) | M | 19 |  | 0 | 0
18.20 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0
18.21 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | UNID. | 5 |  | 0 | 0
18.22 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 |  | 0 | 0
18.23 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 16 |  | 0 | 0
18.24 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UNID. | 13 |  | 0 | 0
18.25 | CPU | C034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO NOVOPAC / 97601) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
18.26 | CPU | C035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO NOVOPAC / 97601) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
18.27 | CPU | C037 | RELOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (100584) > (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO) | UNID. | 8 |  | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (OBS.: QUANTIDADES DA PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366), DEVIDO A AUSÊNCIA DE PROJETO HIDRÁULICO ESPECÍFICO PARA ESTE LOCAL) |  |  |  |  | 0
19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 66 |  | 0 | 0
19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 |  | 0 | 0
19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 |  | 0 | 0
19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0
20 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL (OBS.: QUANTIDADES DA PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3 / ART.: MA20240757366), DEVIDO A AUSÊNCIA DE PROJETO DE DRENAGEM ESPECÍFICO PARA ESTE LOCAL) |  |  |  |  | 0
20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 39 |  | 0 | 0
20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 |  | 0 | 0
20.3 | CPU | C009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM (99262) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
20.4 | CPU | C010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES (102690) | M | 360 |  | 0 | 0
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
21.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PISOS E RAMPAS IMPERMEÁVEIS) | M2 | 1622.99 |  | 0 | 0
22 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO LOCAL DA OBRA) |  |  |  |  | 0
22.1 | SINAPI | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO > (DEMOLIÇÃO DE BORDA DE CANTEIRO (4 TRECHOS)) / CALÇADA) | M | 617.61 |  | 0 | 0
22.2 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) > CORTE DE TERRA (3 TRECHOS) | M3 | 127.33 |  | 0 | 0
22.3 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO > (ADOTADA H=0,07M) | M3 | 91.54 |  | 0 | 0
22.4 | SICRO | 4915743 | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | M2 | 1524.1 |  | 0 | 0
22.5 | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, INCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO > (3 TRECHOS) | M3 | 106.48 |  | 0 | 0
22.6 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 353.06 |  | 0 | 0
22.7 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO: 12,70KM) | M3XKM | 4483.86 |  | 0 | 0
22.8 | COT. | 001 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | M3 | 353.06 |  | 0 | 0
23 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E VIGILÂNCIA DA OBRA |  |  |  |  | 0
23.1 | CPU | C036 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO JUNIOR (10H/MÊS) / ENCARREGADO / VIGIAS DIURNO E NOTURNO NOS HORÁRIOS SEM EXPEDIENTE NA OBRA) (90777 / 93572 / 100289) | % | 1 |  | 0 | 0
24 |  |  | INSTALAÇÕES DE OBRA |  |  |  |  | 0
24.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
24.2 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS | UNID | 2 |  | 0 | 0
24.3 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | MÊS | 6 |  | 0 | 0
24.4 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | MÊS | 6 |  | 0 | 0
24.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA H=2,20M | M2 | 646.92 |  | 0 | 0
25 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS / COMPLEMENTARES: ITEM A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO PJF E CONFORME NECESSÁRIO À CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA NA MODALIDADE INTEGRADA E/OU SEMI-INTEGRADA, DEFINIDA PELA SSGEOP/PJF. (OBS.: A ESCALA DOS DESENHOS A SEREM ELABORADOS DEVERÁ SER APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO DA PJF) |  |  |  |  | 0
25.1 | SETOP | CO-27423 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | PR A1 | 3 |  | 0 | 0
25.2 | SETOP | CO-27482 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | PR A1 | 9 |  | 0 | 0
25.3 | SETOP | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | PR A1 | 2 |  | 0 | 0
25.4 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | PR A1 | 1 |  | 0 | 0
25.5 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%) | PR A1 | 2 |  | 0 | 0
OBS.: CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO DAS PRANCHAS COM BASE NO % DO VALOR DA PRANCHA A1, CONFORME OS ITENS ACIMA: A2 (FATOR 50% (CO-27356) x VALOR PR A1) E A3 (FATOR 25% (CO-27358) x VALOR PR A1)
Note on G12: OBS: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## CRONOGRAMA 6 MESES
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA | [8 empty] | DATA: 30/10/2024
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | ÍNDICE | MESES | [5 empty] | VALOR TOTAL COM BDI
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
I | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (50,30M x 30,30M) | [8 empty] | 0
1 | FUNDAÇÃO (ESTACA BROCA E BALDRAME) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO (CAMPO E CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | ESTRUTURA (ESTACA BROCA E BALDRAME) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 60%; MESES MÊS 02: 40%
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E ALAMBRADO) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
6 | PINTURA (MURETA E ALAMBRADO) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 06: 100%
7 | EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 06: 100%
II | MEIA QUADRA DE BASQUETE (17,00M x 13,00M) | [8 empty] | 0
8 | FUNDAÇÃO (BALDRAME) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 02: 100%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 03: 50%; MESES MÊS 04: 50%
10 | EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 05: 100%
III | PARQUINHO INFANTIL (15,00M x 10,00M) | [8 empty] | 0
11 | FUNDAÇÃO (BALDRAME ATÉ COTA +0,10M SOBRE PISO DE BORRACHA) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 100%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  |  | 25% | 15% | 30% | 30%
13 | EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 05: 50%; MESES MÊS 06: 50%
IV | PISTA DE CAMINHADA | [8 empty] | 0
14 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
15 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 05: 20%; MESES MÊS 06: 80%
V | IMPLANTAÇÃO GERAL | [8 empty] | 0
16 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20%
17 | URBANIZAÇÃO (MOBILIÁRIO) E PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 05: 30%; MESES MÊS 06: 70%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 25%; MESES MÊS 02: 75%
20 | DRENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 20%; MESES MÊS 02: 40%; MESES MÊS 03: 40%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 06: 100%
22 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO LOCAL DA OBRA) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 100%
23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E VIGILÂNCIA DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 15.05% | 15.78% | 16.56% | 18.07% | 18.9% | 15.64%
24 | INSTALAÇÕES DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | 15.05% | 15.78% | 16.56% | 18.07% | 18.9% | 15.64%
25 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS / COMPLEMENTARES: (OBS.: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO DA PJF, CONFORME NECESSÁRIO À CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA) | 0 | #DIV/0! | MESES MÊS 01: 0 | 0
| % no PERÍODO |  |  | MESES MÊS 01: 100%
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL (%) |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI GERAL
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI DESONERADO PROPONENTE
OBRA: NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)
LOCAL: PRAÇA BAIRRO AMAZÔNIA
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.8%
B - Custos Financeiros | 1.02%
C - Riscos | 0.5%
D - Seguros e Garantias Contratuais | 0.32%
5.64%
LUCRO | %
E - Lucro Operacional | 7.3%
7.3%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA) | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 4.5%
11.15%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI COM TRIBUTOS (%) | 27.63%

## BDI DIF.
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI DIFERENCIADO DESONERADO PROPONENTE
OBRA: NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)
LOCAL: PRAÇA BAIRRO AMAZÔNIA
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 1.86%
B - Custos Financeiros | 0.85%
C - Riscos | 0.85%
D - Seguros e Garantias Contratuais | 0.48%
4.04%
LUCRO | %
E - Lucro Operacional | 5.11%
5.11%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA) | -
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 4.5%
8.15%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI COM TRIBUTOS (%) | 19.09%