## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA E. M. DR CASSIO VIEIRA MARQUES |  |  |  | REFERÊNCIA DESONERADA | BDI DESONERADO | 29.79%
ENDEREÇO: |  | RUA AMAZONAS, 1.240, VILA MONTANHESA, CEP 36048-170, JUIZ DE FORA - MG |  |  |  | SINAPI: 09/2024 | BDI DESONERADO DIFERENC.: | 22.53% | planilha movi somente para atualização
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO SEM BDI | PREÇOS UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
| VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
A | SERVIÇOS COMUNS AS ETAPAS 1 E 2 |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  | 0
A1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
A1.2 | COMP. | COMP. 1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO) | MÊS | 8 |  | 0 | 0
A1.3 | COMP. | COMP. 2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
A1.4 | COMP. | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 2 |  | 0 | 0
A2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | 0
A2.1 | COMP. | COMP 2 ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA/ VIGILÂNCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL (8 MESES), EXCETO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA. | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA E. M. DR CASSIO VIEIRA MARQUES |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPRO VEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 246 |  | 0 | 0
1.1.2 | COMP. | COMP. 4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.1.3 | COMP. | COMP. 5 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (PROJ. ESTRUTURAL DA QUADRA: PRANCHA 02/29 (39 PONTOS) / PROJ. ESTRUTURAL MURO DA QUADRA: PRANCHA 01/06 (21 PONTOS)) | UNID. | 60 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
1.2.1 | COMP. | COMP. 6 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 251.5 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 70.356 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 8.805 |  | 0 | 0
1.2.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 173.826 |  | 0 | 0
1.2.5 | COMP. | COMP. 7 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 173.826 |  | 0 | 0
1.2.6 | SINAPI | 90087 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 133.3904 |  | 0 | 0
1.2.7 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 243.5514 |  | 0 | 0
1.2.8 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ate 30km) | M3XKM | 243.5514 |  | 0 | 0
1.2.9 | PREF | CT109 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTAFORA LICENCIADO PELA PJF (BDI DIFERENCIADO) | M3 | 243.5514 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | INFRAESTRUTURAS / SUPRAESTRUTURA / FECHAMENTO |  |  |  |  | 0
1.3.1 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 194.28 |  | 0 | 0
1.3.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 559.72 |  | 0 | 0
1.3.3 | SINAPI | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 86.87 |  | 0 | 0
1.3.4 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31 |  | 0 | 0
1.3.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 676 |  | 0 | 0
1.3.6 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 715 |  | 0 | 0
1.3.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160 |  | 0 | 0
1.3.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2040 |  | 0 | 0
1.3.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1693 |  | 0 | 0
1.3.10 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 188 |  | 0 | 0
1.3.11 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 50.69 |  | 0 | 0
1.3.12 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 249.525 |  | 0 | 0
1.3.13 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 86.87 |  | 0 | 0
1.3.14 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4 |  | 0 | 0
1.3.15 | COMP. | COMP. 8 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 48 |  | 0 | 0
1.3.16 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 20 |  | 0 | 0
1.4 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
1.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 516.45 |  | 0 | 0
1.4.2 | SINAPI | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 516.45 |  | 0 | 0
1.4.3 | COMP. | COMP. 9 | FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3/8" (USO INTERNO) | M | 119.3 |  | 0 | 0
1.4.4 | COMP. | COMP. 10 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA APRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 12.27 |  | 0 | 0
1.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
1.5.1 | SINAPI-I | 181 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210CM | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 | SINAPI-I | 181 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210CM | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.5.3 | SINAPI | 90843 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.5.4 | SINAPI | 90844 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.5.5 | SINAPI | 100659 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ. | 3 |  | 0 | 0
1.5.6 | SINAPI | 100674 | JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0
1.6.1 | SINAPI | 104737 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 783.5 |  | 0 | 0
1.6.2 | COMP. | COMP. 11 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 287.86 |  | 0 | 0
1.6.3 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 984.7691 |  | 0 | 0
1.6.4 | SINAPI | 99235 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 23.03 |  | 0 | 0
1.6.5 | COMP. | COMP. 36 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 287.86 |  | 0 | 0
1.6.6 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 467.5 |  | 0 | 0
1.6.7 | SINAPI | 94995 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 309.62 |  | 0 | 0
1.6.8 | COMP. | COMP. 12 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 366.32 |  | 0 | 0
1.6.9 | COMP. | COMP. 13 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO | M2 | 186.92 |  | 0 | 0
1.6.10 | COMP. | COMP. 14 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 7.8 |  | 0 | 0
1.6.11 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.65 |  | 0 | 0
1.6.12 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 83.85 |  | 0 | 0
1.6.13 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 0.27 |  | 0 | 0
1.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 0
1.7.1 | COMP. | COMP. 15 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.7.2 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.3 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.4 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.7.6 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.7.7 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 |  | 0 | 0
1.7.8 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.9 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.10 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.11 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.7.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38.96 |  | 0 | 0
1.7.13 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.66 |  | 0 | 0
1.7.14 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.48 |  | 0 | 0
1.7.15 | SINAPI-I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.7.16 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.7.17 | SINAPI | 89511 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 105 |  | 0 | 0
1.7.18 | SINAPI | 89580 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 89 |  | 0 | 0
1.7.19 | COMP. | COMP. 16 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 16 |  | 0 | 0
1.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
1.8.1 | COMP. | COMP. 17 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.2 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.3 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.4 | COMP. | COMP. 18 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.5 | COMP. | COMP. 19 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D=1 1/2" | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.6 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.7 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.8 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.8.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID. | 6 |  | 0 | 0
1.8.10 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 8 |  | 0 | 0
1.8.11 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.12 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.8.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.8.15 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 159.88 |  | 0 | 0
1.8.16 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.46 |  | 0 | 0
1.8.17 | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.8.18 | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.8.19 | SINAPI | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PR | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.8.20 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.8.21 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR 13,03- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.8.22 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.8.23 | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.8.24 | COMP. | COMP. 20 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.8.25 | COMP. | COMP. 21 | CONJUNTO MOTO BOMBA 3/4" CV MONOFÁSICA, CENTRÍFUGA, 1 ESTAGIO | M | 1 |  | 0 | 0
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
1.9.1 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 72.4 |  | 0 | 0
1.9.2 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 360.5 |  | 0 | 0
1.9.3 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 | M | 59 |  | 0 | 0
1.9.4 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14 |  | 0 | 0
1.9.5 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 86 |  | 0 | 0
1.9.6 | SINAPI | 91940 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 39 |  | 0 | 0
1.9.7 | SINAPI | 91936 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ- MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 |  | 0 | 0
1.9.8 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 438 |  | 0 | 0
1.9.9 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 435.4 |  | 0 | 0
1.9.10 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 241 |  | 0 | 0
1.9.11 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.7 |  | 0 | 0
1.9.12 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
1.9.13 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.9.14 | COMP. | COMP. 37 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.9.15 | COMP. | COMP. 38 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.9.16 | SINAPI | 91996 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 29 |  | 0 | 0
1.9.17 | SINAPI | 92023 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 6 |  | 0 | 0
1.9.18 | SINAPI | 91963 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.9.19 | COMP. | COMP. 31 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.9.20 | SINAPI | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 10 |  | 0 | 0
1.9.21 | COMP. | COMP. 22 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 7 |  | 0 | 0
1.9.22 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85MM | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.9.23 | COMP. | COMP. 39 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM | UNID. | 7 |  | 0 | 0
1.9.24 | COMP. | COMP. 40 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 0
1.10.1 | COMP. | COMP. 23 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 108.5 |  | 0 | 0
1.10.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 32.49 |  | 0 | 0
1.10.3 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 108.5 |  | 0 | 0
1.11 |  |  | CISTERNA |  |  |  |  | 0
1.11.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 45 |  | 0 | 0
1.11.2 | COMP. | CISTERNA | CISTERNA D´ÁGUA EM POLIETILENO, REFORÇADO 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.11.3 | COMP. | COMP. 24 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M3 | 20 |  | 0 | 0
1.12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
1.12.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 486.78 |  | 0 | 0
1.12.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 17.4 |  | 0 | 0
1.12.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 532.38 |  | 0 | 0
1.12.4 | COMP. | COMP. 25 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 207.775 |  | 0 | 0
1.12.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 486.78 |  | 0 | 0
1.12.6 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 13.8 |  | 0 | 0
1.12.7 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 13.8 |  | 0 | 0
1.12.8 | SINAPI | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.8 |  | 0 | 0
1.12.9 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1.44 |  | 0 | 0
1.12.10 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.44 |  | 0 | 0
1.12.11 | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.44 |  | 0 | 0
1.12.12 | SINAPI | 102506 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 173.1 |  | 0 | 0
1.13 |  |  | ACESSORIOS / LOUÇAS / ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0
1.13.1 | COMP. | COMP. 26 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.3 | COMP. | COMP. 41 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.4 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.5 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.6 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.7 | COMPOSIÇÃO | COMP. 27 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.8 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.9 | COMP. | COMP. 28 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.10 | COMP. | COMP. 29 | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.13.11 | COMP. | COMP. 30 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.14 |  |  | COBERTURA METALICA/ ALAMBRADO/ GUARDA-CORPO/ CORRIMÃO |  |  |  |  | 0
1.14.1 | COMP. | COMP. 42 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 4827.53 |  | 0 | 0
1.14.2 | SINAPI | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 533.25 |  | 0 | 0
1.14.3 | SINAPI | 94213 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 764.85 |  | 0 | 0
1.14.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 57.9 |  | 0 | 0
1.14.5 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 178 |  | 0 | 0
1.14.6 | COMP. | COMP. 32 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 44.1 |  | 0 | 0
1.14.7 | COMP. | COMP. 33 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | M | 27.59 |  | 0 | 0
1.14.8 | COMP. | COMP. 34 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 27.59 |  | 0 | 0
1.15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
1.15.1 | SINAPI | 25399 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ | CJ. | 1 |  | 0 | 0
1.15.2 | SINAPI | 25398 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.15.3 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.F_07/2019 | M3 | 31.2 |  | 0 | 0
1.15.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 936 |  | 0 | 0
1.15.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 31.2 |  | 0 | 0
1.15.6 | COMP. | COMP. 35 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 998 |  | 0 | 0
2 | ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA E. M. DR. CASSIO VIEIRA MARQUES |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  | 0
2.1 |  |  | RETIRADA/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1.1 | SINAPI | 104786 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 91.5 |  | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI | 104787 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 29.75 |  | 0 | 0
2.1.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 19.3 |  | 0 | 0
2.1.4 | COMP. | COMP. 7 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 19.3 |  | 0 | 0
2.1.5 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.78 |  | 0 | 0
2.1.6 | SINAPI | 100977 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 26 |  | 0 | 0
2.1.7 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ate 30km) | M3XKM | 26 |  | 0 | 0
2.1.8 | PREF | CT109 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTAFORA LICENCIADO PELA PJF (BDI DIFERENCIADO) | M³ | 26 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA/REPAROS |  |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
2.2.2 | COMP | COMP. 44 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 12 |  | 0 | 0
2.2.3 | COMP. | COMP. 12 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 7 |  | 0 | 0
2.2.4 | COMP. | COMP. 45 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 91.5 |  | 0 | 0
2.2.5 | COMP. | COMP. 46 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 29.75 |  | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 12 |  | 0 | 0
2.2.7 | SINAPI | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 12 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | ACESSORIOS PPCI |  |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 11 |  | 0 | 0
2.3.2 | COMP. | COMP. 47 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 5 |  | 0 | 0
2.3.3 | COMP. | COMP. 47 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 3 |  | 0 | 0
2.3.4 | COMP. | COMP. 47 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 2 |  | 0 | 0
2.3.5 | COMP. | COMP. 47 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 2 |  | 0 | 0
2.3.6 | COMP. | COMP. 47 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 5 |  | 0 | 0
2.3.7 | COMP. | COMP. 59 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 |  | 0 | 0
2.3.8 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 40 |  | 0 | 0
2.3.9 | COMP | COMP. 57 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 6 |  | 0 | 0
2.3.10 | COMP | COMP. 58 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | UND | 2 |  | 0 | 0
2.3.11 | COMP | COMP. 56 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 134 |  | 0 | 0
2.3.12 | COMP | COMP. 62 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | M | 7 |  | 0 | 0
2.3.13 | COMP | COMP. 63 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 46.2 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | HIDRAULICO PPCI |  |  |  |  | 0
2.4.1 | COMP. | COMP. 64 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI | 96765 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESGUICHO | UN | 5 |  | 0 | 0
2.4.3 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 102.91 |  | 0 | 0
2.4.4 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 26.75 |  | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 14.83 |  | 0 | 0
2.4.6 | COMP | COMP. 48 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 4 |  | 0 | 0
2.4.7 | COMP | COMP. 65 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.8 | COMP | COMP. 66 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.9 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.10 | SINAPI | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.11 | SINAPI | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.12 | SINAPI | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.13 | SINAPI | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.14 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.15 | SINAPI | 102122 | BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, TRIFÁSICA, 60 Hz, 220 V, DE 12,5 CV COM 54,96 M.C.A., PARA UMA VAZÃO DE 30,60 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 0
2.4.16 | SINAPI | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | HIDRÁULICO DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.5.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UN | 1 |  | 0 | 0
2.5.2 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0
2.5.3 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0
2.5.4 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 94.5 |  | 0 | 0
2.5.5 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.5.6 | COMP. | COMP. 22 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
2.6.1 | COMP. | COMP. 52 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 49.5 |  | 0 | 0
2.6.2 | COMP. | COMP. 53 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 13 |  | 0 | 0
2.6.3 | COMP. | COMP. 54 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | M | 13 |  | 0 | 0
2.6.4 | COMP. | COMP. 50 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 143 |  | 0 | 0
2.6.5 | COMP. | COMP. 51 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), IN CLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 345.5 |  | 0 | 0
2.6.6 | SINAPI | 91953 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UND | 3 |  | 0 | 0
2.6.7 | SINAPI | 92023 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 13 |  | 0 | 0
2.6.8 | SINAPI | 91963 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 1 |  | 0 | 0
2.6.9 | COMP | COMP. 60 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | UND | 1 |  | 0 | 0
2.6.10 | SINAPI | 91984 | MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 1 |  | 0 | 0
2.6.11 | COMP | COMP. 61 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UND | 1 |  | 0 | 0
2.6.12 | SINAPI-I | 38090 | INTERRUPTOR/CONTROLE VENTILADOR, 10A/250V, COMPLETO COM CAPACITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 |  | 0 | 0
2.6.13 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 60 |  | 0 | 0
2.6.14 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 14 |  | 0 | 0
2.6.15 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 14 |  | 0 | 0
2.6.16 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 327.5 |  | 0 | 0
2.6.17 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145 |  | 0 | 0
2.6.18 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1776 |  | 0 | 0
2.6.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 |  | 0 | 0
2.6.20 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 |  | 0 | 0
2.6.21 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UN | 2 |  | 0 | 0
2.6.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 4 |  | 0 | 0
2.6.23 | COMP. | COMP. 49 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 8 |  | 0 | 0
2.6.24 | COMP. | COMP. 38 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6.25 | SINAPI | 91996 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 50 |  | 0 | 0
2.6.26 | SINAPI | 92023 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6.27 | COMP. | COMP. 67 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 12,5 CV, 220V TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6.28 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 2 |  | 0 | 0
2.6.29 | COMP | COMP. 22 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
2.7.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 85.37 |  | 0 | 0
2.7.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12 |  | 0 | 0
2.7.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 85.37 |  | 0 | 0
2.7.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12 |  | 0 | 0
2.7.5 | SINAPI | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 45 |  | 0 | 0
2.7.6 | COMP. | COMP. 55 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 27.1 |  | 0 | 0
2.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
2.8.1 | COMP. | COMP. 35 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 300 |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA E. M. DR CASSIO VIEIRA MARQUES
END: | RUA AMAZONAS, 1.240, VILA MONTANHESA, CEP 36048-170, JUIZ DE FORA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 7.º MÊS | 8.º MÊS | TOTAIS
SERVIÇOS COMUNS AS ETAPAS 1 E 2
A1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 14% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/ACOMPANHAMENTO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA E. M. DR CASSIO VIEIRA MARQUES
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [7 empty] | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 30% | 20% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3 | INFRAESTRUTURAS / SUPRAESTRUTURA / FECHAMENTO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 90% | 10% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5 | ESQUADRIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | PISO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ÁGUA PLUVIAL |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 10% | 80% | 10% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.10 | PAVIMENTAÇÃO DE ENTRADA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.11 | CISTERNA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.12 | PINTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.13 | ACESSORIOS / LOUÇAS / ACESSIBILIDADE |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 20% | 30% | 20% | 30% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.14 | COBERTURA METALICA/ ALAMBRADO/ GUARDA-CORPO/ CORRIMÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 30% | 20% | 20% | 30% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA E. M. DR. CASSIO VIEIRA MARQUES
2.1 | RETIRADA/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA/REPAROS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 |  | 0
2.3 | ACESSORIOS PPCI |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 20% | 80% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.4 | HIDRAULICO PPCI |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.5 | HIDRÁULICO DE ALIMENTAÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 70% | 30% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.7 | PINTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [7 empty] | 0 | 0
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [7 empty] | 0 | 0
VALORES TOTAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Carlos Renato Prucoli
Eng. Civi CREA 0317715/D